附件1：

设备清单

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多摄全结构化系列摄像机 | 1、联网接入市、县两级视频图像信息系统。2、符合GB35114-2017、GB/T28181-2022、GA/T1400-2017、GA/T1788-2021标准，能与省、市级系统实现逻辑一体、数据融合、上下联动。3、通道一分辨率≥3840×2160，通道二分辨率≥2688×1520。 | 台 | 98 |
| 2 | 行业专用万向节 | 符合国标 | 个 | 98 |
| 3 | FA电源系列 | 符合国标 | 个 | 98 |
| 4 | 900万车辆人脸卡口抓拍单元 | 1、联网接入市、县两级视频图像信息系统。2、符合GB35114-2017、GB/T28181-2022、GA/T1400-2017、GA/T1788-2021标准，能与省、市级系统实现逻辑一体、数据融合、上下联动。3、分辨率≥4096×2160。 | 台 | 18 |
| 5 | 多合一补光灯 | 符合国标 | 个 | 18 |
| 6 | 网线 | 超五类纯铜网线 | 箱 | 3 |
| 7 | 电源线 | 符合国标 | 卷 | 6 |
| 8 | 横臂 | 符合国标 | 根 | 96 |
| 9 | 安装调试费 |  | 个 | 116 |

（设备清单具体事项请咨询技术方案联系人）