## 房屋建筑工程
工程归档文件目录移交表
类别 | 归 档 文 件 及 编 号 |  | “▲”为申请验收时应提交的文件(主审文件）；“△”为实行告知承诺时可补充提交的文件（非主审文件） | “☆”为城建档案馆可选择性归档 | 该项目未涉及内容用“√”标注
| 归 档 文 件 | 湘质监统编 文件编号
工程准备阶段文件（A类）
A1 | 立项用地规划许可阶段文件
1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 |  | △
2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 |  | △
3 | 专家论证意见、项目评估文件 |  | △
4 | 有关立项的会议纪要、领导批示 |  | △
5 | 建设用地预审与选址意见书 |  | △
6 | 拆迁安置意见、协议、方案等 |  | △
7 | 建设用地规划许可证及其附件 |  | △
A2 | 工程建设许可阶段文件
1 | 工程地质勘察报告 |  | ▲
2 | 水文地质勘察报告 |  | ▲
3 | 设计方案审查意见 |  | △
4 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见 |  | △
5 | 施工图设计文件审查意见 |  | △
6 | 勘察、设计、监理及施工合同 |  | △
7 | 建设工程规划许可证及其附件 |  | △
8 | 建设工程施工许可证及附件 |  | △
A3 | 工程建设基本信息
1 | 建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息登记表 | 备2020-12a | ▲
2 | 建设、施工、勘察、设计、监理单位、专项分包施工单位法定代表人授权书 | 备2020-12b | ▲
3 | 建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息变更表 | 备2020-12c | ▲
4 | 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 备2020-12d | ▲
5 | 勘察单位项目负责人质量终身责任承诺书 | 备2020-12e | ▲
6 | 设计单位项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 备2020-12f | ▲
7 | 施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书 | 备2020-12g | ▲
8 | 专项分包施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书 | 备2020-12g | ▲
9 | 监理单位总监理工程师质量终身责任承诺书 | 备2020-12h | ▲
10 | 建设工程档案工作终身责任人登记表 | 备2020-12i | ▲
监理文件（B类）
1 | 监理规划及审批记录 |  | ▲
2 | 监理实施细则及审批记录 |  | ▲
3 | 监理月报及急报 |  | ▲
4 | 监理工作专项验收及竣工验收总结 |  | △
施工文件（C类）
C1 | 施工管理及施工技术文件
1 | 工程概况表 | 施2020-17 | ▲
2 | 施工现场质量管理检查记录 | 施2020-18 | ▲
3 | 分包单位资质报审表 | 施2020-19 | ▲
4 | 工程质量事故报告 | 施2020-20 | ▲
5 | 工程开工报审表 | 施2020-43 | ▲
6 | 单位工程开工报告 | 施2020-44 | ▲
7 | 工程复工报审表 | 施2020-45 | ▲
8 | 施工组织设计和专项施工方案报审表 | 施2020－36 | ▲
9 | 施工组织设计和专项施工方案 |  | ▲
10 | 节能计算书 |  | ▲
11 | 幕墙结构设计计算书、热工性能计算书及建筑设计单位对幕墙设计的确认文件 |  | ▲
12 | 施工技术交底记录 | 施2020-37 | ▲
13 | 图纸会审记录和会议纪要 | 施2020-38 | ▲
14 | 工程洽商记录（技术核定单） | 施2020-39 | ▲
15 | 工程变更单 | 施2020-40 | ▲
16 | 设计变更通知单（设计院下发） |  | ▲
17 | 测量交桩记录 | 施2020-61 | ▲
18 | 施工控制测量成果报验表 | 施2020-69 | ▲
19 | 建筑物沉降变形观测测量记录 | 施2020-66a | ▲
20 | 建筑物沉降变形观测测量记录（续表） | 施2020-66b | ▲
21 | 建筑位移观测测量记录 | 施2020-67 | ▲
22 | 建筑物垂直度标高观测测量记录 | 施2020-68 | ▲
23 | 建筑物沉降观测记录、建筑位移观测记录（委托第三方测量） |  | ▲
C2 | 地基与基础工程文件
C2-1 | 地基与基础工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 钢筋材质试验报告汇总表 | 施2020-30 | ▲
4 | 水泥材质试验报告汇总表 | 施2020-31 | ▲
5 | 砖（砌块）试验报告汇总表 | 施2020-32 | ▲
6 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
7 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
8 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
9 | 砂、石、砖、砌块、水泥、加气块粘结砂浆、预拌干混砂浆、钢筋、轻骨料、防水材料、外加剂、外掺料、植筋胶、钢筋连接套筒、焊条、焊剂等出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
10 | 预应力管桩、预制砼桩出厂质量证明及出厂合格证（包括桩出厂合格证，桩型式检验报告，桩砼配合比报告，砂、石、水泥、外加剂与外掺料、螺旋钢筋、钢棒、钢套箍、端头板等出厂质量证明及复检报告，焊条焊剂出厂质量证明，砼抗压强度试验报告） |  | ▲
11 | 钢桩出厂质量证明及出厂合格证（包括钢桩出厂合格证，钢材出厂质量证明及复检报告，焊缝探伤检测报告，焊条焊剂出厂质量证明） |  | ▲
12 | 预应力结构钢绞线、锚具、夹具、连接器、金属螺旋套管等出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
13 | 装配式结构出厂质量证明及出厂合格证（包括构件型式检验报告，砼配合比报告，砂、石、水泥、外加剂与外掺料、焊条焊剂、钢筋、钢筋连接套筒、灌浆料等出厂证明文件及出厂合格证，砼抗压强度试验报告，夹心外墙板保温及拉结件性能检测报告，带面砖或石材饰面的预制构件饰面砖的粘结强度检测报告，对外墙、屋面等有防水防渗要求的构件抗渗性检验） |  | ▲
14 | 钢结构构件，钢板、型材、钢管、铸钢件、拉索、拉杆、锚具、焊接材料、连接紧固件标准件、球节点材料、压型金属板、膜结构用膜材、涂装材料、柱脚及网架支座灌浆料等出厂质量文件及出厂合格证 |  | ▲
15 | 进口的主要材料及设备的商检证明文件或报关单 |  | ▲
16 | 涉及安全、卫生、环保、节能的材料或法定机构出具的有效证明文件 |  | ▲
17 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
18 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
19 | 砂、石、砖、砌块、水泥、加气块粘结砂浆、预拌干混砂浆、钢筋、钢筋连接套筒、套筒灌浆料、轻骨料、防水材料、外加剂、外掺料等现场取样检验报告 |  | ▲
20 | 预应力钢绞线、锚具、夹具、连接器、金属螺旋套管等现场取样检验报告
21 | 钢结构钢板、型材、钢管、铸钢件、拉索、拉杆、锚具、焊接材料、防火涂料、压型金属板、膜结构用膜材、高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、高强度螺栓、普通螺栓作为永久性连接螺栓时等材料进场取样试验报告 |  | ▲
22 | 钢结构摩擦面抗滑移系数试件取样试验报告 |  | ▲
23 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
24 | 预拌混凝土进场验收台账 | 施2020-26 | △ | ☆
25 | 预拌混凝土出厂证明文件及出厂合格证（含混凝土出厂合格证、混凝土施工配合比、开盘鉴定、混凝土试验报告） |  | ▲
C2-2 | 地基与基础工程施工记录及验收记录文件
1 | 施工控制测量成果报验表 | 施2020-69 | ▲
2 | 工程定位测量记录 | 施2020-62 | ▲
3 | 楼层平面放线记录 | 施2020-64 | ▲
4 | 楼层标高抄测记录 | 施2020-65 | ▲
5 | 试打桩记录 | 施2020-108 | ▲
6 | 锤击沉管灌注桩施工记录 | 施2020-109 | ▲
7 | 锤击沉管夯扩灌注桩施工记录 | 施2020-110 | ▲
8 | 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 | 施2020-111 | ▲
9 | 振动沉管灌注桩施工记录 | 施2020-112 | ▲
10 | 钻孔桩钻进施工记录（冲击钻） | 施2020-113 | ▲
11 | 钻孔桩钻进施工记录（旋转钻） | 施2020-114 | ▲
12 | 锤击沉桩施工记录 | 施2020-115 | ▲
13 | 静压沉桩施工记录 | 施2020-116 | ▲
14 | 预制桩焊接接桩施工记录 | 施2020-117 | ▲
15 | 施工现场预制管桩进场验收记录 | 施2020-99a | ▲
16 | 预制管桩焊接接头施工质量检查验收记录 | 施2020-99b | ▲
17 | 桩基工程质量验收记录 | 施2020-120 | ▲
18 | 异型复合桩施工记录（水泥土桩） | 施2020-118a | ▲
19 | 异型复合桩施工记录（异型桩） | 施2020-118b | ▲
20 | 高压喷射注浆地基施工记录 | 施2020-119 | ▲
21 | 地基钎探记录 | 施2020-74 | ▲
22 | 地基处理记录 | 施2020-104 | ▲
23 | 强夯施工记录汇总表、强夯施工记录 | 施2020-105a、施2020-105b | ▲
24 | 抗浮锚杆钻孔施工记录 | 施2020-71a | ▲
25 | 抗浮锚杆注浆施工记录 | 施2020-71b | ▲
26 | 抗浮锚杆张拉与锁定记录 | 施2020-71c | ▲
27 | 地基验槽检查记录 | 施2020-73 | ▲
28 | 基槽验线记录 | 施2020-63 | ▲
29 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
30 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
31 | 地下工程渗漏水检测记录 | 施2020-92 | ▲
32 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
33 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
34 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
35 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
36 | 混凝土开盘鉴定 | 施2020-78 | ▲
37 | 混凝土浇灌令 | 施2020-77 | ▲
38 | 预拌混凝土施工记录 | 施2020-75 | ▲
39 | 现拌混凝土施工记录 | 施2020-76 | ▲
40 | 混凝土拆模申请表 | 施2020-79a | △
41 | 混凝土养护测温记录 | 施2020-80 | △
42 | 大体积混凝土测温记录 | 施2020-81a | ▲
43 | 大体积混凝土测温示意图 | 施2020-81b | ▲
44 | 钢筋闪光对焊接头施工质量检查验收记录 | 施2020-87 | ▲
45 | 钢筋电弧焊接头施工质量检查验收记录 | 施2020-88 | ▲
46 | 钢筋电渣压力焊接头施工质量检查验收记录 | 施2020-89 | ▲
47 | 钢筋连接接头加工施工质量检查验收记录 | 施2020-90a | ▲
48 | 钢筋连接接头安装施工质量检查验收记录 | 施2020-90b | ▲
49 | 钢筋套筒灌浆连接质量检查验收记录 | 施2020-91a | ▲
50 | 钢筋套筒灌浆连接安装与连接施工质量检查验收记录 | 施2020-91b | ▲
51 | 预应力空心板预制构件验收记录 | 施2020-97 | ▲
52 | 施工现场装配式首批预制构件进场验收记录 | 施2020-98a | ▲
53 | 施工现场装配式构件进场验收记录 | 施2020-98b | ▲
54 | 预制构件吊装记录 | 施2020-85 | ▲
55 | 预应力筋张拉记录（一） | 施2020-102a | ▲
56 | 预应力筋张拉记录（二） | 施2020-102b | ▲
57 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | 施2020-103 | ▲
58 | 预应力构件封锚施工记录 | 施2020-100 | ▲
59 | 焊接材料烘焙记录 | 施2020-86 | ▲
60 | 钢结构构件进场检查记录 | 施2020-123 | ▲
61 | 钢结构钢柱/屋架基础坐标复核记录表 | 施2020-124 | ▲
62 | 垂直度和侧向弯曲检查记录 | 施2020-125 | ▲
63 | 钢结构整体垂直度和平面弯曲检查记录 | 施2020-126 | ▲
64 | 钢柱安装检查记录 | 施2020-127 | ▲
65 | 钢结构安装施工记录 | 施2020-128 | ▲
66 | 扭剪型高强螺栓施工检查记录 | 施2020-130 | ▲
67 | 大六角头高强度螺栓施工检查记录 | 施2020-131 | ▲
68 | 钢结构焊缝外观质量检查记录 | 施2020-132a | ▲
69 | 钢结构焊缝尺寸检查记录 | 施2020-132b | ▲
70 | 钢结构防腐涂料涂层厚度检查记录 | 施2020-133 | ▲
71 | 防腐涂料油漆类涂层表面缺陷检查记录 | 施2020-134 | ▲
72 | 钢结构防火涂料涂层厚度检查记录 | 施2020-135 | ▲
73 | 钢结构除锈施工记录 | 施2020-136 | ▲
74 | 钢结构钢管焊接施工记录 | 施2020-137 | ▲
75 | 钢结构零件、构件预（后）热施工记录 | 施2020-138 | ▲
76 | 钢网架、网壳结构挠度测量记录 | 施2020-129b | ▲
77 | 其他地基与基础工程施工记录文件 |  | ▲
C2-3 | 地基与基础工程施工试验记录与检测文件
1 | 桩基检测报告 |  | ▲
2 | 地基承载力检验报告 |  | ▲
3 | 抗浮锚杆试验报告 |  | ▲
4 | 土工击实试验报告 |  | ▲
5 | 回填土压实度试验报告（应附图） |  | ▲
6 | 土壤氡浓度检测报告 |  | ▲
7 | 混凝土设计配合比通知单 |  | ▲
8 | 氯离子与碱总量计算书 |  | ▲
9 | 混凝土、砂浆（标养、同养）试块试验报告汇总表 | 施2020-33 | ▲
10 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
11 | 结构用混凝土试块强度评定验收记录 | 施2020-83 | ▲
12 | 混凝土抗压强度试验报告（标养） |  | ▲
13 | 混凝土抗压强度试验报告及结构实体强度用同条件养护试件测温记录（同养） | 施2020-82 | ▲
14 | 混凝土抗压强度试验报告（拆模） |  | ▲
15 | 混凝土抗渗试件试验报告 |  | ▲
16 | 混凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录 | 施2020-101 | ▲
17 | 混凝土结构实体检测报告 |  | ▲
18 | 砂浆设计配合比通知单 |  | ▲
19 | 砌体砂浆试块强度评定验收记录 | 施2020-84 | ▲
20 | 砂浆抗压强度试验报告 |  | ▲
21 | 水泥净浆设计配合比通知单 |  | ▲
22 | 水泥净浆试块抗压强度试验报告 |  | ▲
23 | 钢筋焊接（工艺）试验报告汇总表 | 施2020-27 | ▲
24 | 钢筋机械连接接头工艺试验报告汇总表 | 施2020-28a | ▲
25 | 钢筋机械连接接头检测报告汇总表 | 施2020-28b | ▲
26 | 套筒灌浆连接检验报告汇总表 | 施2020-29b | ▲
27 | 套筒灌浆连接工艺性检验报告汇总表 | 施 2020-29a | ▲
28 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
29 | 钢筋焊接连接接头工艺检验见证取样送检委托书 | 施2020-24b
30 | 钢筋机械连接接头工艺检验见证取样送检委托书 | 施 2020-24c | ▲
31 | 钢筋套筒灌浆连接接头试件工艺检验见证取样送检委托书 | 施 2020-24d | ▲
32 | 钢筋焊接工艺检验报告 |  | ▲
33 | 钢筋焊接接头检验报告 |  | ▲
34 | 钢筋机械连接工艺检验报告 |  | ▲
35 | 钢筋机械连接接头检验报告 |  | ▲
36 | 钢筋套筒灌浆连接接头工艺检验报告 |  | ▲
37 | 钢筋套筒灌浆连接接头检验报告 |  | ▲
38 | 装配式结构灌浆料、座浆料抗压强度试块报告 |  | ▲
39 | 装配式结构套筒灌浆饱满度检测报告 |  | ▲
40 | 梁板类预制构件结构性能检测报告或构件实体检验报告 |  | ▲
41 | 植筋、后置埋件拉拔试验报告 |  | ▲
42 | 钢结构焊缝无损探伤检测报告 |  | ▲
43 | 钢结构漆膜附着力检测报告 |  | ▲
44 | 钢结构防腐、防火涂料涂层厚度检测报告 |  | ▲
45 | 金属热喷涂涂层厚度、结合强度检测报告 |  | ▲
46 | 网架节点承载力试验报告 |  | ▲
47 | 钢结构焊接工艺评定 |  | ▲
48 | 钢结构涂装工艺评定 |  | ▲
49 | 膜结构热合工艺评定 |  | ▲
50 | 其他地基与基础工程施工试验记录与检测文件 |  | ▲
C3 | 主体结构工程文件
C3-1 | 主体结构工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 钢筋材质试验报告汇总表 | 施2020-30 | ▲
4 | 水泥材质试验报告汇总表 | 施2020-31 | ▲
5 | 砖（砌块）试验报告汇总表 | 施2020-32 | ▲
6 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
7 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
8 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
9 | 砂、石、砖、砌块、水泥、加气块粘结砂浆、预拌干混砂浆、钢筋、轻骨料、防水材料、外加剂、外掺料、植筋胶、钢筋连接套筒、焊条焊剂等出厂证明文件及出厂合格证等 |  | ▲
10 | 预应力结构钢绞线、锚具、夹具、连接器、金属螺旋套管等出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
11 | 装配式结构出厂质量证明及出厂合格证（包括构件型式检验报告，砼配合比报告，砂、石、水泥、外加剂与外掺料、焊条焊剂、钢筋、钢筋连接套筒、灌浆料等出厂证明文件及出厂合格证，砼抗压强度试验报告，夹心外墙板保温及拉结件性能检测报告，带面砖或石材饰面的预制构件饰面砖的粘结强度检测报告，对外墙、屋面等有防水防渗要求的构件抗渗性检验） |  | ▲
12 | 钢结构构件，钢板、型材、钢管、铸钢件、拉索、拉杆、锚具、焊接材料、连接紧固件标准件、球节点材料、压型金属板、膜结构用膜材、涂装材料、柱脚及网架支座灌浆料等出厂质量文件及出厂合格证 |  | ▲
13 | 进口的主要材料及设备的商检证明文件或报关单 |  | ▲
14 | 涉及安全、卫生、环保、节能的材料或法定机构出具的有效证明文件 |  | ▲
15 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
16 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
17 | 砂、石、砖、砌块、水泥、加气块粘结砂浆、预拌干混砂浆、钢筋、钢筋连接套筒、套筒灌浆料、轻骨料、防水材料、外加剂、外掺料等现场取样检验报告 |  | ▲
18 | 预应力钢绞线、锚具、夹具、连接器、金属螺旋套管等现场取样检验报告
19 | 钢结构钢板、型材、钢管、铸钢件、拉索、拉杆、锚具、焊接材料、防火涂料、压型金属板、膜结构用膜材、高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、高强度螺栓、普通螺栓作为永久性连接螺栓时等材料进场取样试验报告 |  | ▲
20 | 钢结构摩擦面抗滑移系数试件取样试验报告 |  | ▲
21 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
22 | 预拌混凝土进场验收台账 | 施2020-26 | △ | ☆
23 | 预拌混凝土出厂证明文件及出厂合格证（含混凝土出厂合格证、混凝土施工配合比、开盘鉴定、混凝土试验报告） |  | ▲
C3-2 | 主体结构工程施工记录及验收记录文件
1 | 施工控制测量成果报验表 | 施2020-69 | ▲
2 | 楼层平面放线记录 | 施2020-64 | ▲
3 | 楼层标高抄测记录 | 施2020-65 | ▲
4 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
5 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
6 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
7 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
8 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
9 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
10 | 预拌混凝土施工记录 | 施2020-75 | ▲
11 | 现拌混凝土施工记录 | 施2020-76 | ▲
12 | 混凝土浇灌令 | 施2020-77 | ▲
13 | 混凝土开盘鉴定 | 施2020-78 | ▲
14 | 混凝土拆模申请表 | 施2020-79a | △
15 | 铝合金模板早拆审批表 | 施2020-79b | △
16 | 混凝土养护测温记录 | 施2020-80 | △
17 | 钢筋闪光对焊接头施工质量检查验收记录 | 施2020-87 | ▲
18 | 钢筋电弧焊接头施工质量检查验收记录 | 施2020-88 | ▲
19 | 钢筋电渣压力焊接头施工质量检查验收记录 | 施2020-89 | ▲
20 | 钢筋连接接头加工施工质量检查验收记录 | 施2020-90a | ▲
21 | 钢筋连接接头安装施工质量检查验收记录 | 施2020-90b | ▲
22 | 钢筋套筒灌浆连接质量检查验收记录 | 施2020-91a | ▲
23 | 钢筋套筒灌浆连接安装与连接施工质量检查验收记录 | 施2020-91b | ▲
24 | 预应力空心板预制构件验收记录 | 施2020-97 | ▲
25 | 施工现场装配式首批预制构件进场验收记录 | 施2020-98a | ▲
26 | 施工现场装配式构件进场验收记录 | 施2020-98b | ▲
27 | 预制构件吊装记录 | 施2020-85 | ▲
28 | 预应力筋张拉记录（一） | 施2020-102a | ▲
29 | 预应力筋张拉记录（二） | 施2020-102b | ▲
30 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | 施2020-103 | ▲
31 | 预应力构件封锚施工记录 | 施2020-100 | ▲
32 | 焊接材料烘焙记录 | 施2020-86 | ▲
33 | 钢结构构件进场检查记录 | 施2020-123 | ▲
34 | 钢结构钢柱/屋架基础坐标复核记录表 | 施2020-124 | ▲
35 | 垂直度和侧向弯曲检查记录 | 施2020-125 | ▲
36 | 钢结构整体垂直度和平面弯曲检查记录 | 施2020-126 | ▲
37 | 钢柱安装检查记录 | 施2020-127 | ▲
38 | 钢结构安装施工记录 | 施2020-128 | ▲
39 | 钢网架、网壳结构安装施工记录 | 施2020-129a | ▲
40 | 钢网架、网壳结构挠度测量记录 | 施2020-129b | ▲
41 | 扭剪型高强螺栓施工检查记录 | 施2020-130 | ▲
42 | 大六角头高强度螺栓施工检查记录 | 施2020-131 | ▲
43 | 钢结构焊缝外观质量检查记录 | 施2020-132a | ▲
44 | 钢结构焊缝尺寸检查记录 | 施2020-132b | ▲
45 | 钢结构防腐涂料涂层厚度检查记录 | 施2020-133 | ▲
46 | 防腐涂料油漆类涂层表面缺陷检查记录 | 施2020-134 | ▲
47 | 钢结构防火涂料涂层厚度检查记录 | 施2020-135 | ▲
48 | 钢结构除锈施工记录 | 施2020-136 | ▲
49 | 钢结构钢管焊接施工记录 | 施2020-137 | ▲
50 | 钢结构零件、构件预（后）热施工记录 | 施2020-138 | ▲
51 | 钢结构分部（子分部）工程安全及功能检验资料核查和主要功能抽查记录 | 施2020-121 | ▲
52 | 钢结构分部（子分部）工程观感质量记录 | 施2020-122 | ▲
53 | 木结构施工记录 | 施2020-146 | ▲
54 | 其他主体结构工程施工记录文件 |  | ▲
C3-3 | 主体结构工程施工试验记录与检测文件
1 | 混凝土设计配合比通知单 |  | ▲
2 | 氯离子与碱总量计算书 |  | ▲
3 | 混凝土、砂浆（标养、同养）试块试验报告汇总表 | 施2020-33 | ▲
4 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
5 | 结构用混凝土试块强度评定验收记录 | 施2020-83 | ▲
6 | 混凝土抗压强度试验报告（标养） |  | ▲
7 | 混凝土抗压强度试验报告及结构实体强度用同条件养护试件测温记录（同养） | 施2020-82 | ▲
8 | 混凝土抗压强度试验报告（拆模） |  | ▲
9 | 混凝土抗渗试件试验报告 |  | ▲
10 | 混凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录 | 施2020-101 | ▲
11 | 混凝土结构实体检测报告 |  | ▲
12 | 砂浆设计配合比通知单 |  | ▲
13 | 砌体砂浆试块强度评定验收记录 | 施2020-84 | ▲
14 | 砂浆抗压强度试验报告 |  | ▲
15 | 水泥净浆设计配合比通知单 |  | ▲
16 | 水泥净浆试块抗压强度试验报告 |  | ▲
17 | 钢筋焊接（工艺）试验报告汇总表 | 施2020-27 | ▲
18 | 钢筋机械连接接头工艺试验报告汇总表 | 施2020-28a | ▲
19 | 钢筋机械连接接头检测报告汇总表 | 施2020-28b | ▲
20 | 套筒灌浆连接检验报告汇总表 | 施2020-29b | ▲
21 | 套筒灌浆连接工艺性检验报告汇总表 | 施 2020-29a | ▲
22 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
23 | 钢筋焊接连接接头工艺检验见证取样送检委托书 | 施2020-24b | ▲
24 | 钢筋机械连接接头工艺检验见证取样送检委托书 | 施 2020-24c | ▲
25 | 钢筋套筒灌浆连接接头试件工艺检验见证取样送检委托书 | 施 2020-24d | ▲
26 | 钢筋焊接工艺检验报告 |  | ▲
27 | 钢筋焊接接头检验报告 |  | ▲
28 | 钢筋机械连接工艺检验报告 |  | ▲
29 | 钢筋机械连接接头检验报告 |  | ▲
30 | 钢筋套筒灌浆连接接头工艺检验报告 |  | ▲
31 | 钢筋套筒灌浆连接接头检验报告 |  | ▲
32 | 装配式结构灌浆料、座浆料抗压强度试块报告 |  | ▲
33 | 装配式结构套筒灌浆饱满度检测报告 |  | ▲
34 | 梁板类预制构件结构性能检测报告或构件实体检验报告 |  | ▲
35 | 植筋、后置埋件拉拔试验报告 |  | ▲
36 | 钢结构焊缝无损探伤检测报告 |  | ▲
37 | 钢结构漆膜附着力检测报告 |  | ▲
38 | 钢结构防腐、防火涂料涂层厚度检测报告 |  | ▲
39 | 金属热喷涂涂层厚度、结合强度检测报告 |  | ▲
40 | 网架节点承载力试验报告 |  | ▲
41 | 金属屋面抗风揭性能检测 |  | ▲
42 | 钢结构焊接工艺评定 |  | ▲
43 | 钢结构涂装工艺评定 |  | ▲
44 | 膜结构热合工艺评定 |  | ▲
45 | 其他地基与基础工程施工试验记录与检测文件 |  | ▲
C4 | 屋面工程文件
C4-1 | （普通、种植）屋面工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 水泥材质试验报告汇总表 | 施2020-31 | ▲
4 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
5 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
6 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
7 | 基层与保护（找坡层和找平层、隔气层、隔离层、保护层）出厂证明文件及出厂合格证（含混凝土出厂合格证、混凝土施工配合比、开盘鉴定、混凝土试验报告、预拌混凝土进场验收台账） | 施2020-26 | ▲
8 | 保温与隔热（板状材料保温层、纤维材料保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、现浇泡沫混凝土保温层、种植隔热层、架空隔热层、蓄水隔热层）出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
9 | 防水与密封（卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层、接缝密封防水）出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
10 | 瓦面与板面（烧结瓦和混凝土瓦铺装、沥青瓦铺装、金属板铺装、玻璃采光顶铺装）出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
11 | 进口材料的报关单或商检证 |  | ▲
12 | 进口的主要材料及设备的商检证明文件 |  | ▲
13 | 涉及安全、卫生、环保、节能的材料或法定机构出具的有效证明文件 |  | ▲
14 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
15 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
16 | 基层与保护（找坡层和找平层、隔气层、隔离层、保护层）现场取样检验报告 |  | ▲
17 | 保温与隔热（板状材料保温层、纤维材料保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、现浇泡沫混凝土保温层、种植隔热层、架空隔热层、蓄水隔热层）现场取样检验报告 |  | ▲
18 | 防水与密封（卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层、接缝密封防水）现场取样检验报告 |  | ▲
19 | 瓦面与板面（烧结瓦和混凝土瓦铺装、沥青瓦铺装、金属板铺装、玻璃采光顶铺装）现场取样检验报告 |  | ▲
20 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
C4-2 | 屋面工程施工记录及验收记录文件
1 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
2 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
3 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
4 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
5 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
6 | 预拌混凝土施工记录 | 施2020-75 | ▲
7 | 现拌混凝土施工记录 | 施2020-76 | ▲
8 | 混凝土浇灌令 | 施2020-77 | ▲
9 | 混凝土开盘鉴定 | 施2020-78 | ▲
10 | 预制构件吊装记录 | 施2020-85 | ▲
11 | 屋面基层处理质量检查记录 | 施2020-94a | ▲
12 | 防水工程试水检查记录 | 施2020-94b | ▲
13 | 其他屋面工程施工记录文件 |  | ▲
C4-3 | 屋面工程施工试验记录与检测文件
1 | 混凝土配合比设计通知单 |  | ▲
2 | 氯离子与碱总量计算书 |  | ▲
3 | 混凝土标养试块试验报告汇总表 | 施2020-33 | ▲
4 | 结构用混凝土试块强度评定验收记录（标养） | 施2020-83 | ▲
5 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书（标养） | 施2020-24a | ▲
6 | 混凝土抗压强度试验报告（标养） |  | ▲
8 | 混凝土抗渗试件试验报告 |  | ▲
9 | 砂浆设计配合比通知单 |  | ▲
10 | 砂浆试块试验报告汇总表 | 施2020-33 | ▲
11 | 砂浆试块强度评定验收记录 | 施2020-84 | ▲
12 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书（砂浆） | 施2020-24a | ▲
13 | 砂浆抗压强度试验报告 |  | ▲
14 | 其他屋面工程施工试验记录与检测文件 |  | ▲
C5 | 建筑装饰装修工程文件
C5-1 | 建筑装饰装修工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 水泥材质试验报告汇总表 | 施2020-31 | ▲
4 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
5 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
6 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
7 | 砂、石、水泥、外加剂出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
8 | 预拌砂浆出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
9 | 保温材料出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
10 | 防水材料、防腐材料出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
11 | 玻璃、铝合金型材、金属门窗、塑料门窗、特种门出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
12 | 吊顶材料、隔墙材料、地面材料出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
13 | 饰面板、饰面砖、花岗岩、涂料出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
14 | 幕墙（型材、铝塑板、人造板、板石材、玻璃、结构胶、耐侯胶、化学锚栓、挂件等）出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
15 | 栏杆扶手、镀锌钢丝网、EPS装饰构件出厂证明文件及出厂合格证 |  | ▲
16 | 涉及安全、卫生、环保、节能的材料或法定机构出具的有效证明文件 |  | ▲
17 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
18 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
19 | 砂、石、水泥、外加剂现场取样检验报告 |  | ▲
20 | 预拌砂浆现场取样检验报告 |  | ▲
21 | 保温材料现场取样检验报告 |  | ▲
22 | 防水材料（包括防水涂料、外墙防水砂浆及透气膜防水材料）、防腐材料现场取样检验报告 |  | ▲
23 | 玻璃、铝合金型材、人造木板门、外门窗现场取样检验报告 |  | ▲
24 | 吊顶材料、隔墙材料现场取样检验报告 |  | ▲
25 | 饰面板、饰面砖、花岗岩、涂料、地毯、墙纸墙布、塑胶地板、石膏板、人造木板、轻钢龙骨等材料现场取样检验报告 |  | ▲
26 | 幕墙（型材、铝塑板、人造板、板石材、玻璃、结构胶、耐侯胶、干挂胶、化学锚栓、挂件等）现场取样检验报告 |  | ▲
27 | 栏杆扶手、镀锌钢丝网、EPS装饰构件现场取样检验报告 |  | ▲
28 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
29 | 预拌混凝土进场验收台账 | 施2020-26 | △
30 | 预拌混凝土出厂证明文件及出厂合格证（含混凝土出厂合格证、混凝土施工配合比、开盘鉴定、混凝土试验报告） |  | ▲
C5-2 | 建筑装饰装修工程施工记录及验收记录文件
1 | 施工控制测量成果报验表 | 施2020-69 | ▲
2 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
3 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
4 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
5 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
6 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
7 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
8 | 预拌混凝土施工记录 | 施2020-75 | ▲
9 | 现拌混凝土施工记录 | 施2020-76 | ▲
10 | 混凝土浇灌令 | 施2020-77 | ▲
11 | 混凝土开盘鉴定 | 施2020-78 | ▲
12 | 室内净高、室内与阳台、走廊、卫生间、厨房地面高差检查记录 | 施2020-93 | ▲
13 | 防水工程试水检查记录 | 施2020-94b | ▲
14 | 通风（烟）道、垃圾道检查记录 | 施2020-95 | ▲
15 | 建筑物临空处防护栏杆及踏步功能检查记录 | 施2020-96 | ▲
16 | 幕墙构件、组件加工制作记录 | 施2020-139 | ▲
17 | 幕墙安装施工记录（一） | 施2020-140a | ▲
18 | 幕墙安装施工记录（二） | 施2020-140b | ▲
19 | 幕墙打胶养护环境的温度、温度记录 | 施2020-141 | ▲
20 | 幕墙防雷接地电阻测试记录 | 施2020-142 | ▲
21 | 幕墙注胶检查记录 | 施2020-143 | ▲
22 | 幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录 | 施2020-144 | ▲
23 | 淋水试验检查记录 | 施2020-145 | ▲
24 | 装饰材料防火处理施工记录 | 施2020-147 | ▲
25 | 其他建筑装饰装修工程施工记录文件 |  | ▲
C5-3 | 建筑装饰装修工程施工试验记录与检测文件
1 | 混凝土配合比设计通知单 |  | ▲
2 | 氯离子与碱总量计算书 |  | ▲
3 | 混凝土、砂浆试块（标养、同养）试块试验报告汇总表 | 施2020-33 | ▲
4 | 结构用混凝土试块强度评定验收记录 | 施2020-83 | ▲
5 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
6 | 混凝土抗压强度试验报告 |  | ▲
7 | 砂浆设计配合比通知单 |  | ▲
8 | 砂浆试块强度评定验收记录 | 施2020-84 | ▲
9 | 砂浆抗压强度试验报告 |  | ▲
10 | 预拌砂浆抹灰层实体拉伸粘结强度试验 |  | ▲
11 | 外墙饰面砖粘结强度试验报告 |  | ▲
12 | 后置埋件拉拔试验报告 |  | ▲
13 | 幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告 |  | ▲
14 | 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告 |  | ▲
15 | 外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告 |  | ▲
16 | 室内环境检测报告 |  | ▲
17 | 其他建筑装饰装修工程施工试验记录与检测文件 |  | ▲
C6 | 建筑节能工程文件
C6-1 | 建筑节能工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 建筑节能保温材料试验报告汇总表 | 施2020-222 | ▲
4 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
5 | 建筑、安装原材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
6 | 墙体节能：保温隔热材料、复合保温板、保温砌块、反射隔热材料、粘结材料、抹面材料、增强网等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
7 | 幕墙节能：保温材料、幕墙玻璃、隔热型材、透光、半透光遮阳材料等出厂质量证明文件、合格证
8 | 门窗节能：门窗材料、透光、部分透光遮阳材料、中空玻璃等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
9 | 屋面节能：保温隔热材料、反射隔热材料等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
10 | 地面节能：保温隔热材料、粘结材料等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
11 | 供暖节能：散热器、保温材料等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
12 | 通风与空气调节节能：风机盘管机组、绝热材料等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
13 | 空调与供暖系统的冷热源及管网节能：绝热材料等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
14 | 配电与照明节能：照明灯具及其附属装置、电线、电缆等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
15 | 太阳能光热系统节能：集热设备、保温材料等出厂质量证明文件、合格证 |  | ▲
16 | 涉及安全、卫生、环保、节能的材料或法定机构出具的有效证明文件 |  | ▲
17 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
18 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
19 | 墙体节能：保温隔热材料、复合保温板、保温砌块、反射隔热材料、粘结材料、抹面材料、增强网、等取样送检报告 |  | ▲
20 | 幕墙节能：保温材料、幕墙玻璃、隔热型材、透光、半透光遮阳材料等取样送检报告
21 | 门窗节能：门窗材料、透光、部分透光遮阳材料、中空玻璃等取样送检报告 |  | ▲
22 | 屋面节能：保温隔热材料、反射隔热材料等取样送检报告 |  | ▲
23 | 地面节能：保温隔热材料、粘结材料等取样送检报告 |  | ▲
24 | 供暖节能：散热器、保温材料等取样送检报告 |  | ▲
25 | 通风与空气调节节能：风机盘管机组、绝热材料等取样送检报告 |  | ▲
26 | 空调与供暖系统的冷热源及管网节能：绝热材料等取样送检报告 |  | ▲
27 | 配电与照明节能：照明灯具及其附属装置、电线、电缆等取样送检报告 |  | ▲
28 | 太阳能光热系统节能：集热设备、保温材料等取样送检报告 |  | ▲
29 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
C6-2 | 建筑节能工程施工记录及验收记录文件
1 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
2 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
3 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
4 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
5 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
6 | 建筑节能与绿色建筑相关技术措施实施情况 | 施2020-225 | ▲
7 | 建筑节能分部（子分部）工程质量验收记录表 | 施2020-223 | ▲
8 | 建筑节能与绿色建筑信息公示表 | 施2020-224 | △
9 | 其他建筑节能工程施工记录文件 |  | ▲
C6-3 | 建筑节能工程施工试验记录与检测文件
1 | 外墙保温浆料同条件养护试件试验报告 |  | ▲
2 | 保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验 |  | ▲
3 | 外墙外保温层与饰面砖的粘结强度 |  | ▲
4 | 锚栓拉拔实验报告 |  | ▲
5 | 墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验 |  | ▲
6 | 外墙节能构造现场实体检验 |  | ▲
7 | 建筑外窗气密性能现场实体检验 |  | ▲
8 | 建筑设备系统节能性能检测 |  | ▲
9 | 其他建筑节能工程施工试验记录与检测文件 |  | ▲
C7 | 建筑电气工程文件
C7-1 | 建筑电气工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
4 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
5 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
6 | 电线、电缆出厂检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志 |  | ▲
7 | 照明灯具出厂检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志 |  | ▲
8 | 其他电气材料(导管、开关、插座、接线盒、梯架、托盘、槽盒、母线槽、镀锌制品等）出厂检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志 |  | ▲
9 | 消防应急照明及疏散指示系统：应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱、灯具出厂合格证和质量证明文件 |  | ▲
10 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
11 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
12 | 电线、电缆现场取样检验报告 |  | ▲
13 | 照明灯具现场取样检验报告 |  | ▲
14 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
C7-2 | 建筑电气工程施工记录及验收记录文件
1 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
2 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
3 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
4 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
5 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
6 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
7 | 工艺设备开箱检查记录 | 施2020-148 | ▲
8 | 施工测量记录（10KV及以下电缆沟检查记录） | 施2020-185 | ▲
9 | 电气接地装置隐检与平面示意图 | 施2020-187 | ▲
10 | 其他建筑电气施工记录文件 |  | ▲
C7-3 | 建筑电气工程施工试验记录与检测文件
1 | 电气接地电阻测试记录 | 施2020-186 | ▲
2 | 电气绝缘电阻测试记录 | 施2020-188 | ▲
3 | 接地故障回路阻抗测试记录 | 施2020-189 | ▲
4 | 剩余电流动作保护器（RCD）测试记录 | 施2020-190 | ▲
5 | 电气器具通电安全检查记录 | 施2020-191 | ▲
6 | 电气设备空载/负荷试运行记录 | 施2020-192 | ▲
7 | 建筑物照明通电试运行记录 | 施2020-193 | ▲
8 | 大型照明灯具固定及悬吊装置强度试验记录 | 施2020-194 | ▲
9 | 接闪线支架垂直拉力测试记录 | 施2020-195 | ▲
10 | 建筑照度测试记录 | 施2020-196 | ▲
11 | 应急电源装置（EPS）应急持续供电记录 | 施2020-197 | ▲
12 | 接地（等电位）联结导通性测试记录 | 施2020-198 | ▲
13 | 建筑物防雷工程检测报告 |  | ▲
14 | 电气绝缘电阻和接地检测报告 |  | ▲
15 | 其他建筑电气安装工程施工试验记录与检测文件 |  | ▲
C8 | 建筑给排水及采暖工程文件
C8-1 | 建筑给排水及采暖工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
4 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
5 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
6 | 供暖工程的散热器和保温材料出厂合格证、检验报告、型式检验报告 |  | ▲
7 | 阀门出厂合格证、检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志 |  | ▲
8 | 供暖工程的散热器和保温材料出厂合格证、检验报告、型式检验报告 |  | ▲
9 | 阀门出厂合格证、检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志 |  | ▲
10 | 给水管材、管件出厂合格证、检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志、卫生许可证 |  | ▲
11 | 排水管材、管件出厂合格证、检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志 |  | ▲
12 | 消火栓系统的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料（包括消防水泵、消火栓、消防水枪、消防软盘管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动（磁）阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件，稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止阀、碟阀、流量计、压力表、水位计等，气压水罐、组合式消防水池、屋顶消防水箱、地下水取水设施以及附件等）出厂合格证质量证明文件 |  | ▲
13 | 喷淋系统的系统组件、管件及其他设备、材料（包括喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器等系统主要组件，稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄压阀、减压阀、碟阀、闸阀、压力表等）出厂合格证和质量证明文件 |  | ▲
14 | 水喷雾灭火系统的系统组件（包括消防泵组、雨淋报警阀、气动控制阀、电动控制阀、沟槽式管接件、阀门、水力警铃、压力开关、压力表、管道过滤器、水务喷头、水泵接合器）出厂合格证和质量证明文件 |  | ▲
15 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
16 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
17 | 供暖节能工程的散热器和保温材料现场取样检验报告 |  | ▲
18 | 阀门现场取样检验报告 |  | ▲
19 | 给水管材及管件现场取样检验报告 |  | ▲
20 | 排水管材及管件现场取样检验报告 |  | ▲
21 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
C8-2 | 给水排水及供暖施工记录文件
1 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
2 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
3 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
4 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
5 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
6 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
7 | 工艺设备开箱检查记录 | 施2020-148 | ▲
8 | 其他给水排水及供暖施工记录文件 |  | ▲
C8-3 | 建筑给排水及采暖工程施工试验记录与检测文件
1 | 排水管道通球检验记录 | 施2020-149 | ▲
2 | 排（雨）水管道及卫生器具灌（满）水试验记录 | 施2020-150 | ▲
3 | 管道系统冲洗记录 | 施2020-151 | ▲
4 | 系统强度/严密性试验记录 | 施2020-152 | ▲
5 | 阀门试验记录 | 施2020-153 | ▲
6 | 通水试验记录（通用） | 施2020-154 | ▲
7 | 补偿器预拉伸（预压缩）记录 | 施2020-155 | ▲
8 | 消火栓系统试射试验记录 | 施2020-156 | ▲
9 | 自动喷水灭火系统联动试验记录 | 施2020-157 | ▲
10 | 锅炉烘炉、煮炉和试运行记录 | 施2020-158 | ▲
11 | 安全阀调试记录 | 施2020-159 | ▲
12 | 锅炉报警及联锁保护装置试验记录 | 施2020-160 | ▲
13 | 给水排水工程设备单机试运转记录 | 施2020-161 | ▲
14 | 给排水系统试运转调试记录 | 施2020-162 | ▲
15 | 水箱（罐）满水试验记录 | 施2020-163 | ▲
16 | 卫生器具满水试验记录 | 施2020-164 | ▲
17 | 给水系统严密性和管道强度试验报告（含生活给水、热水、太阳能、消火栓、喷淋系统等） |  | ▲
18 | 生活给水、太阳能热水等管网水质检测报告 |  | ▲
19 | 太阳能系统的热性能检测报告 |  | ▲
20 | 地源热泵地埋管换热系统工程：岩土热响应试验报告 |  | ▲
21 | 其他给水排水及供暖施工试验及检测文件 |  | ▲
C9 | 通风与空调工程文件
C9-1 | 通风与空调工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
4 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
5 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
6 | 防排烟系统的各种材料：包括各类阀（口）：排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口、风机、活动挡烟垂壁及其电动驱动装置和控制装置、自动排烟窗的驱动装置和控制装置的出厂合格证及质量证明文件 |  | ▲
7 | 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等材料质量证明合格文件和性能检测报告 |  | ▲
8 | 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等材料质量证明合格文件和性能检测报告 |  | ▲
9 | 风机与空气处理设备：附带装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和性能检测报告等随机文件，进口设备的商检合格的证明文件 |  | ▲
10 | 空调用冷（热）源与辅助设备：包括制冷（热）设备、附属设备、管道、管件及阀门等产品，制冷（热）机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统，空调水系统设备与附属设备管道及阀门的出厂合格证及质量证明文件 |  | ▲
11 | 风机盘管机组和绝热材料出厂合格证、性能检测报告 |  | ▲
12 | 排烟（气）道出厂合格证和质量证明文件，排气管道系统的防火与止回部件耐火性能等检测报告、系统通风性能检测报告 |  | ▲
13 | 防腐与绝热：风管和管道的不然材料或难燃材料的产品性能检测报告 |  | ▲
14 | 排气管道系统：排气道、防火与回止部、风帽等合格证 |  | ▲
15 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
16 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
17 | 防排烟系统的风机现场取样检验报告 |  | ▲
18 | 风机盘管机组和绝热材料现场取样检验报告 |  | ▲
19 | 烟道现场取样检验报告 |  | ▲
20 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
C9-2 | 通风与空调施工记录及验收记录文件
1 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
2 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
3 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
4 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
5 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
6 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
7 | 通风（烟）道、垃圾道检查记录 | 施2020-95 | ▲
8 | 工艺设备开箱检查记录 | 施2020-148 | ▲
9 | 通风与空调分部工程质量验收记录 | 施2020-183 | ▲
10 | 通风空调系统观感质量检查记录 | 施2020-184 | ▲
11 | 其他通风与空调施工记录文件 |  | ▲
C9-3 | 通风与空调工程施工试验记录与检测文件
1 | 风管漏风量检测记录 | 施2020-165 | ▲
2 | 管网风量平衡调试记录 | 施2020-166 | ▲
3 | 空气能量回收装置测试记录 | 施2020-167 | ▲
4 | 洁净室洁净度测试记录 | 施2020-168 | ▲
5 | 通风与空调工程设备单机试运转记录 | 施2020-169 | ▲
6 | 系统联合试运转记录 | 施2020-170 | ▲
7 | 通风与空调/管道系统强度/严密性试验记录 | 施2020-171 | ▲
8 | 风管强度试验记录 | 施2020-172 | ▲
9 | 补偿器预拉伸（预压缩）记录 | 施2020-173 | ▲
10 | 冷凝水系统通水试验记录 | 施2020-174 | ▲
11 | 吹（冲）洗（脱脂）试验记录 | 施2020-175 | ▲
12 | 制冷设备运行调试记录 | 施2020-176 | ▲
13 | 制冷系统气密性试验、真空试验和充制冷剂试验记录 | 施2020-177 | ▲
14 | 通风与空调工程水系统试运转调试记录 | 施2020-178 | ▲
15 | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 | 施2020-179 | ▲
16 | 房间室内风量温度测量记录 | 施2020-180 | ▲
17 | 通风系统试运行调试记录 | 施2020-181 | ▲
18 | 防排烟系统联合试运行记录 | 施2020-182 | ▲
19 | 空调系统检测报告 |  | ▲
20 | 其他通风与空调施工试验及检测文件 |  | ▲
C10 | 建筑智能化工程文件
C10-1 | 建筑智能化工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
4 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
5 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
6 | 缆线和器材的质量证明文件 |  | ▲
7 | 进口设备和材料的产地证明和商检证明 |  | ▲
8 | 综合布线工程使用的电缆和光缆出厂合格证、3C认证、性能检测报告 |  | ▲
9 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
10 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
11 | 综合布线工程使用的电缆和光缆现场取样检验报告 |  | ▲
12 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
C10-2 | 建筑智能化工程施工记录及验收记录文件
1 | 隐蔽工程验收记录 | 施2020-56 | ▲
2 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
3 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
4 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
5 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
6 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
7 | 工艺设备开箱检查记录 | 施2020-148 | ▲
8 | 智能系统工序交接检查记录表 | 施2020-219 | ▲
9 | 智能工程安装质量及观感质量验收记录 | 施2020-220 | ▲
10 | 智能建筑工程验收结论汇总记录 | 施2020-221 | ▲
11 | 其他建筑智能化工程施工文件 |  | ▲
C10-3 | 建筑智能化工程施工试验记录与检测文件
1 | 智能分项工程检测记录 | 施2020-199 | ▲
2 | 智能化集成系统子分部工程检测记录 | 施2020-200 | ▲
3 | 用户电话交换系统子分部工程检测记录 | 施2020-201 | ▲
4 | 信息网络系统子分部工程检测记录 | 施2020-202 | ▲
5 | 综合布线系统子分部工程检测记录 | 施2020-203 | ▲
6 | 有线电视及卫星电视接收系统子分部工程检测记录 | 施2020-204 | ▲
7 | 公共广播系统子分部工程检测记录 | 施2020-205 | ▲
8 | 会议系统子分部工程检测记录 | 施2020-206 | ▲
9 | 信息导引及发布系统子分部工程检测记录 | 施2020-207 | ▲
10 | 时钟系统子分部工程检测记录 | 施2020-208 | ▲
11 | 信息化应用系统子分部工程检测记录 | 施2020-209 | ▲
12 | 建筑设备监控系统子分部工程检测记录 | 施2020-210 | ▲
13 | 安全技术防范系统子分部工程检测记录 | 施2020-211 | ▲
14 | 应急响应系统子分部工程检测记录 | 施2020-212 | ▲
15 | 机房工程子分部工程检测记录 | 施2020-213 | ▲
16 | 防雷与接地子分部工程检测记录 | 施2020-214 | ▲
17 | 智能分部工程检测汇总记录 | 施2020-215 | ▲
18 | 火灾自动报警系统调试记录表 | 施2020-216 | ▲
19 | 火灾自动报警系统竣工验收记录表 | 施2020-217 | ▲
20 | 火灾自动报警系统运行日登记表 | 施2020-218 | ▲
21 | 智能建筑系统检测报告 |  | ▲
22 | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程检测报告 |  | ▲
23 | 消防技术服务机构第三方检测报告 |  | ▲
24 | 其他智能建筑施工试验及检测文件 |  | ▲
C11 | 电梯工程文件
C11-1 | 电梯工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
3 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
4 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
5 | 工艺设备开箱检查记录 | 施2020-148 | ▲
6 | 特种设备制造许可证、维修改造许可证 |  | ▲
7 | 电梯产品出厂合格证 |  | ▲
8 | 限速器、安全钳、控制柜、电梯、制动器、曳引机、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置（夹绳器）、RL安全电路型式检验报告 |  | ▲
9 | 进口设备的报关单或商检报告 |  | ▲
10 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等（含以上未涵盖的主要建筑材料） |  | ▲
C11-2 | 电梯工程施工记录及验收记录文件
1 | 电梯机房、井道建筑、安装交接检记录 | 施2020-228 | ▲
2 | 电梯电气设备绝缘电阻测试记录 | 施2020-231b | ▲
3 | 电梯电气设备接地电阻测试记录 | 施2020-231c | ▲
4 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
5 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
6 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
7 | 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽检查记录 | 施2020-227a | ▲
8 | 电梯绳头灌注隐蔽检查记录 | 施2020-227b | ▲
9 | 电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽检查记录 | 施2020-227c | ▲
10 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
11 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
12 | 其他电梯工程施工文件 |  | ▲
C11-3 | 电梯工程施工试验记录与检测文件
1 | 轿厢平层准确度测量记录 | 施2020-229 | ▲
2 | 电梯层门安全装置检验记录 | 施2020-230 | ▲
3 | 电梯电气装置安装检查记录 | 施2020-231 | ▲
4 | 电梯噪声测试记录 | 施2020-232 | ▲
5 | 电梯验收整体功能检验记录 | 施2020-233 | ▲
6 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（一） | 施2020-234a | ▲
7 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（二） | 施2020-234b | ▲
8 | 自动扶梯、自动人行道建筑安装交接检记录 | 施2020-235 | ▲
9 | 自动扶梯、自动人行道验收整体功能检验记录 | 施2020-236 | ▲
10 | 自动扶梯、自动人行道整机运行试验记录 | 施2020-237 | ▲
11 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安全装置检测报告 | 施2020-238 | ▲
12 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安全、功能试验报告 | 施2020-239 | ▲
13 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯运行检验报告 | 施2020-240 | ▲
14 | 电梯负荷运行试验记录 | 施2020-241a | ▲
15 | 电梯负荷运行试验曲线图 | 施2020-241b | ▲
16 | 电梯监督检验报告 |  | ▲
17 | 其他电梯工程施工试验记录与检测文件 |  | ▲
C12 | 室内燃气工程文件
C12-1 | 室内燃气工程原材料／构配件／设备质量证明文件及进场验收文件
1 | 施工企业燃气设备安装资质证明书 |  | ▲
2 | 工程材料／构配件／设备供应单位资格报审表 | 施2020-21 | ▲
3 | 工程材料／构配件／设备供应单位营业资质、资质证书等证明文件 |  | ▲
4 | 检（试）验报告汇总表 | 施2020-34 | ▲
5 | 工程材料／构配件／设备报审表 | 施2020-22 | ▲
6 | 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 | 施2020-23 | ▲
7 | 管材、管件、燃具、用气设备、计量器具等材料出厂合格证、检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志 |  | ▲
8 | 其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等 |  | ▲
9 | 原材料、试块、试件见证取样送检委托书 | 施2020-24a | ▲
10 | 管材、管件、燃具、用气设备、计量器具等材料取样送检报告 |  | ▲
11 | 其他现场取样检验报告（含以上未涵盖的） |  | ▲
C12-2 | 室内燃气工程施工记录及验收记录文件
1 | 工程预检记录 | 施2020-58 | ▲
2 | 施工检查记录（通用） | 施2020-59 | ▲
3 | 交接检查记录 | 施2020-60 | ▲
4 | 燃气焊工资格备案 | 施2020-242 | ▲
5 | 燃气管道安装工程检查记录 | 施2020-244 | ▲
6 | 燃气工程隐蔽工程(封闭)记录 | 施2020-245 | ▲
7 | 建设工程现场隐蔽和变更情况照片帖页 | 施2020-57 | ▲
8 | 检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌 |  | △ | ☆
9 | 其他室内燃气工程施工记录 |  | ▲
C12-3 | 室内燃气施工试验记录与检测文件
1 | 室内燃气系统功能试验记录 | 施2020-246 | ▲
2 | 管道强度试验检验验收记录 | 施2020-247 | ▲
3 | 管道严密性试验检验记录 | 施2020-248 | ▲
4 | 管道焊缝无损探伤检测报告 |  | ▲
5 | 其他室内燃气施工试验记录与检测文件 |  | ▲
C13 | 分户验收文件
1 | 住宅工程质量分户验收合格证书 | 分户2020-1 | ▲
2 | 住宅工程质量分户验收栋号汇总表 | 分户2020-2 | ▲
3 | 住宅工程质量分户验收申请报告 | 分户2020-3 | △ | ☆
4 | 住宅工程质量分户验收方案 | 分户2020-4 | △ | ☆
5 | 住宅工程质量分户验收户内质量检查验收表 | 分户2020-5 | △ | ☆
6 | 住宅工程分户验收公共部位质量检查验收表 | 分户2020-6 | △ | ☆
7 | 住宅工程质量分户验收实测记录表 | 分户2020-7 | △ | ☆
8 | 住宅工程质量分户验收空间尺寸实测记录表 | 分户2020-8 | △ | ☆
C14 | 施工质量验收文件
1 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 施2020-01 | ▲
2 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | 施2020-02 | ▲
3 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核査及主要功能抽查记录 | 施2020-03 | ▲
4 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | 施2020-04a | ▲
5 | 单位(子单位)工程观感质量现场检查原始记录 | 施2020-04b | ▲
6 | 分部(子分部)工程质量竣工验收记录 | 施2020-05 | ▲
7 | 建筑工程无障碍设施验收记录表 | 施2020-06 | ▲
8 | 分项工程质量验收记录 | 施2020-07 | ▲
9 | 检验批质量验收记录 | 施2020-08 | ▲ | ☆
10 | 现场验收检验批检查原始记录 | 施2020-09 | ▲ | ☆
11 | 工程竣工预验收质量问题整改通知单 | 施2020-10 | △ | ☆
12 | 工程竣工预验收质量问题整改回复单 | 施2020-11 | △ | ☆
13 | 工程竣工验收质量问题整改通知单 | 施2020-12 | △ | ☆
14 | 工程竣工验收质量问题整改回复单 | 施2020-13 | △ | ☆
15 | 其他施工质量验收文件 |  | ▲
竣工图（D类）
1 | 设计变更通知单上竣工图责任登记表（设计院下发设计变更通知单） | 施2020-41a | ▲
2 | 工程竣工图编制质量责任登记表 | 施2020-42 | ▲
3 | 工程变更洽商记录上竣工图责任登记表 | 施2020-41b | ▲
4 | 建筑竣工图 |  | ▲
5 | 结构竣工图 |  | ▲
6 | 钢结构竣工图 |  | ▲
7 | 幕墙竣工图 |  | ▲
8 | 室内装饰竣工图 |  | ▲
9 | 建筑给排水及供暖竣工图 |  | ▲
10 | 建筑电气竣工图 |  | ▲
11 | 智能建筑竣工图 |  | ▲
12 | 通风与空调竣工图 |  | ▲
13 | 室外附属工程竣工图 |  | △
14 | 规划红线内的室外给水、排水、供热、供电、照明管线、智能管线、燃气管道、雨水、其他地下管线布置等竣工图 |  | △
15 | 规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施等竣工图 |  | △
16 | 竣工测量（建设单位委托第三方，含规划范围内建筑物、各种管线、及其他实施的平面位置） |  | △
工程竣工验收文件（E类）
E1 | 竣工验收与备案文件
1 | 工程竣工验收备案表 | 备2020-1 | △
2 | 建设单位出具的工程竣工验收报告 | 备2020-2 | △
3 | 工程质量评估报告 | 备2020-3 | △
4 | 施工单位出具的工程竣工报告 | 备2020-4 | △
5 | 施工单位/专业分包施工单位竣工验收总结 |  | △
6 | 工程竣工验收申请报告 | 备2020-5 | △
7 | 设计单位工程质量检查报告 | 备2020-6 | △
8 | 勘察单位工程质量检查报告 | 备2020-7 | △
9 | 房屋建筑工程质量保修书 | 备2020-8a | △
10 | 商品房住宅工程质量保证书 | 备2020-9 | △
11 | 住宅工程使用说明书 | 备2020-10 | △
12 | 质量常见问题专项治理检查表 | 备2020-11 | △ | ☆
13 | 城市房屋白蚁预防实施证明 |  | △
14 | 消防验收意见书 |  | △
15 | 人防验收备案表 |  | △
16 | 防雷装置竣工验收意见 |  | △
17 | 质量监督机构出具的质量监督报告 |  | △
E2 | 竣工决算文件
1 | 施工决算文件 |  | △
E3 | 工程声像档案（包括照片、录音、录像）
1 | 反映工程原址、原貌及周边情况的声像档案 |  | ▲
2 | 记录工程建设活动的重大活动、重大事件，如拆迁情况、招商引资、签约仪式、工程招标与投标、奠基仪式的声像档案 |  | ▲
3 | 记录基础施工过程中工程测量、放线、打桩、基槽开挖、桩基处理等关键工序的声像档案 |  | ▲
4 | 记录主体工程施工过程中施工现场整体情况，钢筋、模版、混凝土施工、隐蔽工程施工，内外装饰装修的声像档案 |  | ▲
5 | 反映工程采用的各种新技术、新材料、新工艺的声像档案 |  | ▲
6 | 记录工程重大事故第一现场、事故指挥和处理措施、处理结果等情况的声像档案 |  | ▲
7 | 记录工程验收情况、竣工典礼的声像档案 |  | △
8 | 反映竣工后的工程面貌的声像档案 |  | △
E4 | 其他工程文件 |  | ▲
移交单位（盖章）： 接收单位：
经 办 人： 接 收 人：
移交日期： 接收日期：