## Sheet1
洪江市托口镇2026年第二季度安全生产隐患排查治理清单汇总表
序号 | 行业领域 | 隐患单位或所在位置 | 隐患问题简述 | 发现时间 | 整改责任单位（个人） | 整改时限 | 完成时间 | 整改措施 | 核查人员 | 备注
1 | 城市管理 | 托口镇惠万家超市二店 | 检查发现托口镇惠万家超市二店疏散通道杂物堆积，堵塞通道，存在安全隐患 | 4.2 | 惠万家超市二店 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 责令惠万家超市二店清理杂物 | 胥雨彤 朱 琴 | 已整改完毕
2 | 道路交通 | 托口镇豹雾村 | 检查发现部分路段易崩坏，存在安全隐患 | 4.2 | 托口镇豹雾村 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 立刻加固道路，持续，开展监管 | 吕文尧 舒 枫 | 已整改完毕
3 | 道路交通 | 托口镇清江湖酒店 | 检查发现施工现场附近未设置警示标牌 | 4.2 | 托口镇清江湖酒店 | 4.7 | 4.7 | 立即设置施工现场警示标牌 | 吕文尧 舒 枫 | 已整改完毕
4 | 消防 | 托口镇液化石油气配送中心 | 检查发现缺少消防培训演练相关记录 | 4.2 | 托口镇液化石油气配送中心 | 4.7 | 4.7 | 责令在4月15日前开展一次培训及演练，并常态化坚持开展培训 | 胥雨彤 朱 琴 | 已整改完毕
5 | 消防 | 托口镇基督教堂 | 检查发现教堂工作人员对消防设施的使用不熟练 | 4.2 | 托口镇基督教堂 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 现场对消防设备的使用进行讲解，并要求教堂工作人员常态化开展培训 | 胥雨彤 朱 琴 | 已整改完毕
6 | 医疗 | 托口镇朗溪村 | 检查发现朗溪村赵永刚卫生室医疗废弃物摆放过近，卫生状况有待进一步提升 | 4.17 | 托口镇朗溪村 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 联合卫健方面进行督查并整改，常态化开展卫生相关检查 | 吕文尧 舒 枫 | 已整改完毕
7 | 员工培训 | 托口镇液化气配送中心 | 检查发现托口镇液化气配送中心应急演练及员工安全培训未开展 | 4.17 | 液化气配送中心 | 5.1 | 5.1 | 责令液化气配送中心开展应急演练及员工安全培训并常态化开展培训 | 杨松华 朱 琴 | 已整改完毕
8 | 员工培训 | 托口镇恒鑫电子厂 | 检查发现托口镇恒鑫电子厂应急演练未开展 | 4.17 | 托口镇恒鑫电子厂 | 5.1 | 5.1 | 责令托口镇恒鑫电子厂开展应急演练及员工安全培训并常态化开展培训 | 杨松华 朱 琴 | 已整改完毕
9 | 员工培训 | 洪江市新棉光导塑胶玩具有限公司 | 检查发现洪江市新棉光导塑胶玩具有限公司未开展员工安全培训和应急演练，厂内未张贴安全宣传标语 | 4.17 | 洪江市新棉光导塑胶玩具有限公司 | 5.1 | 5.1 | 责令洪江市新棉光导塑胶玩具有限公司开展应急演练及员工安全培训，按规定张贴安全宣传标语 | 杨松华 朱 琴 | 已整改完毕
10 | 消防 | 托口镇政府食堂 | 检查发现灭火器材有缺失 | 4.17 | 托口镇政府食堂 | 5.1 | 5.1 | 立即配备3具灭火器 | 杨松华 朱 琴 | 已整改完毕
11 | 消防 | 托口镇睿源共创二厂 | 检查发现托口镇睿源共创二厂灭火器部分失效，物料堆放凌乱，存在安全隐患 | 4.17 | 托口镇睿源共创二厂 | 5.1 | 5.1 | 责令托口镇睿源共创二厂更新防火设施设备，确保均可正常使用，合理堆放物料 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
12 | 消防 | 洪江市托口竹峰贵丰竹加工厂 | 检查发现洪江市托口竹峰贵丰竹加工厂灭火器部分失效，电线路开关未装配电箱，无警示标志，存在安全隐患 | 4.17 | 洪江市托口竹峰贵丰竹加工厂 | 5.1 | 5.1 | 责令洪江市托口竹峰贵丰竹加工厂更新防火设施设备，装配电线路开关电箱，张贴警示标志 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
13 | 消防 | 托口镇立强电子厂 | 检查发现托口镇立强电子厂一具灭火器失效，缺少安全警示标语，存在安全隐患 | 4.17 | 托口镇立强电子厂 | 5.1 | 5.1 | 责令托口镇立强电子厂更新防火设施设备，张贴警示标志 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
14 | 消防 | 托口镇惠万家生活超市 | 检查发现垃圾未及时倾倒，消防通道未安全疏通，有杂物 | 5.6 | 托口镇惠万家生活超市 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 清理垃圾与杂物，疏通消防通道 | 杨松华 朱 琴 | 已整改完毕
15 | 消防 | 托口镇茶语 | 检查发现托口镇茶语灭火器未放置在便于拿取的位置 | 5.6 | 托口镇茶语 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 将灭火器放于门口空旷处，方便拿取使用 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
16 | 消防 | 洪江市托口镇清江源酒楼 | 检查发现洪江市托口镇清江源酒楼灭火器失效，二楼未设置应急灯、安全出口标志，存在安全隐患 | 5.6 | 洪江市托口镇清江源酒楼 | 5.11 | 5.11 | 责令洪江市托口镇清江源酒楼更新灭火器，按规定设置应急灯、安全出口标志 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
17 | 消防 | 洪江市托口镇回头渔酒楼 | 检查发现洪江市托口镇回头渔酒楼灭火器未定期开展检查，且未放置在便于拿取的位置 | 5.6 | 洪江市托口镇回头渔酒楼 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 责令洪江市托口镇回头渔酒楼将灭火器放置在便于拿取的位置，定期开展检查 | 杨松华 朱 琴 | 已整改完毕
18 | 消防 | 托口镇牛哥哥龙虾店 | 检查发现托口镇牛哥哥龙虾店防火设施设备不齐全，存在安全隐患 | 5.14 | 托口镇牛哥哥龙虾店 | 5.19 | 5.19 | 责令托口镇牛哥哥龙虾店完善防火设施设备，补充2具灭火器 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
19 | 消防 | 托口镇美味佳餐馆 | 检查发现托口镇美味佳餐馆防火设施设备不齐全，存在安全隐患 | 5.14 | 托口镇美味佳餐馆 | 5.19 | 5.19 | 责令托口镇美味佳餐馆完善防火设施设备 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
20 | 消防 | 托口镇口口香餐馆 | 检查发现托口镇口口香餐馆防火设施设备不便于拿取，不能正确使用灭火器 | 5.14 | 托口镇口口香餐馆 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 将灭火器摆放至前台处，便于拿取，同时对员工进行教育培训，要求其常态化开展培训 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
21 | 消防 | 托口镇临家餐馆 | 检查发现托口镇临家餐馆防火设施设备不齐全，存在安全隐患 | 5.14 | 托口镇临家餐馆 | 5.19 | 5.19 | 责令托口镇临家餐馆完善防火设施设备 | 胥雨彤 杨立平 | 已整改完毕
22 | 工贸 | 托口镇万宾惠超市 | 检查发现托口镇万宾惠超市应急演练未开展 | 5.14 | 托口镇万宾惠超市 | 5.19 | 5.19 | 责令托口镇万宾惠超市常态化开展应急演练及员工安全培训 | 胥雨彤 朱 琴 | 已整改完毕
23 | 学校学生 | 托口小学 | 检查发现托口小学灭火器未定期开展检查 | 5.22 | 托口小学 | 5.19 | 5.19 | 责令托口小学及时开展应急演练及员工安全培训 | 杨松华 朱 琴 | 已整改完毕
24 | 水上 | 托口镇杨柳村 | 杨柳渡口船只信息更新不够及时，管理机制尚需完善，安全监管治理还需进一步加强 | 5.22 | 托口镇杨柳村 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 立即开展更新杨柳渡口船只信息，做到逢船必登，优化人员巡查管理机制，细化时间与内容，加强签单员安全监管力度 | 杨松华 朱 琴 | 已整改完毕
25 | 道路交通 | 托口镇阳岫村 | 检查发现有树木根系裸露，遇连续强降雨有倒塌风险 | 5.22 | 托口镇阳岫村 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 加强巡查宣传，设置警示标识，开展人工推倒处理 | 吕文尧 舒 枫 | 已整改完毕
26 | 水上安全 | 湘洪江客0307 | 检查发现湘洪江客0307船舶停靠在码头，船员未在船上，船驾驶舱门未关闭，船舱内物品堆放遮挡灭火器拿取 | 5.22 | 湘洪江客0307 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 整理船舱内物品，方便灭火器拿取，对船员进行思想教育 | 曾拥军 潘冬林 | 已整改完毕
27 | 地质灾害 | 托口镇杨柳村 | 检查发现道路外有轻微塌方 | 5.27 | 托口镇杨柳村 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 设立警示标志，提醒过往车辆缓慢通行，尽快清理碎石 | 吕文尧 舒 枫 | 已整改完毕
28 | 地质灾害 | 托口镇石桥村 | 检查发现竹峰黄秋生屋后稻田开裂，有安全隐患 | 6.2 | 托口镇石桥村 | 立行立改长期坚持 | 立行立改长期坚持 | 对黄秋生实施避险搬迁，对黄秋生1户1人进行安全转移安置 | 吕文尧 舒 枫 | 已整改完毕
29 | 水上 | 托口镇码头 | 检查发现码头停靠点的锚环数量过少，影响渡船、农用船舶停靠 | 6.2 | 托口镇码头 | 6.10 | 6.10 | 按实际情况增加锚环20根 | 曾拥军 潘冬林 | 已整改完毕