[image: image1.jpg]Sk

GRS W-EK
S-ElE N-IgFE






[image: image57.jpg])zL_lQI SENN %}WMTE%%

(FEFHE)

g (FE) |a

ry o 1 5/

A AR e E A AR





[image: image58.png]ITEMS, 1774319792000

- Gt ARG A R RR
5 603416
ExeE ST BRI KA (—TEL 5F /D) RERE
RRTHS 130595 kAR M AR
SRELRRR I T A2 R
— BEAGNR (N %
EZ et LD G
o T i ] 914; 1MACSHE
BEREA (%)
EBEHFA @) ! . .
HEARMEEAR (B3
= SR
ALH (8
G EARY
=. BOIARWS
JTESSTN
2 BRAUBHEREES [z &¥
SRAMY 2013035440350000003512440588 BHO05323 3 AL
2 EBWHEMAR
23 EEESHE ERES 2%
i R
R | TR ERENN. S BH005323 AL






[image: image59.png]BUERRARAS | - | (B | Rl

BUEREE

KSHRRR R RERAT B —— ==

e 2024-04-03 e (ERE

2025-04-02~2026-04-01
Bl oo

BEXxmER
EFER
Ll KRR ARARAT S HSERRE: 91430102MACUMBIF77
s AREENT EERFA REA) =
PEEmREs (®) wR o
EERFA (REA) R SBE EERFA (REA) EESE: -
g W - KT - FEE - AEEETABTI0SERBLSL1655 EEEEMRETERSS ) B 25%
B/ES 1
BER
B/ES 2
HRARERNAEUFHESR (1HS) BiE Hi—HAEAREISHHIHTSE
EZ EEN b, SHERTRERRSS (B Bt 19 &
#W EEN B/ES 1
B/ES 18
s S avzze iy
mEE R SEASER (A 8)
== BREFAFIER pdf BHARSIHT B
EEFFIRTRLER 1

ES-tvd





[image: image60.png]EJI

SR 2019-11-01  ESANE:

e

B
=8

=

EE

BUERTEEES

emas
aHEs

B

BHRTAEMIESS ()

ESERMOTAERESS ()

BORASH
1 Ft—pEeEn

2 mImEERE

SEEe

FERS FERERT e
haszeb wEE 50--1199E, 10
6013] wEE 1091

EEs
SHE
2013035440350000003512440588

BHO0S323

Q) wme: xiv

2025-11-01-2026-10-31

2025121 2EPNES
20211031 S

)

ESH
RERLEESE 2013-08-22

2EWERIH ST
e

BESLER BHSGER
EONEAESE.  KOEERGHE.  20W
mImEDEEE.  SORERERE.  20E

i




[image: image61.jpg]F-—#HoFERARS
91430102MACUMS1F77

= R
# it

EERRA

ZE%EH

KUMIERRH & A R AT

A RFTHE L AIE IR AN R

£

YARE . AR TRET; AR, mLekfEl, 2iE TR
it BRFESE; BLaEmimt, SRTEEE (REF2
HHEE IR E , BAE KT S IR ES, HAEEETH A
FESEHSI I ST B TR ) — BT - SMREARSS, BER
MR%. HARFFE. ARG, SRR, AL, AR F5E
RIPE BN, TREERS, TRMEARAMRKELRE; 15
AT R I AR PRSI M AU R, T RIaIR S
ARSI AT LB RIS, KIS RIER,; KRBT R
WA AP RN, EELRA IR A e KISHRE, 7
B 236G . RES AR R AT, SR ETABIG )
%, ARG ATSS LIRS, HREMAESER
B4, BOBEE, BREGIL, BRI, BREERORDT R, AKAIMXE AR
%, WIREHA H IS AN TRENMEELS (RERGAIEH
HERTRE Sb, FEENEUR K B B REE TS

A
#r: L B 1ELARZE6 A 30 BB
FERERAREERBEH AR L—FEEER
#, RRTEM, 2, (RUEEATRETEAD
F+HAEMEE X EERAUE 20 T
B AR AEAR,

R
“ERMILER
FRATRRSE”
THREZEIL.
#E,FT. K
BEE.

(EEYpIv: 3

20234F 08 H 15 H

IR KT RFE X K Bk — % 730
SHRREEL AL 1655

MRS TEY 1B 1 HE 6 A 30 il I K T 3 B S M

B A5 R 17 AR RGEAR IS AR B AR






[image: image62.png]——

$ﬁ%m¢ %lmﬁﬁ

A B EJ e
J’J’Fzﬁﬁéﬁﬂz" y’w‘}f& L
Thls‘ls to certlfy that the bedfer bf\tﬁ !

W\

Chmese government departmenfs an hds obtamed

‘quahﬁcatlons for Envuonmental Impact Assessment

el A S
Signature of the Bearer
e 28 Q

ﬁcéz‘i'
A«%Fﬂz fxm%wwt Tihﬁﬁi bﬁﬂﬂ%m,.
,,\aﬁﬁm Exﬁwwmf‘

b

Full Name
i1l 7
Sex
el ol o

Date of Birth
&k K A
Professional Type
HeE B 2
Approval Date

o
Issued by

25k H R

Issued on




[image: image63.png]MABREE M

[T prer———— [T P—
e | [ [oms oo
wn |« |5 | Spareeess | e s s

e —— e

3
(@ rass -ml SRRTAE e na e
LIRS TR A
IHEMPROSRERIES , RERGE (0D

ANBHESHS , WEWSUBSERBEDIN

e wmn
Py
weann e o ey
J——
e | o | Tomm P—
s [—
Srmans
[— wosn | mome | swmmen e
wmmn
T | wan | 52% | wumm | oaem [amve| mman | waxs | eome
TETE | o | @i | wes | on | soweno | seam | O
2z
o | w2 | 2o | /B a0 | mrem | SOPEE

= e =

R AT
T AL, B8 SRR R

A R mmsem TARE : 43120000000102875402





[image: image64.png]oz | muen |z | s | na | we |oen | ceem | OPE
SUEEERR [ o | sz | e | on | swens | ees | SO
swer | Tomm |z | e | o | me oo | ceem | O
cusn | | s | um | oe | wens | oees | OPE
SETES o | sz | e | e | owen | wees | OPE
w2 | zomn |z | we | o | we |omm | oee | O
ruwn swsi | een | P

A R mamsem TARE : 43120000000102875402





[image: image65.png]BRI E ARG (R)
G ] 1 L A U P

AEM_ KOPBREFENE L EARNE (% —
e ARE_ 91430102MACUMS1F77 ) MEAE: K
UM (CERTHEAEGHBE S (B RE W BESHE A %)
FNEE—FAE, TEEAEZZEY, TBET (BF
[MBT) BEFZRET B0, RKETRE TN T
ERXMWEALTEFFFIN_ BT B A BT o5 AL
B (—#THEL5F0/d) BETE TE PRI R e RS
TR BARRGERESER. FEAW, THEERHUE,
ZHEAREEERES ROWRHEIHANY AN GF

F WM TN T RFR VYR BEIEE SR E

2013035440350000003512440588  , fx F 4 =
BH005323 ), TERFEARGE  FENH CENE
= BH005323 ) . x| R (FE A% =

BH052684 ) (RARAMIIH) & 2 A, FRARH A A
PASRAR; REMA ERBH A R KT (Z8 T H
AHMBES O RIRBECEAL AENREER L8
AR TINAGE “Ehe”,






[image: image66.jpg]G ) B AL & WP

& %t A BRERAIR G (% —# & B AR
Q3o  XMACUNBIFT ) M B it ok A4 4 (TR B 3R
BEARES GO BHREFTENE SAE5EHOAR,
TR ZRFANY, __ RF/RFT) wEF KA
Flfl; AREXRFEHHINEATFERINTHE _| R
EEL R 2 N T oE

LERBRREAELER

2. B, ERREEEREA (AFA) XEH

HEA. FARM, VHEEERARFEFELETTH

4 RRESIRFANN. 5 (ERFEFREFARES (R RH
BREBDRE) FLEARNESLETEN

5. A RO B4 B E s B Mok R ARy

6. BEIARKREBSTHAEY, BREREE. FTEBETARENM
£RA R

7. A ERAEREL

AR (A )
g A ]






[image: image67.png]RPN

KALHE Capipts B
A £ BB ABHAERI Y (k- e B AR
mmm_tw_r\umwvm RAEFILH AT 6
R TAR_2 AR LKA, R

LEARKERERE L

2. Wb R EEW

3. YR AL ey

4. A R R R B IR R A TR VTR S A
5. Sl kb py

6. B R Mok fr & E iy

T B HEE R L Ay

AEAGED): LBL
m# « A} ©





[image: image68.png]YL H AL 3 WS KA (— TR L5 A n'/d)
BER ERRRRR SRR E R DB L

|
i BEER (BT TR
L AR R IR R, TET | EATRE, LR
BER AR AT PI5-P16: P2-P6

SEHMEWERGA TRMT, BXFM
ARMARAR, BRRBRE S KK,
TRSEE. KNS ARKRE MR,

Ese#, ¥R P19-P23.
P28-P35; P26: PI7-P13

SRR RIRAMITA IR &
BARMT TR, BEIRBHRY BARES.

e, W P36-P37.
P113-P116: P39-P40

WRIE PRLTTRLS R R R RISARR
HRTEER, TEHTMHL. BK.
BERMETRADGIER. BANEEK
HBTENE, THTEWE, HRTE
RAR AT AT

Bsedk, ¥ P44-P49:
P137-P144

BiR e H B MRS R P HE
&, REDRAEARTEREA LN
ST, SEHEBEMAT, BXSRTE
EEAER, TEEREMEERRLS
REBER, s@kFRETIMHAER
ISR,

EFEH AT, ¥R PSO-PSS;
-PS9-PG6: P66-P74; P107-P136

BEFHRRPRE, THEE RN

TSI, P8S-P8G: PS8,

AR R MR N P65-P66. P146; P88-P90
BAFEIEE, HRHHE: 4-6:
7 | e W 8-10: R 2-3: B ER 5-6;
HE 8-9
Ik, 072 A Bl M 2R,
-
23dH 7
20473 54

@ menE

CABERBARA





[image: image69.png]




目  录
- 1 -一、建设项目基本情况


- 15 -二、建设项目工程分析


- 37 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


- 45 -四、主要环境影响和保护措施


- 90 -五、环境保护措施监督检查清单


- 93 -六、结论


- 94 -附表


- 94 -建设项目污染物排放量汇总表



附件
附件1  项目环评委托书

附件2  建设单位营业执照

附件3  项目备案文件

附件4  项目用地手续

附件5  关于洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计审查意见

附件6  关于洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目概算总投资的审查意见

附件7  地表水环境质量补充监测报告

附件8  项目排污口设置位置的说明
附件9  怀化农科园企业及废水构成情况
附件10  怀化农科园污水处理厂环评批复
附件11  洪江市人民政府常务会议纪要（2024年4月18日）

附件12  项目专家评审意见
附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目主进、出水管道示意图

附图4  项目大气环境保护目标图
附图5  项目与怀化农科园规划功能分区相对位置关系图

附图6  项目与怀化农科园土地规划相对关系图
附图7  项目大气监测引用点位图

附图8  项目纳污片区及范围示意图
附图9  项目尾水排放路径及地表水评价范围

附图10  项目与洪江市饮用水水源保护区相对位置关系图
附图11  项目拟建地现状
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	洪江市日处理3万吨污水处理厂（一期工程1.5万m3/d）

建设项目

	项目代码
	2407-431281-04-01-931973

	建设单位联系人
	刘**
	联系方式
	186****1627

	建设地点
	湖南省怀化市洪江市安江镇太和村

	地理坐标
	东经110度10分21.933秒，北纬27度21分26.562秒

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及其再生利用
	建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用-新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目   

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	洪江市发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	洪发改﹝2025﹞90号

	总投资（万元）
	8689.83
	环保投资（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	1.73
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否
(是：       
	用地（用海）
面积（m2）
	39291.06m2

	专项评价设置情况
	1.1  专项评价设置情况
对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则，本项目属于“新增废水直排的污水集中处理厂”，需设置地表水专项评价，具体分析判定情况详见下表1.1-1。

表1.1-1  专项评价设置原则一览表

专项评价的类别
设置原则
项目情况
是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目运营期特征因子主要包括NH3、H2S、臭气浓度、油烟废气等；消毒采用次氯酸钠溶液，不涉及《有毒有害大气污染物名录》内的污染物，亦不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放
否

地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂，需设置地表水专项评价
是
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目各类危险物质存储量不超过临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口
否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	（1）《洪江市安江镇国土空间总体规划（2021－2035年）》；
（2）《洪江市安江镇给排水专项规划（2023－2035）》；
（3）《怀化国家农业科技园区总体规划（2023－2035年）》。

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.2  与《洪江市安江镇国土空间总体规划（2021－2035年）》符合性分析

（1）规划范围
规划范围为安江镇行政辖区全域国土空间，分为镇域、镇政府驻地两个层次。

①镇域：安江镇行政辖区，辖9个社区、17个行政村，总面积193.50平方千米。

②镇政府驻地：东部以怀化国家农业科技园区管理范围为界，南部以长碛村村界及沪昆高速形成的连续界线为界，西部以大畲坪社区界线、金穗社区界线、规划安江二桥及连接线、河西社区形成的连续界线为界，总面积26.11平方千米。

（2）规划期限及人口
规划期限为2021年~2035年，其中近期为2025年，远期为2035年。

①2025年（近期）：镇域人口8.94万人，镇政府驻地人口6.51万人；

②2035年（远期）：镇域人口10.63万人，镇政府驻地人口8.00万人。
（3）发展定位
①乡镇特色类型：以产业发展型为主，商贸物流型和文旅融合型为辅的复合型乡镇。②定位：洪江市域副中心，大湘西农业科技示范基地、湖南省农耕文化旅游目的地。③城镇性质：鹤中一体发展协同区东部中心镇，洪江市东部地区经济、文化和信息中心，农耕稻作文化旅游名镇。

（4）总体格局
总体格局：“一廊两心三轴四片区”。

一廊：沅江生态廊道；两心：城镇功能服务核心，农科园文旅综合体验中心；三轴：320国道—沪昆高速形成的镇村发展主轴，沿249省道形成的东部镇村发展次轴；沿335省道和156县道形成的西部镇村发展次轴；四片区：外侧特色农业发展区，内侧生态功能保护区，沅江西岸现代农业发展区、城镇工贸综合服务区。

（5）产业发展布局
产业空间布局：“一心、一带、三轴、五片区”。

一心：安江工贸物流服务中心一带；三轴：沿320国道联系镇域东西形成镇域的产业发展主轴；沿249省道联系镇域东部的南北向产业发展次轴，沿335省道和主要村道形成镇域西部南北向产业发展次轴；五片区：城镇工贸综合发展区、特色复合种养发展区、高效农业生产区、生态种植产业区、生态旅游体验区。
（6）镇村基础设施配套

完善镇域排水设施：提升镇区污水处理能力。完善农村生活污水处理设施布局，推进农村分散式污水处理设施建设，中心村考虑设置生态集中式污水处理设施。
符合性分析：
本项目拟建于洪江市安江镇太和村，属于洪江市安江镇国土空间总体规划范围内；本项目为安江镇污水处理项目，属于洪江市安江镇公共基础配套设施，项目用地为公共基础设施用地中的排水用地（详见附件4），符合用地规划要求。项目建成后，可完善安江镇排水设施建设，提升安江镇污水处理能力。因此，本项目符合《洪江市安江镇国土空间总体规划（2021－2035年）》相关要求。
1.3  与《洪江市安江镇给排水专项规划（2023－2035）》符合性分析
规划确定安江镇近期设1座集中式污水处理厂，即安江镇污水处理厂：新建污水处理厂总规模为3.0万m³/d，污水处理厂出水应达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本项目为“洪江市日处理3万吨污水处理厂（一期工程1.5万m3/d）建设项目”，拟建于洪江市安江镇太和村，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。因此，本项目符合《洪江市安江镇给排水专项规划（2023－2035）》相关要求。
1.4  与《怀化国家农业科技园区总体规划（2023—2035年）》的相符性分析
（1）规划范围

怀化国家农业科技园区规划总面积为12平方公里（约18000亩），主要分为沅江两岸东西两大区域。东区范围主要位于高铁站前广场周边及稻都路沿线区域，规划用地面积979.01公顷（约14685亩）；西区范围主要位于沅江西岸，G60高速公路与规划中的安江西互通以及沅江围合的区域，规划为远景预留建设区，用地面积191.65公顷（约2875亩）。

另外，在镇区北侧岔头乡竹山园村设置高庙考古遗址公园建设用地25.96公顷（约389亩），在镇区西南侧安江镇下坪村设置柑橘种植示范基地建设用地3.38公顷（约51亩）。规划在东区设置两个园区集中建设区，北部集中建设区位于高铁站前广场周边，规划面积为353.54公顷（约5303亩），南部集中建设区位于林泉药业周边区域，规划面积为28.96公顷（约434亩）。此外，规划将安双公路沿线的9个村庄及1个社区用地范围作为园区重要的产业功能示范拓展区进行规划控制。

（2）建设用地规划

园区共设置建设用地404.32公顷，其中城镇建设用地378.45公顷，区域基础设施用地25.87公顷。

符合性分析：
本项目拟建于洪江市安江镇太和村，对照《怀化国家农业科技园区总体规划（2023-2035年）-功能结构分析图》（详见附图5），属于怀化国家农业科技园区总体规划范围内；对照《怀化国家农业科技园区总体规划（2023-2035年）-土地使用规划图》（详见附图6）及项目用地手续（详见附件4），项目用地属于公共基础设施用地中的排水用地，项目运营期主要从事安江镇污水处理，符合用地规划要求。因此，本项目符合《怀化国家农业科技园区总体规划（2023-2035年）》相关要求。

	其他符合性分析
	1.5  产业结构相符性分析

对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修改版），本项目行业类别及代码为“D4620污水处理及其再生利用”；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”。项目处理工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“限制类”和“禁止类”。
本项目已取得洪江市发展和改革局下达的《关于核准洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目的批复》（洪发改（2025）90号，详见附件3），项目代码为：2407-431281-04-01-931973。
本项目已取得洪江市住房和城乡建设局下达的《关于洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计审查意见》（洪江市住房和城乡建设局，2026年2月6日，详见附件5）。
因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。
1.6  与生态环境分区管控要求符合性分析
（1）生态保护红线

本项目位于洪江市安江镇太和村，属于怀化国家农业科技园区管理范围内，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及洪江市划定的生态保护红线，满足生态保护红线相关要求。

（2）环境质量底线

本项目所在区域从2026年3月1日~2030年12月31日，环境空气污染物基本项目执行GB3095-2026中过渡阶段二级浓度限值，自2031年1月1日起执行GB3095-2026中二级标准。项目所在区域2025年环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据环境空气质量现状调查结果可知，洪江市2025年属于达标区，空气质量状况良好。项目运营期主要从事污水处理，主要纳污水体为向家溪、沅江，其中向家溪暂未划定水功能区，沅江对应纳污河段水功能区为渔业用水区，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值；根据地表水环境质量现状调查及补充监测结果可知，向家溪、沅江各补充监测断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值；且2025年洪江市境内沅江干流中“山岩湾”、“旺溪”省控断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值，项目周边地表水环境质量状况良好。项目拟建区域位于洪江市安江镇太和村，结合现场勘察，项目厂区、进出水管道边界50m范围内无居民点等声环境保护目标，周边声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。
项目运营期在采取相应的污染防治措施后，废水、废气、噪声可实现达标排放，各类固废可得到合理妥善处置，不会对环境造成“二次污染”。因此，本项目的建设不会对区域环境质量底线造成明显冲击。

（3）资源利用上线

项目位于洪江市安江镇太和村，属于怀化国家农业科技园区管理范围内，用地性质为公共基础设施用地中的排水用地。项目用水用电由当地供水管网、供电电网供给，资源消耗量相对区域资源利用总量占比较小，不会突破区域资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

项目位于洪江市安江镇太和村。对照《怀化市生态环境环境分区管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》可知，项目所在区域安江镇属于优先保护单元，环境管控单元编码为ZH43128110002，符合性分析见下表。

表1.6-1  与《怀化市生态环境环境分区管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析表

环境管控单元编码

单元名称

行政区划

单元分类

单元面积

涉及乡镇

ZH43128110002

安江镇/岔头乡/茅渡乡/沙湾乡/太平乡
湖南省怀化市洪江市

优先保护单元

528.7km2
安江镇/岔头乡/茅渡乡/沙湾乡/太平乡
主体功能定位

安江镇：城市化地区/历史文化资源富集区

主要环境问题和重要敏感目标

安江镇：涉及沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区、雪峰山风景名胜区

经济产业布局

安江镇：中药材加工、仓储、商贸、农业及农产品加工、先进制造业、食品加工业
管控维度

管控要求

本项目情况

符合性分析

空间布局约束

（1.1）对已明确列入淘汰类的涉大气污染物排放“散乱污”企业依法依规关停取缔。

（1.1）本项目属于污水处理项目，不属于列入淘汰类的涉大气污染物排放“散乱污”企业。
符合

（1.2）严格落实水域滩涂规划要求，合理规范水产养殖布局和规模，实施养殖许可制度。

（1.2）本项目不涉及水产养殖。
符合

（1.3）为适应国家能源安全与矿业发展的重要陆域采矿区、战略性矿产储量区等区域，矿产能源发展区应符合矿产资源开发管理有关法律法规等要求。

（1.3）本项目不涉及矿产开采。
符合

污染物排放管控

（2.1）废水：加强农村生活污水治理，推进集镇污水处理设施建设。

（2.1）废水：本项目为污水处理项目，属于集镇（安江镇）污水处理设施建设。
符合

（2.2）废气：严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧。

（2.2）废气：项目不涉及秸秆、生活垃圾露天焚烧。运营期污水处理厂产生的臭气经配套设施收集、处理后可达标排放。
符合

（2.3）固体废弃物

（2.3.1）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。（2.3.2）强化固体废物规范管理，对固废产生、运输、利用、处置实行全过程监管。

（2.3.3）鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各类实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用。

（2.2）固体废弃物：

（2.3.1）项目运营期产生的生活垃圾设置垃圾桶收集后交由环卫部门处置；

（2.3.2）项目运营期产生的一般固废，经收集后可得到合理处置；产生的危废，分类收集、分区暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置；

（2.3.3）项目不涉及畜禽养殖，无畜禽粪便产生。

项目运营期产生的各类固废均可得到综合利用或妥善处置，去向明确，不会对环境造成“二次污染”。
符合

环境风险管控

（3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。

（3.1）项目在生产过程中严格按照安全生产制度执行，及时排除环境风险隐患，建立防范环境风险的长效机制；本次评价建议污水处理厂在建成投产前，应完善突发环境事件应急预案相关手续。
符合

资源开发利用效率要求

（4.1）能源：推广清洁能源的使用，改善以煤为燃料形成的煤烟型污染。

（4.1）能源：项目各设备均使用电能，不涉及煤燃料的使用。
符合

（4.2）水资源：

（4.2.1）全面实施节水工程，提高水资源利用效率。

（4.2.2）到2025年，洪江市用水总量控制在1.6亿立方米以内，万元地区生产总量用水量比2020年下降19.40%，万元工业增加值用水量比2020年下降4.80%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.571以上。
（4.2）水资源：

项目用水执行“洪江市安江镇”相关管控要求。拟制定严格水资源管理制度，杜绝水资源的浪费，

符合

根据上表分析可知，本项目符合《怀化市生态环境环境分区管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中“怀化市洪江市安江镇”相关管控要求。
因此，本项目符合所在区域生态环境分区管控相关要求。

1.7  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析详见下表1.7-1。
表1.7-1  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析表

序号
《细则》要求
项目情况
符合性分析
1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目.......禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。
本项目不属于码头、过长江通道项目。
符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。
符合

3

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

本项目不涉及饮用水水源一级保护区。
符合

4
饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目不涉及饮用水水源二级保护区。

符合

5
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

本项目新建排污口设置在向家溪左岸，不在沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区的实验区内（详见附件8）
符合
6
除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。

符合
7
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目不涉及长江流域河湖岸线。

符合
8
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。

符合
9
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目新建排污口设置在向家溪左岸，未直接设置在沅江干流上；项目同步办理入河排污口设置许可
符合
10
禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
本项目不涉及生产性捕捞。

符合
11
禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目行业类别为D4620污水处理及其再生利用，不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
符合
12
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。

本项目行业类别为D4620污水处理及其再生利用，根据《环境保护综合名录（2021年版）》以及《湖南省"两高"项目管理名录》，本项目不属于高污染项目。
符合
13
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。
本项目行业类别为D4620污水处理及其再生利用，不属于石化、现代煤化工、化工项目。
符合
14
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目行业类别为D4620污水处理及其再生利用，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、禁止类项目，不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目、高耗能高排放项目。
符合
根据上表1.7-1分析情况可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。
1.8  与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
规划要求“城乡污水处理设施建设：加快推进各县（市、区）乡镇政府所在地污水处理厂建设，推动乡镇污水管网建设，促进污染设施全覆盖。”
本项目为洪江市日处理3万吨污水处理厂（一期工程1.5万m3/d）建设项目，拟建于洪江市安江镇太和村，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。因此，本项目符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。
1.9  平面布局合理性分析
本项目拟建于洪江市安江镇太和村，污水处理厂总占地面积约为39291.06平方米（折合约58.78亩）。
厂区呈不规则多边形，设两处出入口：主入口位于东北侧、次入口位于西北侧，均衔接北侧道路，进厂动线清晰便捷。

厂区采用“生产-生活分区布设”，东北角集中布局生活区，包含综合楼、广场等生活设施，与生产区域分隔，减少污水处理对生活区的干扰；其余区域为污水处理区，根据“预处理→二级生化处理→深度处理”的工艺流程，由西向东依次布设相应的污水处理构筑物，污泥处理区独立设置于厂区南部，并在预处理、生化处理及污泥处理区域同步配套除臭设施，有效控制异味扩散。

厂区结合污水处理工艺与场地地形进行布设，功能分区明确，各污水处理构筑物排布紧凑、污水输送流程短，既便于生产运维与管理，也提升了整体作业效率，因此，本项目污水处理厂平面布置较为合理。
1.10  选址合理性分析
本项目拟建于洪江市安江镇太和村，对照《怀化国家农业科技园区总体规划（2023-2035年）-土地使用规划图》及项目用地手续（详见附件4），项目用地属于公共基础设施用地中的排水用地，本项目主要从事污水处理，符合用地规划要求。
项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域，主要为太和村居民；周边地表水主要为向家溪、沅江干流，向家溪未划定水功能区，沅江对应河段为“山岩湾水厂取水口下游200米至辰溪县大伏潭”，不涉及饮用水水源保护区，水功能区划为渔业用水区，属于沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区的实验区；项目厂界外50m范围内不涉及居民点等声环境保护目标；项目占地范围内不涉及珍稀动植物、古树名木等生态环境目标。
根据区域环境质量现状调查情况可知，本项目所在区域2025年属于大气环境达标区；2025年洪江市内沅江干流的省控断面“山岩湾”、“旺溪”水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准，根据补充监测可知，向家溪水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准；项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。因此，本项目所在区域大气、地表水、声环境质量良好，环境容量较大。
项目接纳污水经厂区污水处理系统处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准后，尾水经400m专用排污管道经入河排污口就近排入南侧向家溪，最终汇入沅江。根据地表水环境影响预测与分析结果可知：枯水期正常工况下，向家溪、沅江COD、NH3-N、TP预测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，不会改变受纳水体向家溪、沅江的水功能区划，不会对下游沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成影响，不会影响下游用水和相邻水功能区的使用。
项目运营期在采取相应的防治措施后，厂区废气（恶臭）、噪声可达标排放，固废可得到综合利用或合理妥善处置，不会对周边环境造成“二次污染物”。
项目拟建于洪江市安江镇太和村，周边交通较为便利、供水、供电设施完备，具有较好的建设条件。
综上，本项目选址较为合理。
1.11  与《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）的符合性分析

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）提出“加快城镇污水处理设施建设与改造，敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右”。

本项目拟建于洪江市安江镇太和村，污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。因此，本项目的建设符合《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）相关要求。
1.12  与《水产种质资源保护区管理暂行办法》的符合性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订）：“第三章 水产种质资源保护区的管理：

第十九条 禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。第二十条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。”

符合性分析：
施工期：本项目拟建于洪江市安江镇太和村，项目施工期不涉及涉水施工，施工期无废水外排，项目污水处理厂厂区及主进水管道均位于沅江南侧70m外，施工期不会对沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成影响。
运营期：本项目污水设计处理工艺为“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”，设计处理规模（一期工程）为1.5万m3/d，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。项目尾水经厂区专用排污管道经入河排污口就近排入南侧向家溪，最终汇入沅江。洪江市日处理3万吨污水处理厂（一期工程1.5万m3/d）拟设置于洪江市安江镇太和村向家溪左岸，洪江市污水处理厂（一期工程）南侧；具体坐标为110.171869105°E，27.355512136°N，该位置不位于沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区内（详见附件8）。
根据项目“地表水环境影响预测与分析”专项评价内容可知：枯水期项目正常及事故工况下，尾水经向家溪汇入沅江后，由于沅江段流量较大，COD、NH3-N、TP浓度预测值趋向于沅江背景值，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，不会对沅江监测断面旺溪、沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成明显影响，其影响在可接受的范围内。可以满足“水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十条“保证保护区水体不受污染”的要求”。
综上，本项目符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》相关要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1  项目由来

安江镇，隶属于湖南省怀化市洪江市，地处沅水上游东岸，距市治黔城53公里，距怀化市区50公里，距芷江机场60公里。安江镇辖区面积192.8平方公里，辖17个村、9个社区居委会，是洪江市中东部地区30万人口的经济、信息、教育、文化中心，同时也是辐射周边50多个乡镇80余万人口的商贸物流中心。目前，安江镇建有一座安江镇污水处理厂（又称“洪江市第二污水处理厂”，运营单位为洪江市润贤铭环保有限公司‌），位于硖洲乡仁建村，规划占地30877.16平方米，设计总处理规模2.0万吨/日，已建规模1.0万吨/日。2025年，安江镇污水处理厂旱季日处理规模约为4500t/d，雨季处理规模约为7000~10000t/d，厂区采用“预处理+氧化沟+二沉池+紫外消毒”工艺处理污水，污泥采用“可控湿法氧化破膜深度处理技术（空气调理）法”处置，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入沅江。

现有安江镇污水处理厂（洪江市第二污水处理厂）位于《怀化国家农业科技园区总体规划（2023—2035年）》划定的农科园文旅综合体验中心范围内，用地性质与园区规划功能不符，不符合国土空间规划管控要求，需重新选址建设污水处理设施。为解决上述规划冲突、补齐污水处理能力短板，2024年4月18日，洪江市人民政府常务会议纪要明确（详见附件11）：“原则同意洪江市稻沅水务有限公司开展2万吨污水处理厂项目建设前期工作，同意项目融资计划”。
随着洪江市安江镇城镇化进程加快、人口集聚及产业发展，现有污水处理设施处理规模与出水标准已难以满足区域污水增量及环保提标要求，污水治理压力持续加大。为统筹解决规划不符、能力不足、标准偏低等问题，2026年1月，洪江市稻沅水务有限公司委托湖南城市学院设计研究院有限公司编制《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》，并于2026年2月6日取得了洪江市住房和城乡建设局下达的《关于洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计审查意见》，项目初步设计及审查意见明确：洪江市稻沅水务有限公司拟在洪江市安江镇太和村投资建设“洪江市日处理3万吨污水处理厂”项目。项目分期建设，一期规模1.5万m³/d，总规模3万m³/d。具体如下：
项目规划建设一座日处理能力为30000m³/d的污水处理厂，总占地面积为39291.06平方米（折合约58.78亩），分期建设，一期主要建设内容为：
①新建构筑物AAO生化池、配水渠-二沉池-污泥泵站、高效沉淀池、滤布滤池各一座，设计规模为1.5万m³/d；

②新建预处理、接触消毒池及尾水提升泵站、污泥浓缩池各一座，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置；

③生物除臭两座，单座设计规模为2.0万m³/h；

④新建建筑物综合加药间、污泥脱水间及污泥调理池、鼓风机房及变配电间、柴油发电机房、传达室及电动大门、综合楼、在线监测用房等建筑物，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置。

⑤配套建设DN1200的进水主管1200m，DN700的排水主管400m。

二期主要建设内容为：新建构筑物AAO生化池、配水渠-二沉池-污泥泵站、高效沉淀池、滤布滤池各一座，设计规模为1.5万m³/d；预处理、接触消毒池及尾水提升泵站、污泥浓缩池、综合加药间、污泥脱水间及污泥调理池、鼓风机房及变配电间、柴油发电机房等已建构（建）筑物只需新增设备规模1.5万m³/d。

项目一期工程污水处理采用“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”工艺，污泥处理采用“污泥浓缩+污泥调理+板框压滤工艺”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。
项目总投资概算为10668.27万元，其中一期工程（含污水主管、厂区一期工程、其他费用）投资概算为8689.83万元，二期工程投资概算为1978.44万元。
本次评价范围仅包含项目一期厂区工程及污水主管建设内容，其余未纳入的建设内容（如镇区污水收纳管网等）均不在本次评价范围之内。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”，需编制建设项目环境影响报告表，并报属地生态主管部门审批。
因此，洪江市稻沅水务有限公司（建设单位）特委托长沙格润环保科技发展有限公司（以下简称"环评单位"）承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位立即组织专业技术人员对项目拟建场地进行实地勘察，通过全面的现场调查和资料收集，依据国家相关法律法规、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》及相关环评技术导则和规范，编制完成本项目环境影响报告表。
2.2  项目基本概况

（1）项目名称：洪江市日处理3万吨污水处理厂（一期工程1.5万m3/d）建设项目；
（2）建设单位：洪江市稻沅水务有限公司；
（3）建设地点：洪江市安江镇太和村，中心地理坐标为：110°10′21.933″E，27°21′26.562″N；

（4）建设性质：新建：
（5）占地面积：污水处理厂占地面积39291.06m2（折合约58.78亩）；
（6）项目投资：项目总投资概算为10668.27万元，其中一期工程（含污水主管、厂区一期工程、其他费用）投资概算为8689.83万元；
（7）运行时间：污水处理厂24小时运行，一年工作365天；
（8）劳动定员：污水处理厂定员20人，均在厂区食宿。
2.3  项目服务范围、建设规模及进出水水质
（1）服务范围
根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》及其审查意见（详见附件5）、《洪江市安江镇给排水专项规划（2023－2035）》等文件，项目污水处理厂服务范围仅涉及安江镇镇区范围（详见附图8），共计661.8‬ha。
（2）建设规模
根据《怀化洪江市安江镇沅水饮用水水源保护区划分技术报告》、《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》及其审查意见可知：“安江镇镇区现状日供水量最大约1.6万吨，日变化系数取值1.3，产污系数取值0.80（一般区域排水），同时考虑供水管网10%的损耗量，以及镇区雨污分流改造、污水管网空白区建设需要一定周期等实际因素，洪江市日处理3万吨污水处理厂采用分期建设，其中一期工程建设规模为1.5万m³/d。”

（2）污废水构成
根据《怀化国家农业科技园区总体规划（2023-2035年）》、《怀化国家农科园生态科技产业园污水处理厂环境影响报告书》及其批复（详见附件10）等文件内容，本项目污水处理厂建设地点洪江市安江镇太和村，属于怀化国家农业科技园区规划范围内，园区企业生产废水经怀化国家农科园生态科技产业园污水处理厂预处理后进入本项目进行深度处理。因此，本项目污水处理厂主要接纳安江镇镇区生活污水以及农科园经预处理达标后外排的废水。
根据《怀化国家农科园生态科技产业园污水处理厂环境影响报告书》，园区污水处理厂仅收纳农科园内一期（1#、3#、4#、5#）厂房内的生产废水及生活污水，污水处理工艺：“格栅+三格隔油池+污水调节池+混凝气浮+A2O工艺+沉淀池”，其排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及安江镇污水处理厂（现有安江镇污水处理厂与本项目进水水质一致）进水水质标准的较严值，建设规模为1000m3/d。农科园内一期进驻企业主要从事米粉生产、蔬菜水果简单加工等，不涉及重金属、第一类污染物等（具体组成部分详见附件9），其生产废水主要为食品加工类废水。

综上，本项目主要接纳安江镇镇区生活污水以及农科园外排废水，但由于怀化农科园污水处理厂设计处理规模为1000m3/d，仅占本项目污水处理规模15000m3/d的6.67%，因此，本项目归类为城镇生活污水处理厂。
（4）污水处理厂进出水水质
根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》及其审查意见，项目进出水水质详见下表2.3-1。
表2.3-1  污水处理厂进出水质一览表
项目
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
TN
TP
进水水质
≦350
≦150
≦250
≦25
≦35
≦4.0
出水水质
≦50
≦10
≦10
≦5(8)
≦15
≦0.5
注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2.4  项目工程建设内容
本次评价范围仅包含项目一期厂区工程及污水主管建设内容，具体包括新建构筑物AAO生化池、配水渠-二沉池-污泥泵站、高效沉淀池、滤布滤池各一座，设计规模为1.5万m³/d；新建预处理、接触消毒池及尾水提升泵站、污泥浓缩池各一座，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置；生物除臭两座，单座设计规模为2.0万m³/h；新建建筑物综合加药间、污泥脱水间及污泥调理池、鼓风机房及变配电间、柴油发电机房、传达室及电动大门、综合楼、在线监测用房等建筑物，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置；污水处理采用“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”工艺，污泥处理采用“污泥浓缩+污泥调理+板框压滤工艺”，出水水质执行一级A排放标准，并配套建设DN1200的进水主管1200m，DN700的排水主管400m。项目工程建设内容详见下表2.4-1。
表2.4-1  项目工程建设内容一览表
类别
名称
主要建设内容及规模
备注
主体工程
污水处理厂
主要构筑物
新建预处理、接触消毒池及尾水提升泵站、污泥浓缩池各一座，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置；

新建构筑物AAO生化池、配水渠-二沉池-污泥泵站、高效沉淀池、滤布滤池各一座，设计规模为1.5万m³/d；

新建建筑物综合加药间、污泥脱水间及污泥调理池、鼓风机房及变配电间、柴油发电机房、传达室及电动大门、综合楼、进、出水在线监测用房等建筑物，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置。
新建
设计处理规模

一期工程污水设计处理规模为1.5万m³/d

新建

设计处理工艺
污水处理工艺：“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”；

预处理：粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流式沉砂池；

二级生化处理：AAO工艺、二沉池；

深度处理：高效沉淀池+滤布滤池；
消毒工艺：次氯酸钠消毒；

污泥处理：污泥浓缩+污泥调理+板框压滤。
新建

执行标准
执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准；
新建

受纳水体
经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江
新建

进水主管网
建设进水DN1200的污水主管1200m

新建
出水主管网
建设出水DN700的污水主管400m

新建
辅助工程
综合楼
1座，2F，建筑面积为841.29m2。作为厂区办公、化验、中控室、会客、厨房餐厅等场地

新建

传达室

1座，1F，建筑面积28.46m2。作为厂区安保、文件收发等场地

新建
进水监测用房

1座，1F，建筑面积18.85m2。进水在线监测指标COD、氨氮、TN、TP、pH
新建

出水监测用房
1座，1F，建筑面积18.85m2。出水在线监测指标COD、氨氮、TN、TP
新建

柴油发电机房
1座，1F，建筑面积76.38m2。作为厂区的备用电源，满足厂区双电源的要求，确保厂区不停产
新建

公用工程
供电工程
厂区实行双电源；由市政供电电网供电，厂区设置柴油发电机作为备用电源
新建

供水工程
由市政供水管网供给
新建

排水工程
①厂区雨污分流，雨水系统具体布置充分利用地形建设雨水沟，雨水依靠重力就近排入南侧向家溪；

②尾水经处理达标后，经400m专用排污管道通过入河排污口排入向家溪，最终汇入沅江。
新建

环保工程
废气防治
①项目设置2套除臭系统

A.预处理段（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、一期AAO生化池（厌氧、缺氧区）为单元一，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA001处理后经15m高排气筒DA001达标排放，设计处理风量为20000m3/h；
B.污泥浓缩池、污泥脱水间等为单元二，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA002处理后经15m高排气筒DA002达标排放，设计处理风量为20000m3/h；

②污水处理区定期喷洒除臭剂。

③污水处理构筑物检修孔加盖密闭，厂区加强绿化。

④综合楼食堂油烟废气经静电油烟装置处理后引至屋顶排放。

新建

废水防治
污水处理系统
①进厂污水处理：处理工艺：“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”；尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准；排污口设置在向家溪左岸，尾水经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。

②厂区污水处理：生活污水经预处理后与其他废水一同排入污水预处理单元与进厂污水一同处理。
新建

排污口规范化设置及在线监控系统

规范建设污水处理厂入河排污口，设置进、出口检查井，污水处理厂进水主管及废水总排口安装在线监控设施
新建

噪声防治
厂区合理布局、选用低噪声设备，建筑隔声、距离衰减等

新建

固废处理
生活垃圾
厂区设置生活垃圾桶，定期由环卫部门统一清运、处置
新建

一般固废
设置一般固废暂存处，建筑面积约10m2，采取防雨、防渗漏、防扬尘措施。项目栅渣、沉砂委托环卫部门清运、处置；污泥经浓缩、脱水后进行填埋；废包装袋定期外售综合利用
新建

危废
设置危废暂存间，建筑面积约8m2，用于暂存废润滑油、化验室及在线监测废液等危废；危废暂存间应落实“防风、防晒、防漏、防渗、防腐”等要求，地面应进行重点防渗处理，危废密封分区暂存，定期委托有资质单位处置
新建

2.5  项目主要构/建筑物
项目厂区主要建设内容为：新建构筑物AAO生化池、配水渠-二沉池-污泥泵站、高效沉淀池、滤布滤池各一座，设计规模为1.5万m³/d；新建预处理、接触消毒池及尾水提升泵站、污泥浓缩池各一座，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置；生物除臭两座，单座设计规模为2.0万m³/h；新建建筑物综合加药间、污泥脱水间及污泥调理池、鼓风机房及变配电间、柴油发电机房、传达室及电动大门、综合楼、进出水在线监测用房等建筑物，土建规模为3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置，详见下表2.5-1。
表2.5-1  厂区主要构/建筑物一览表
序号
名称
设计参数、规格
数量
土建规模m3/d
设备规模m3/d
1
预处理
粗格栅
主要设计参数如下：
设计流量：Qmax＝2125m3/h；

渠道宽度：B＝800mm；渠数：2道。

1座（合建为一个构筑物）
3万
1.5万
2
提升泵房
占地面积（含粗格栅）约100m2；
主要设计参数如下：
设置3台潜污泵，1大2小；水泵参数为：

大泵参数：Q=625m3/h，H=20m，N=45KW；小泵参数：Q=320m3/h，H=20m，N=30KW。

3万

1.5万

3
细格栅
设计流量：Qmax＝2125m3/h；

渠道宽度：B＝1300mm；渠数：2道。

3万

1.5万

4
旋流沉砂池
占地面积约（含细格栅）为170m2；
组数：2组；

设计流量：Qmax＝2125m3/h；

组数：2组；停留时间：55s；
直径：3.05m；表面负荷：62.8m3/（m2·h）
沉砂池采用气体排砂，排砂水量为34m³/h，配套2台罗茨鼓风机，风量为1.78m³/min、H=63.70KPa，N=3.42kW。
3万

1.5万

5
AAO生化池
占地面积约为164m2；
水力停留时间：

预缺氧区0.87h，厌氧区2.24h，缺氧区3.96h，好氧区9.95h。总停留时间17.02h。

污泥浓度：MLSS=3500mg/L，MLVSS=2450mg/L。

污泥负荷Fw=0.17kgBOD/kgMLSS·d。

污泥回流比R=50%~100%，

混合液回流比r=100%~300%。

系统总设计污泥泥龄12.57d。

1组

1.5万

1.5万

6
配水渠-二沉池-污泥泵站
二沉池

2组，单组规模0.75×104m3/d；
池边水深：4.2m；单池直径：24.0m
平均流量：312.5m3/h；峰值流量：531.24m3/h；最大流量时表面负荷：1.17m3/（m2·h）；平均流量时表面负荷：0.69m3/（m2·h）。
2组
1.5万

1.5万
7
污泥泵站

回流比：100%；

设备类型:潜污泵6台，4用2备；

水泵性能:Q＝450m3/h，H＝9.0m，N＝22.0kW；

剩余污泥系统主要设计参数如下：

设备类型:潜污泵4台（2用2备）水泵性能：Q＝65m3/h，H＝8.0m，N＝3.0kW。

1组
8
高效沉淀池

主要设计参数如下：
混合反应时间：2.53min；
絮凝反应时间：20.0min；
液面负荷9.35m3/(m2·h)，

最大液面负荷15.90m3/(m2·h)。。
混合区进水SS≤30mg/L、TP≤1.0mg/L；

出水SS≤10mg/L、TP≤0.5mg/L。
1组
1.5万

1.5万

9
滤布滤池
主要设计参数如下：
滤盘总数：24片；
单渠有效过滤面积：84.78m²;
总有效过滤面积：339.12m²；
单渠最大流量：531.25m³/h；
最大滤速：6.27m/h；
转盘滤布反洗水量：1%~3%；
转盘滤布反洗转速：1转/2min；
转盘滤布反洗周期：40min~1h。
1座
1.5万

1.5万

10
接触消毒池及尾水提升泵房

主要设计参数如下：
接触时间：30min

尾水提升泵：Q=600m3/h，H=6m，N=18.5KW，3台，2用1备

1座
3.0万
1.5万
11
综合加药间
建筑面积257.43m2，主要设计参数如下：
（1）加氯间
1、采用次氯酸钠作为消毒剂，次氯酸钠投加量按8mg/L设计，药剂浓度为10%，设置2台隔膜式计量泵，1用1备。

（2）加药间
1、PAM采用固体溶解后再投加，投加浓度为0.16％-0.2%，设置2台计量泵，1用1备。
2、PAC采用固体溶解后再投加，投加浓度为5％-10％，设置3台隔膜式计量泵，2用1备。
1座
3.0万
1.5万

12
污泥浓缩池
主要设计参数如下：
单座直径为6m，有效容积为226m3，有效水深4.0m。固体负荷42.44kg/m2·d，浓缩时间18.1h。
1座
3.0万
1.5万
13
污泥脱水间及污泥调理池

建筑面积：756.34m2，将厂区污泥含水率降低至60%以下，外运填埋。
1、调理池主要设计参数如下：

调理池分2格，单格有效容积为73.5m3，运行周期4h，依次为进泥（1h）-加药搅拌（0.5h）-沉淀（1.0h）-排上清液（0.5h）-排泥（1.0h），2格交替运行。

2、污泥脱水间主要设计参数如下：

建筑面积775.8m2；
选用两台高压隔膜板框压滤机，单台压榨面积150m2，单台压滤机每天运行8h，每天处理2个批次。

1座
3.0万
1.5万

14
鼓风机房及配电间

建筑面积：298.82m2，为厂区AAO生化池提供氧气。
主要设计参数如下：
设置3台空气悬浮鼓风机，2用1备。设备型号：Q=27m3/min，出口增压78kPa，N=37kW，M=700kg。
1座
3.0万
1.5万

15
柴油发电机房

建筑面积：76.38m2

配套储油间和300kw柴油发电机。

1座

3.0万

1.5万

16
综合楼
建筑面积：814.29m2，作为厂区的办公、化验、中控室、会客、厨房餐厅等场地。
1座

3.0万

1.5万

17
传达室

建筑面积：28.46m2，作为厂区的安保、文件收发等场地。
1座

3.0万

1.5万

18
进水监测用房

主要设计参数如下：

单座建筑面积：18.85m2；进水在线监测指标COD、氨氮、TN、TP、pH。

1座
3.0万

1.5万

19
出水监测用房

主要设计参数如下：

单座建筑面积：18.85m2；出水在线监测指标COD、氨氮、TN、TP。
1座

3.0万

1.5万

20
生物除臭系统

主要设计参数如下：

数量：2座，单座设计规模20000m3/h
2组
/
1.5万
注：以上主要构/建筑规格、型号等参数均来自其初步设计及其审查意见。
2.6  构筑物主要机械设备
项目各工艺构筑物主要机械设备详见下表2.6-1。
表2.6-1  各构筑物主要机械设备一览表
序号
名称
规格及型号
单位
数量
备注
一、预处理（粗格栅+提升泵站+细格栅+旋流沉砂池）
1
回转式固液分离机

HF700型；栅条间隙10mm；渠宽0.8m；渠深8.665m；N=0.55~1.10K
台
2
粗格栅
2
皮带输送机
SD500；宽500mm；L=4.1m；N=2.2kw
台
1
3
潜水排污泵
Q=625m3/h；H=20；N=45kw
台
2
4
潜水排污泵
Q=320m3/h；H=20；N=30kw
台
2
5
RSR-50型罗茨风机
P=63.7KPa；Qs=1.78m3/min；La=3.42kw
台

2

互为备用
6
ZSF型全自动旋转网式清污机

ZSF-I-1200型；栅条间隙6mm；渠宽1.3m；渠深1.6m；N=0.75~1.5K

台
2
细格栅
7
无轴螺旋输送机
WLS260；处理量2.2m3/h；L=5.1m；N=1.5kw
台

1
8
离心通风机
Q=11085m3/h；风压450Pa；N=2.2kw
台

1

9
气提旋流沉砂池除砂机

XLC1080；流量1080m3/h；排砂量9.5L/S
台
2

10
螺旋式砂水分离器

SF-260，Q=5-12L/s

台
1
二、AAO生化池
1
潜水搅拌机
叶轮直径0.41m；转速700rpm；N=2.5kw；380V
台
2

缺氧区
2
潜水搅拌机

叶轮直径0.41m；转速700rpm；N=2.5kw；380V

台

4
厌氧区
3
潜水推流器
推进器直径1.8m；推进器速度57rpm；N=4.0kw

台

4
缺氧区
4
回流泵
Q=625m3/h；H=0.8m、N=4.0kw
个
5
4用1备
三、配水渠、二沉池及污泥泵站
1
中心传动单管吸泥机
直径24m；外缘线速度3m/min；N=0.37kw
台
2
2
潜污泵（回流污泥泵）
Q=450m3/h；H=9.0m；N=22kw；380V
台

3
2用1备

3
潜污泵（剩余污泥泵）

Q=65m3/h；H=8.0m；N=3kw；380V

台

2
1用1备

四、高效沉淀池
1
混合池搅拌机
N=7.5kw；95r/min；变频；380V
台

2

380V
2
絮凝池搅拌机
N=4.0kw；35r/min；变频；380V

台

2
380V
3
旋转式撇渣器
D=300mm；L=4000mm；N=0.55kw
台

4

380V
4
刮泥机
D=9m；N=0.55kw；380V
台

2

380V
5
螺杆泵

（回流污泥）
Q=30m3/h；H=0.6MPa；N=11kw；380V

台

4

2用2备

6
螺杆泵

（剩余污泥）
Q=10m3/h；H=0.6MPa；N=7.5kw；380V

台

4

2用2备

7
轴流风机
Q=3074m3/h；P=214Pa；N=0.25kw

台

3
五、滤布滤池
1
反洗泵
Q=50m3/h；H=7.0；N=2.2kw、

台
4
2
旋转驱动电机
I=632；Na=2.2RPm/min；N=0.75kw
台
2
六、接触消毒池及尾水泵站
1
提升泵
Q=600m3/h；H=6m；N=18.5kw

台
3
变频
2
电动单梁悬挂桥式起重机

H=12m，S=5.5m，起升电动机功率3.0kw
台
1
3
手电两用启闭机
N=1.5kw
台
1
七、综合加药间
1
PAM投加系统
加药计量泵：Q=946L/h；H=3.5bar；N=7.5kw;

PAM泡药机：1000L/h
套
1
2
PAC投加系统
加药计量泵：Q=946L/h；H=3.5bar；N=0.75kw;

搅拌机直径：470mm
套
1
3
次氯酸钠投加系统
加药计量泵：Q=235L/h；H=7bar；N=0.37kw;次氯酸钠储罐5m3
套
1
4
轴流风机

/
台
5
八、污泥浓缩池
1
污泥浓缩机
D=6m；外缘线1-2m/min；N=0.55kw
台
2
2
污泥螺杆泵
Q=25m3/h；H=0.6MPa；N=11kw

台

2

1用1备
九、污泥脱水间及调理池
1
高压箱式隔膜压滤机
过滤面积150m2；滤室容积3m3；整机N=15.8kw；重15t
台
2
2
电动储泥斗
工作容积8m3；电机N=2.2kw
套
2
3
污泥搅拌器
搅拌功率7.5kw
台
2
4
污泥进料泵
Q=30m3/h；H=120m；N=22kw

台
2
5
压榨水泵
Q=5m3/h；H=168m；N=4.0kw

台
2
6
清洗水泵
Q=15m3/h；H=424m；N=30kw、
套
1
7
空压机
排气量Q=3.5m3/min；压力H=0.8Mpa；N=2.2kw
台
1
8
PAM投加系统
制备量3m3/h，制备浓度0.1~0.5%
套
1
9
PAC投加系统
容积V=15m3，流量Q=1.53m3/h
套
1
十、鼓风机房
1
空气悬浮单级离心鼓风机

流量27m3/min；风压78kpa；N=37kw
台
3
2用1备
2
电动单梁悬挂起重机
Lk=6.0m，Gn=1t，N=2X0.4kW

台
1
3
轴流风机
T35-11-3.15-25°，N=0.37kW

台
6
十一、除臭系统
1
生物洗涤过滤装置
Q=20000m3/h
套
2
2
离心风机
Q=20000m3/h
台
2
十二、在线监测设施
1
进水在线监测
/
套
1
2
出水在线监测
/
套

1

注：1、配套阀门、法兰等零件已包含在机械设备内，设备规格、数量均来自其初步设计相关内容；
2、经查询对照，项目所用机械设备均不属于《产业结构调整目录（2024年本）》中限制类、淘汰类设备。

2.7  主要原辅材料
项目主要原辅材料及消耗详见下表2.7-1。
表2.7-1  主要原辅材料及消耗一览表

序号
名称
形态、规格、来源
年消耗量
最大暂存量
备注
1
PAC
固体，25kg/袋，外购
115t
0.5t
溶解后再投加
2
PAM
固体，25kg/袋，外购

25.6t
1.5t
溶解后再投加

3
10%次氯酸钠
液体，罐装（5m3），外购
87.6t
3.8m3
/
4
除臭剂
液体，25kg/桶，外购
20t
1.2t
生物除臭剂
5
润滑油
液态，25kg/桶，外购
200kg
200kg
设备维修保养
主要原辅材料理化性质

（1）聚合氯化铝（PAC）：聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝、聚氯化铝；无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色；它是介于AlCl₃和Al(OH)₃之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为：Al₂Cln(OH)₆-n；英文缩写为PAC，CAS号为1327-41-9。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。水溶性：易溶于水；密度：液体>1.12；熔点：190℃(253kPa）；化学性质：有吸附、凝聚、沉淀等性能，广泛用于水质净化处理

（2）聚丙烯酰胺（PAM）：聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物，白色晶体，其溶液为无色透明粘稠液体，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。用途：粘合剂、高浊度沉淀剂；分子式：(C₃H₅NO)n，CAS号为9003-05-8。溶解性：溶于水，几乎溶于有机溶剂。毒性：无毒；腐蚀性：无腐蚀性；吸湿性：固体有吸湿性，可用于污水处理、污泥增稠处理等。

（3）次氯酸钠（NaClO）：溶液为无色或淡黄色液体，不稳定，受热、光照或与酸接触易分解，是一种次氯酸盐，沸点为111℃。次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域，水处理中用作净水剂、杀菌剂、消毒剂。

2.8  公用工程
（1）给排水工程
项目运营期厂区用水主要为生活、生产用水，由市政供水管网供给；项目运营期排水执行“雨污分流制”，雨水经厂区雨水管网收集后就近排入南侧向家溪；厂区生产废水、生活污水均由污水管网排入厂区污水处理系统进水泵房粗格栅前，与接纳的污水一同进行厂区污水处理系统一同处理达标后经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。
（2）供电工程
项目厂区实行双电源，由市政供电电网供电，年用电量约为80万千瓦时，同时厂区备有一台300kw的柴油发电机。
（3）消防工程
项目厂区已根据消防要求配套相应消防器材与消防设施，可以满足厂区消防需求。
2.9  劳动定员及工作制度
劳动定员：污水处理厂一期职工定员20人，均在厂区食宿；
工作制度：污水处理厂24小时运行，年运行365天。
2.10  平面布局
厂区呈不规则多边形，设两处出入口：主入口位于东北侧、次入口位于西北侧，均衔接北侧道路，进厂动线清晰便捷。

厂区采用“生产-生活分区布设”，东北角集中布局生活区，包含综合楼、广场等生活设施，与生产区域分隔，减少污水处理对生活区的干扰；其余区域为污水处理区，根据“预处理→二级生化处理→深度处理”的工艺流程，由西向东依次布设相应的污水处理构筑物，污泥处理区独立设置于厂区南部，并在预处理、生化处理及污泥处理区域同步配套除臭设施，有效控制异味扩散。

厂区结合污水处理工艺与场地地形进行布设，功能分区明确，各污水处理构筑物排布紧凑、污水输送流程短，既便于生产运维与管理，也提升了整体作业效率，因此，本项目污水处理厂平面布置较为合理。项目平面布置图详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	2.11  施工期
本项目施工期主要建设内容包括：一、新建污水处理厂主体及配套设施；二、新建1.2km主进水管道，400m主排水管道。
一、污水处理厂施工
项目污水处理厂施工期主要建设内容包括：场地平整、基础施工、主体施工、装修工程、设备安装、厂区绿化等，工艺流程及产污环节详见下图2.11-1。
[image: image78.png]



图2.11-1  污水处理厂施工工艺流程及产污环节图
施工工艺简述
①场地平整、基础施工
根据设计标高或施工要求清除地表障碍物，并初步平整地面。再结合设计图纸进行放线定桩、土方施工、支模浇筑等基础施工。上述施工工艺产生的污染物主要为施工扬尘、机械及车辆尾气、施工废水、施工噪声、废土石方、建筑垃圾等污染物。
②主体施工
项目主体工程主要为预处理、AAO生化池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、污泥浓缩池等污水处理构筑物的建设。该工序会产生施工扬尘、机械及车辆尾气、施工废水、施工噪声以及建筑垃圾等污染物。
③装修工程、设备安装
项目主体施工完成后会对部分污水处理主体构筑物、综合楼、在线监测用房等配套用房进行设备安装或装饰。上述工序会产生少量的装修废气、建设垃圾以及噪声等污染物。
④厂区绿化
主要针对厂区空地进行绿化，如移栽草、树等工作，该工序会产生少量扬尘。
二、管道工程施工
①进水主管施工
由于主污水管网沿沅江道路铺设，且埋深在11m以下，需采用顶管法进行施工，顶管法为国内外比较成熟的一种暗挖式管线施工技术，该技术分为手工掘进顶管法、机械掘进顶管法和水力掘进顶管法，考虑到项目管线较短，采用机械掘进顶管法进行施工（示意图详见下图2.11-2），主要施工工艺为：测量放线（施工准备）、竖井施工（工作井、接受井）、顶进设备安装、顶进施工、管道安装、竖井回填、路面恢复等，其施工期主要产生的污染物为扬尘、机械尾气、施工废水、施工噪声、废土石方等，同时会对道路沿线生态、景观造成一定影响，工艺流程及产污环节详见下图2.11-3。
[image: image2.png]



图2.11-2  机械掘进顶管法示意图
[image: image3.jpg]G. W/ SN

=15 :

GRS W-EK

S-EE N-1Es




图2.11-3  进水管道施工工艺流程及产污环节图

②出水主管施工
项目出水主管采用明挖法，其主要工序为线路清理、管沟开挖、下管入沟、管道密闭连接、回填及地表恢复。

出水主管施工时，首先清理施工现场，测量放线；在完成管沟开挖等基础工作以后，按照施工规范，将运到现场的管道下到管沟内。以上建设完成以后，对管沟覆土回填，清理作业现场，恢复地貌、恢复地表。
[image: image4.jpg]ISp— — = EEER

I

|

v 451
G-BES W-EK
S-EE N-185




图2.11-4  出水管道施工工艺流程及产污环节图

三、施工期主要产污环节汇总
（1）废气：施工期废气主要为施工扬尘、机械及车辆尾气、装修废气。
（2）废水：施工期废水主要为施工废水和生活污水；

（3）噪声：施工期噪声主要为施工机械及运输车辆噪声；
（4）固废：施工期固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及废土石方。
2.12  运营期
2.12.1  污水处理工艺流程图
本项目运营期主要从事污水处理，设计处理工艺为“预处理+AAO+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。
项目预处理工艺为“粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流式沉淀池”；生化处理工艺为“AAO工艺”；深度处理工艺为“高效沉淀池+滤布滤池”；消毒工艺为“次氯酸钠消毒”；污泥处理工艺为“污泥浓缩+调理+板框压滤”（污泥含水率低于60%），项目运营期污水处理工艺流程见下图2.12-1。

[image: image5.png]IS, HeRALIE)

BINE <~





图2.12-1  项目运营期污水处理工艺流程图
2.12.2  污水处理工艺流程简述
（1）预处理
本项目预处理工艺为“粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流式沉淀池”。

项目粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流式沉沙池合建为一个预处理构筑物，各部分主要作用简述如下：
①粗格栅

主要拦截污水中粗大的悬浮物及杂质，如树枝、塑料袋、纤维等，防止堵塞水泵机组及管道阀门等，并保证后续处理设施能正常运行。
②提升泵房
通过机械提升将污水输送至后续处理单元，解决重力自流所需的高差问题，主要处理含有大量杂质且流量不稳定的污水。

③细格栅
用于拦截和清除污水中的粗大悬浮物与漂浮物，以保护水泵及后续处理设施正常运行。
④旋流式沉淀池
旋流沉砂池是一种利用机械力控制水流流态与流速的物理沉砂装置，常用于城镇污水预处理，其主要功能是通过离心力加速砂粒沉淀并实现砂粒与有机物的分离，处理对象为密度大于2.65、粒径超0.2mm的无机颗粒。
（2）生化处理
本项目生化处理工艺为“AAO工艺”，后端二沉池为“圆形辐流式沉淀池”，各部分主要作用简述如下：
①AAO生化池
项目AAO生化池主要包括厌氧池、缺氧池、好氧池。AAO工艺为常见的生物脱氮除磷工艺，即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法，沟内流态为推流式。其构造是在A/O工艺的厌氧区之后、好氧区之前增设一个缺氧区，好氧区具有硝化功能，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区进行反硝化，使之脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除，达到同时进行生物除磷和生物除氮的目的，其主要工艺流程如下。
[image: image6.jpg]Hk

e T T T ——— L > FRSE




图2.12-2  AAO工艺流程示意图
②二沉池、污泥回流泵站
设置在生化处理工段后的沉淀池通常称为二沉池，项目采用圆形辐流式二沉池，其主要作用是将来自AAO生化池的混合液进行泥水分离，上清液进入后续深度处理工段进行处理，污泥排入剩余污泥回流泵站，回流至AAO生化池或进入污泥处理工段进行处理。
（3）深度处理
本项目深度处理工艺为“高效沉淀池+滤布滤池”，各部分主要作用简述如下：
①高效沉淀池
高效沉淀池主要用于去除水中的悬浮物、胶体物质和部分溶解性物质，从而提高水质。其核心作用是通过物理和化学方法加速悬浮物的沉降，实现高效的固液分离。
其主要可分为三个单元：絮凝、预沉—浓缩和斜板（管）分离。工艺流程为污水通过进水管进入沉淀池，在池内与混凝剂或絮凝剂混合，形成较大的絮凝体；接着，水流速度降低，悬浮物在重力作用下逐渐沉降到池底；最后，清水从上部溢出，沉降的污泥通过排泥系统排出。
②滤布滤池
滤布滤池是一种稳定高效的深度处理过滤设备，由过滤系统、反冲洗装置、排泥装置、控制系统等构成，主要用于过滤去除水中的悬浮物，其示意图如下：
[image: image7.png]ERRKR





图2.12-3  滤布滤池示意图
滤布滤池包括过滤、反抽吸（清洗滤盘）和排泥三种工作状态。

①过滤：污水通过可调进水堰板进入滤池，在重力作用下通过滤布，滤布在水压作用下，表面具有的纤维编织毛绒形成有序的倒伏层，形成了过滤精度为10微米的过滤间隙，SS颗粒被毛绒滤布有效截留。滤后水在滤盘内外压力差作用下，经滤盘侧上方的出水管（或出水渠）汇集入总出水管（或出水渠）排出。整个过滤过程中，滤盘与吸盘均保持静止，过滤为24h连续进程。

②反抽吸：随着过滤的进行，滤布上截留的物质增多，过滤速度逐渐减小，滤池中的水位上升。当水位上升到设定的反抽吸水位时，控制系统启动反抽吸组件，开始清洗滤布。反抽吸时，滤盘保持静止，吸盘在反抽吸泵的作用下形成负压，在电机驱动下以0.5-1转/分钟的速度紧贴滤盘表面旋转。由于负压的作用，滤布上原本倒伏的毛绒纤维竖起4张开，截留在毛线纤维间的固体被释放，同时滤盘中的水由内向外吸出，将滤盘上沉积的污泥颗粒一同带出，达到清洗滤盘的目的。每次清洗两个滤盘，交替清洗，逐步完成对整条滤布滤池渠内所有滤盘的反抽吸过程，反抽吸过程不影响过滤的正常进行。

③排泥：转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少清洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底排泥管将污泥回流至污水预处理构筑物。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。

（4）消毒工艺
本项目消毒工艺为“次氯酸钠消毒”，主要构筑物为接触消毒池，其主要通过使消毒剂（次氯酸钠）与污水混合来实现消毒功能，主要用于杀灭污水处理后残留的病原性微生物。
（5）污泥处理工艺
本项目污泥处理工艺为“污泥浓缩+调理+板框压滤”，主要构筑物为污泥浓缩池、污泥脱水间及污泥调理池，主要功能为：将厂区污泥含水率降低至60%以下，外运至安江镇指定填埋场填埋；污泥压滤废水重新进入厂区污水处理系统进行处理。

2.12.3  运营期产污环节汇总
本项目污水处理厂运营期产污环节详见下表。
表2.12-1  项目运营期产污环节一览表

类别

名称

产污环节/构筑物/工段
污染物种类/废物类别
拟采取的污染治理措施

废气

污水处理恶臭

预处理段（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、AAO生化池（厌氧、缺氧区）、污泥浓缩池、污泥脱水间等构筑物
NH3-N、H2S、臭气浓度
A.预处理段（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、一期AAO生化池（厌氧、缺氧区）为单元一，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA001处理后经15m高排气筒DA001达标排放，设计处理风量为20000m3/h；
B.污泥浓缩池、污泥脱水间等为单元二，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA002处理后经15m高排气筒DA002达标排放，设计处理风量为20000m3/h；

②污水处理区定期喷洒除臭剂。

③污水处理构筑物检修孔加盖密闭，厂区加强绿化。
食堂油烟废气
日常生活
油烟废气
经静电油烟装置处理后引至屋顶排放。
废水

接纳污水
/

COD、BOD5、SS、氨氮、TP等
厂区生产废水、生活污水均由污水管网排入厂区污水处理系统进水泵房粗格栅前，与接纳的污水一同进行厂区污水处理系统一同处理达标后经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江
厂区生产废水
污泥处理、废气处理等
厂区生活污水
日常生活
噪声

设备噪声（N）
设备运行
Leq(A)
合理布局、隔声、减震等
固废

格栅
预处理工段
一般固废
委托环卫部门定期清运处置
沉砂

污泥

污水处理
一般固废
经脱水后，外运安江镇指定填埋场进行填埋
废包装袋
PAC、PAM包装
一般固废

定期外售综合利用
化验室废液、在线监测废液
化验室、在线监测
危险废物
密闭收集，分区暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置
废润滑油

设备维修
危险废物
废油桶
危险废物
废含油抹布及手套
危险废物
生活垃圾
日常生活
生活垃圾
设置垃圾桶收集后交由环卫部门清运、处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目污水处理厂厂区、主进水管道、排水管道均为新建，属于新建项目，不存在原有环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1  大气环境质量现状

3.1.1  常规污染物

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）以及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评﹝2020﹞33号）相关要求，“大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”
为了了解评价基准年（2025年）项目拟建区域（湖南省怀化市洪江市安江镇太和村）环境空气质量现状，本次评价引用了怀化市生态环境局发布的《2025年12月怀化市环境质量月报》（湖南省怀化生态环境监测中心）中“表5  2025年全市环境空气污染物浓度均值统计表”中“洪江市常规污染物”的相关数据，该区域属于环境空气二类区，从2026年3月1日~2030年12月31日，环境空气污染物基本项目执行GB3095-2026中过渡阶段二级浓度限值，自2031年1月1日起执行GB3095-2026中二级标准。项目所在区域2025年环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，经计算后2025年项目所在区域环境空气质量评价结果详见下表3.1-1。
表3.1-1  2025年洪江市空气质量现状评价表  单位：µg/m3
污染物

年评价指标
现状浓度
标准值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

8

60
13.3
达标
NO2
年平均质量浓度

12
40
30.0

达标
PM10
年平均质量浓度

38
70
54.3
达标
PM2.5
年平均质量浓度

21.2
35
60.6 

达标

CO

第95百分位日平均质量浓度

0.9mg/m3
4mg/m3
22.5 

达标

O3
第90百分位8h平均质量浓度

91
160
56.9 

达标
根据上表3.1-1评价结果可知，2025年怀化市洪江市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO第95百分位日平均质量浓度、O3第90百分位8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此，项目拟建区域2025年属于环境空气质量达标区。
3.1.2  特征污染物

本项目运营期大气特征污染物主要为NH3、H2S和臭气浓度。为了进一步了解项目拟建区域周边大气环境中NH3、H2S和臭气浓度现状，本次评价引用了《怀化国家农科园生态科技产业园污水处理厂项目环境影响报告书》中大气环境质量现状监测数据，本次评价引用的监测点为G1项目所在地，监测时间为2024年3月4日~10日（监测7天），监测单位为湖南中昊检测有限公司。该引用监测点位于本项目西南方向约2500m（详见附图7），监测点位距本项目范围未超过5km，监测时间未超过三年，本次引用的监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的引用要求，数据统计及分析评价结果见下表3.1-2。

表3.1-2  引用特征因子监测数据统计与分析表  单位：mg/m3；臭气浓度：无量纲
检测点位

采样时间
检测项目
检测结果
参考限值
是否达标
G1项目所在地（本项目西南方向约2500m）

2024.3.4~2024.3.10

NH3
0.06~0.07
0.2
达标

H2S
0.001L
0.01
达标

臭气浓度
<10
-
-

注：1、NH3、H2S参考限值来源于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值；

2、“0.001L”代表检测结果低于检出限。
根据上表3.1-2可知，引用监测点位处NH3、H2S的监测浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值。

因此，项目拟建区域周边大气环境质量良好。
3.2  地表水环境质量现状

项目周边地表水（向家溪、沅江）环境质量良好，详见“地表水环境影响专项评价”现状调查相关内容。
3.3  声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”

本项目拟建区域位于湖南省怀化市洪江市安江镇太和村，暂未进行声功能区划，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3090-2008）中的2类标准（昼间：60dB（A），夜间50dB（A））。结合现场勘查，项目污水处理厂厂界、进水主管以及排水主管边界50米范围外不涉及居民点等声环境保护目标，无需进行声环境质量现状调查与评价。
3.4  生态环境质量现状
项目拟建区域位于湖南省怀化市洪江市安江镇太和村，现状为桔园，项目占地范围内不涉及耕地及永久基本农田，项目占地范围内不涉及生态环境保护目标。项目周边未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动植物，无古树名木；周边主要为果林、农田、耕地，零散分布有灌木、灌草、杉木、竹、马尾松、果树、水稻、各类瓜果、蔬菜类植物，无古树名木分布；周边野生动物种类及数量较少，主要有野鸡、野兔、田鼠、蛇类、青蛙、山雀等零散分布，家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等；项目周边沅江干流对应河段水功能区划为渔业用水区，属于沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区的实验区（执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值），其中水产种质资源保护区保护对象为湘华鲮和大口鲶等沅江特有鱼类。
3.5  电磁辐射

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。”
项目行业类别为D4620污水处理及其再生利用，不属于上述电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。
3.6  地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”

本项目对厂区污水、污泥处理主要构筑物、危废暂存间等区域采取重点防渗措施，对在线监测用房、鼓风机房等区域采取一般防渗措施，对办公区、道路等采取简单防渗处理。在采取上述分区防渗措施后项目不存在地下水、土壤污染途径。本项目主要服务范围为安江镇镇区（主要为安江镇镇区生活污水以及农科园经预处理达标后外排的废水），不涉及有毒有害物质且项目周边不涉及地下水保护目标，因此，本项目可不进行地下水、土壤环境质量现状调查与评价。

	环境

保护

目标
	3.7  环境保护目标

本项目污水处理厂及管道拟建区域均位于怀化市洪江市安江镇太和村，结合现场查勘，项目污水处理厂厂区及主进水管道、排水管道占地范围内不涉及生态环境保护目标；厂区进、出水管道边界50m范围内不涉及居民点等声环境保护目标；周边500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护区，主要大气环境保护目标为周边太和村居民，详见下表3.7-1。
本项目纳污水体为向家溪、沅江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知，向家溪暂未划分水功能区，现状为农业用水区，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。沅江对应河段为“沅江-山岩湾水厂取水口下游200米至辰溪县大伏潭”，水功能区划为渔业用水区，属于“沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区”的实验区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。项目周边地表水环境保护目标详见下表3.7-2。
表3.7-1  大气环境保护目标一览表

名称

坐标
保护对象
保护内容
大气环境功能区
相对厂址位置
相对厂址距离/m
太和村
110.174130°E

27.354473°N

居民约160户，640人
环境空气
二类区
SE
260-500
备注：表中坐标为距离项目厂界最近点坐标。
表3.7-2  地表水环境保护目标一览表

名称

规模

对应河段
水环境功能区

执行标准1
距离/方位
沅江干流
大河
山岩湾水厂取水口下游200米至辰溪县大伏潭

渔业用水区；沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区的实验区
III类
厂界距离120m；N（排放口距离沅江干流约800m）
向家溪
小河

/

农业用水区
III类
56m；S
怀化洪江市安江镇沅水饮用水水源保护区

大河
水域一级范围：取水口上游330米至下游33米河道水域；

饮用水水源一级保护区
II类
本项目排污口汇入沅江上游约9km处（此处距离为排污口汇入沅江断面距离沅江饮用水水源保护区的距离）
水域二级范围：一级保护区水域上边界上溯670米，下边界下延67米河道水域

饮用水水源二级保护区

III类
注：1.执行标准来源于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

2.距离/方位按距厂界最近直线距离确定方位。


	污染

物排

放控

制标

准
	3.8  大气污染物排放标准
3.8.1  施工期废气
项目施工期扬尘（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值，详见下表。
表3.8-1  施工期颗粒物排放浓度限值表
污染物

无组织排放监控点浓度限值
标准来源

监控点

浓度mg/m3
施工期

颗粒物

周界外浓度最高点
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值

3.8.2  运营期废气
项目运营期废气主要为污水处理厂运营过程中产生的恶臭、食堂油烟废气、备用柴油发电机尾气。

其中恶臭污染物（NH3、H2S、臭气浓度）有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值，无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求；柴油发电机尾气参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关限值，详见下表3.8-2~3.8-5。
表3.8-2  恶臭污染物有组织排放浓度限值表
序号
控制项目
排气筒高度/m
排放量/kg/h
标准来源
1
NH3
15
4.9
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值

2
H2S
0.33
3
臭气浓度
2000

（无量纲）
表3.8-3  厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度表

序号
控制项目
二级标准/mg/m3
标准来源
1
NH3
1.5
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，，含2025年修改单）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准
2
H2S
0.06
3
臭气浓度
20
4
甲烷（厂区最高体积浓度%）
1
表3.8-4  饮食业油烟排放标准
规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除效率（%）
60
75
85
表3.8-5  柴油发电机尾气排放标准限值表
序号
污染物
高度/m
速率/kg/h
浓度/mg/m3
标准来源
1
SO2
15
2.6
550

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关限值
2
NOX
0.77
240

3
颗粒物
3.5
120

3.9  水污染物排放标准
3.9.1  施工期废水
项目施工期施工废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水依托居民楼化粪池预处理后，用于周边桔园、耕地施肥，不外排。
3.9.2  运营期废水
项目污水处理厂设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，详见下表3.9-1~3.9-2。
表3.9-1  废水主要排放因子标准限值一览表  单位：mg/L
项目

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

出水水质

≦50

≦10

≦10

≦5（8）

≦15

≦0.5

注：1、括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；

2、标准来源《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。
表3.9-2  基本控制项目最高允许排放浓度（瞬时值）  单位：mg/L
基本控制项目
CODcr
TN
NH3-N

TP
色度
pH

粪大肠菌群

瞬时值

75
20
10（15）
1

30
6~9
103（回用）
3.10  噪声排放标准
3.10.1  施工期噪声
项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值，详见下表。
表3.10-1  建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB（A）
昼间

夜间

标准来源
70
55
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值

3.10.2  运营期噪声
项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值，详见下表。
表3.10-2  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别
时段

标准来源

2

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准排放限值

60
50

3.11  固体废物
项目运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；污水处理厂污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中的规定，详见下表。
表3.11-1  污泥稳定化控制指标表
稳定化方法
控制项目
控制指标
标准来源
厌氧消化
有机物降解率/%
>40
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中表8的规定

好氧消化
有机物降解率/%
>40

好氧堆肥
含水率/%
<65
有机物降解率/%
>50
蠕虫卵死亡率%
>95
粪大肠菌群菌值
>0.01
注：城镇污水处理厂的污泥应进行稳定化处理，稳定化处理后应满足上表的要求。


	总量

控制

指标
	3.12  总量控制指标
依据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）及《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》等内容，湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施总量控制。

3.12.1  大气污染物总量控制指标
结合本项目工程分析及产排污情况，项目运营期大气污染物主要为污水处理厂运营过程中产生的恶臭（主要为NH3、H2S、臭气浓度），食堂油烟废气以及备用柴油发电机尾气（主要为SO2、NOX、颗粒物）。因此，本项目不涉及大气污染物总量控制指标。
3.12.2  水污染物总量控制指标
根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知>》（环发〔2014〕197号），“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。”

本项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，项目尾水经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。本项目归类为城镇生活污水处理厂，可不申请总量控制指标。
综上，本次评价仅提出水污染物CODcr、NH3-N、TP的监管值，分别为CODcr：273.75t/a、NH3-N：27.375t/a、TP：2.738t/a，同时建议建设单位在属地生态环境主管部门进行总量备案。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1  施工期环境保护措施
4.1.1  施工期大气防治措施
项目施工期废气主要为施工扬尘、车辆及机械尾气、装修废气。
（1）施工扬尘
施工扬尘主要来自污水厂施工现场打桩、开挖填方、管道施工以及散体建筑材料运输、装卸、堆存等施工过程，其产尘点较多，排放量受到施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等多因素影响，施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远。根据对类似房地产项目施工现场的调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向50m范围内为重污染带、50m~100m为中污染带、100m~150m为轻污染带、150m以外基本不受影响（TSP浓度可降至0.3mg/m3以下）。
项目施工期应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）进行施工，同时满足《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》中管理要求，严格执行工程施工扬尘治理“6个100%+2”：
①施工围挡100%设置：现场围挡应做到坚固、稳定、整洁、美观，材料应选用砌体、彩钢板等硬质材料，不应采用彩条布、竹笆、粘土实心砖等。施工区、生活区围墙在市区及主干道旁一般不低于2.5m，其他地方一般不低于1.8m。

②冲洗平台及设备100%设置：有施工车辆出入的施工工地出入口内侧必须建设冲洗平台，从开工之日起保留至工程竣工；冲洗平台应按要求设置过水槽、截水沟、三级沉淀池，并定期清理泥浆，更换过水槽内的泥水；冲洗平台处应安装车辆冲洗设备。

③施工道路应100%硬化：施工工地、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化，原则上采用混凝土硬化且强度不低于C25，厚度不小于20cm；如遇施工困难的可采用碎石等进行硬化或铺设定型钢板路面并在沿线辅以喷淋、洒水等措施，根据扬尘情况适时开启

④施工场地内裸土、建筑垃圾、散装颗粒材料100%覆盖：施工工地内裸土、建筑垃圾、散装颗粒材料48小时未处置的应100%用防尘网进行覆盖，防尘网要求达到800目或6针/（100mm×100mm)及以上。

⑤100%配备湿法降尘设备：施工工地应按要求100%配备湿法降尘设备，有安装塔吊的必须设置塔吊喷淋装置，并配备雾炮机；施工单位根据施工内容和天气情况适时开启降尘设备，对于施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但按规范要求不宜采取湿法作业的除外。

⑥运输车辆100%进行封闭覆盖：施工工地运输土方、散装颗粒材料应100%进行封闭覆盖，采用新型环保运输车辆，不得沿途遗洒；施工工地作业产生泥浆的，应设置泥浆池，确保泥浆不外溢，并采用专用泥浆运输车辆封闭运输出工地按要求进行处置。

⑦施工工地应安装扬尘监测仪：

⑧施工工地应安装视频监控
（2）车辆及机械尾气

各类施工机械运行及车辆运输排放的尾气，主要污染物为THC、TSP、CO、NOx，由于施工机械相对较为分散，加之区域大气扩散条件良好，该类大气污染物排放对周围环境空气影响不大。
本次评价建议施工单位采取以下防治措施：
①使用合格的燃油、机械设备以及运输车辆；
②加强运输车辆、施工机械的维护和保养，防止冒黑烟现象。
（3）装修废气
项目装修工程会使用少量涂料，其主要污染物为VOCs、臭气，但装修时间短，产生量不大，在采取选用合格环保的低VOCs涂料，加强通风的情况下，对环境影响不大。
综上所述，在严格执行本次评价提出的各项施工期废气防治措施的前提下，项目施工期废气对周边环境影响不大。
4.1.2  施工期水污染防治措施
项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水。
（1）施工人员生活污水
本项目施工期间，不设置集中施工营地，租赁周边居民楼进行住宿。施工人员日常生活会产生少量生活污水，项目施工高峰期人员约为50人，用水量按人均50L/d计，则用水量共计为2.5m3/d，生活污水产生量按0.8计，则施工人员生活污水产生量为2.0m3/d。施工人员生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，依托居民楼化粪池预处理后，用于周边桔园、耕地施肥。
（2）施工废水
本项目施工废水主要来自施工机械设备和运输车辆的清洗废水、基础施工、主体施工、管道顶管施工过程产生的泥浆水，该类废水含大量泥砂，悬浮物浓度（SS）较高，浓度为300~2000mg/L，同时该类废水带有一定油污（石油类），浓度为15~30mg/L；另外，雨季作业的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

针对本项目施工废水特点，本次评价建议采取以下防治措施：

①施工单位在施工现场设置废水收集池、沉淀池等处理设施，施工工地出入口处设置临时车辆清洗池，施工生产废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗和施工场地洒水抑尘，不排放。

②施工过程产生的废水经临时沉淀池处理后，用于施工现场洒水抑尘，不外排；特别是管道顶管施工过程中产生的泥浆水，应当经沉淀后回用，严禁外排；
③在管道顶管施工作业区四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入附近水体，特别是沅江沿线。

综上所述，本项目施工期无废水外排，在采取上述防治措施后，施工期废水对周边地表水环境的影响在可接受的范围内。
4.1.3  施工期噪声防治措施
施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声。主要噪声源来自：挖掘机、自卸汽车、电锯、电锯等。施工期设备噪声距离衰减计算结果见下表4-1。
表4.1-1  施工噪声随距离衰减预测结果  单位：dB(A)
[image: image8.png]FEFS(m)

| g 5 |10 [ 20 [ 30 | 40 | 50 | 80 [ 100 | 150 | 200
1 FE AL 84 | 780 | 720 | 684 | 659 | 640 | 599 | 580 | 545 | 52.0
2 HERE 86 | 80.0 | 740 | 704 | 67.9 | 660 | 619 | 600 | 56.5 | 540
3 WA 80 | 74.0 | 68.0 | 644 | 61.9 | 600 | 559 | 540 | 50.5 | 48.0
4 Hibl 90 | 840 | 780 | 744 | 719 | 700 | 659 | 640 | 60.5 | 580
5 R 95 | 89.0 | 83.0 [ 794 | 76.9 | 750 | 709 | 69.0 | 65.5 | 63.0
6 T 80 | 74.0 | 68.0 | 644 | 61.9 | 600 | 559 | 540 | 50.5 | 48.0
7 e 90 | 840 | 780 | 744 | 719 | 700 | 659 | 640 | 60.5 | 580
8 | BahsEENL | 88 | 82.0 [ 76.0 | 724 | 69.9 | 680 | 639 | 620 | 585 | 560
9 ATHERL 100 [ 94.0 | 88.0 | 84.4 | 81.9 | 80.0 | 759 | 74.0 | 70.5 | 68.0





从表中预测结果可知：施工机械噪声在无遮挡情况下，产生的噪声声级比较大，施工期将对周边敏感点产生间歇性影响。项目各施工噪声除电锯及打桩外，其他设备施工噪声衰减至200m后可以达到60dB(A)，同时考虑到施工围挡具备一定隔声，经隔声、消声、减震措施后，昼间施工噪声影响范围基本可以控制在200m范围内。

为了降低施工噪声对周边环境的影响，本次评价建议采取如下措施：
①采用较先进、噪声较低的施工设备，限制高噪声设备的施工时段，必要时高噪声的施工机械应采取隔声、降噪措施，减轻对周围环境的影响。

②项目管网和污水处理厂施工时，应设置隔声板围挡，通过合理安排施工时间（禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）作业）、加强施工设备检修等措施，以减少对其影响。

③施工车辆在行驶途中经过居民集中区时，应限制行车速度、禁鸣喇叭。施工场地的车辆出入地点应尽量远离敏感目标，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

④特殊情况下（如浇筑施工不能间断情况下）需要夜间施工，建设单位和施工单位应当取得部门的证明，并予以公告。

项目施工期噪声随着施工活动结束，影响也随之结束。在采取上述噪声防治措施后，施工期噪声对周边声环境影响在可接受范围内。
4.1.4  施工期固废防治措施
项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及开挖土方组成。

①施工建筑垃圾
施工期建筑垃圾主要产生在主体工程施工阶段。建筑垃圾中可回用的建筑垃圾如碎砖、混凝土块等废料等直接作为新建设施的建筑材料二次使用，不能作为原材料用于铺路，不能利用的碎砖、混凝土块等废料经集中收集后，全部运至城建部门指定的填埋场填埋，禁止随意丢弃。

②生活垃圾
本项目施工期间，施工人员生活垃圾产生量标准按0.5kg/(人.d)计，施工人员高峰期为50人，则生活垃圾最大产生量约25kg/d。施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

③开挖土方
本项目场地平整、基础施工、管道施工等需进行相应的土方开挖。若处置不当，易产生扬尘和沿途洒落，对周边环境产生一定影响，造成二次污染现象。本项目开挖土方就地平整，无弃土产生。土方临时堆放不得超过施工占地范围，场地内临时暂存土方采用拦挡、遮盖等相应措施后，可有效防止雨天对土料的冲刷，避免水土流失。因此，本项目开挖土方不会对周边环境产生不利影响。

综上所述，本项目施工期固废均可得到妥善处置，对周边环境影响不大。
4.1.5  施工期生态防治措施
（1）管线工程
项目进水管道沿道路铺设，采用顶管施工；出水管道采用明挖法施工。项目的管道施工主要对道路、地表上的灌木杂草等造成破坏及已建道路的绿化破坏，可通过后期绿化的建设及复植得到有效的恢复，不会使区域土地使用功能和地表覆盖性质发生根本变化。
（2）污水处理厂
本项目污水处理厂选址土地较为平整，项目用地不涉及生态敏感区，不涉及生态公益林、基本农田等生态敏感目标。现状区域生境中常见的野生动物主要为鸟类，项目及其周边，未发现涉及有重要野生动物或鸟类的明显集中栖息繁衍等敏感生境，项目对区域内野生动物影响很小；项目占地范围内基本无野生动植物，无珍稀植物和古树名木，不会对珍稀植物和古树名木造成影响。

根据现场调查，项目用地现状为植被以桔园为主，工程实施对评价区内植被和植物多样性的影响较为有限，在工程施工结束后，将对裸露的地面进行绿化恢复。
（3）水土流失

项目建设工程量较小，且地面无大量松散土存在。项目基础施工安排在秋、冬季少雨季节，施工场地的运输道路均已硬化，且在现有厂区内进行，有围墙围挡，施工期结束后施工场地将进行建筑和绿化等施工而覆盖地面，不会产生持久明显的土壤侵蚀流失。因此，如果本工程能够严格执行水土保持相关制度，做好防护措施，水土流失量较小。
为降低施工对生态环境及水土流失的影响，本次评价建议采取如下措施：

①合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季。

②项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，裸露黄土及易起尘物料100%覆盖，超过48小时的易起尘裸露黄土要使用防尘网（布）进行覆盖，超过3个月不施工的裸露黄土应当进行绿化、铺装或者覆盖。

③挖方会破坏表土。表土集中堆积，并做好覆盖和排水措施，用于施工期后回填表面。

④在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在施工区地势较低的地方修建沉淀池，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙后，雨季产生的地表径流经沉淀后方可排放，沉淀池应定期清理。

⑤尽量减少水土流失，施工中应注意土石方的填挖平衡。综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。

在采取以上措施后，施工期生态环境影响的范围和程度将降低至可接受范围内。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2  运营期大气环境影响和保护措施
本项目运营期废气主要为污水处理过程中产生的恶臭、食堂油烟废气以及备用柴油机尾气。
4.2.1  源强分析及防治措施
（1）污水处理过程中产生的恶臭气体
根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中“二沉池和二沉池出水后的深度处理可按不产生臭气考虑”。项目污水处理工艺为“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”，污泥处理工艺为“浓缩、调理+板框式压滤机脱水”。

因此，项目主要产生恶臭气体的污水处理构筑物有：预处理（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流式沉砂池）、生化处理（AAO生化池）、污泥处理（污泥浓缩池、污泥脱水间及污泥调理池等）。
污水处理厂产生的恶臭物质主要由碳、氮、硫等元素组成，主要组分包括氨、硫化氢、甲硫醇、二甲胺、三甲胺等，其中氨浓度相对最高，硫化氢次之。本次评价选取NH3、H2S作为恶臭污染物典型因子开展源强核算，恶臭表现为综合性异味，采用臭气浓度对其进行感官表征。
项目行业类别为D4620污水处理及其再生利用，经查询相关资料，该行业无污染源源强核算技术指南，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），除臭装置废气排放口属于一般排放口，排污许可核发技术规范中亦未给出恶臭气体源强核算方法。

本项目归类为城镇生活污水处理厂，由于污水处理厂恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，在查询相关文献后，恶臭气体主要产污系数一般根据单位时间内单位面积散发量来表征。本次评价NH3、H2S产污系数主要根据王喜红（洛阳市环境保护设计研究院）编写的《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》中“污水处理厂主要构筑物恶臭污染物单位面积污染源强系数”进行确定；臭气浓度参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规范》（CJJ/T243-2016）中“污水预处理和污水处理区域：臭气浓度为1000~5000”、“污泥处理区域：臭气浓度5000~100000”进行取值，其中预处理、生化处理区域臭气浓度为5000（无量纲）；污泥处理区域臭气浓度为10000（无量纲）。项目恶臭气体产生情况详见下表。
表4.2-1  污水处理厂恶臭产生情况一览表
构筑物名称
面积m2
产生强度
产生速率
NH3/mg/s·m2
H2S/mg/s·m2
臭气浓度/无量纲
NH3/

kg/h

H2S/

kg/h
臭气浓度/无量纲

粗格栅及提升泵房
100
0.610
1.068×10-3
5000
0.2196
0.3845×10-3
/

细格栅及沉砂池
170
0.520
1.091×10-3
5000
0.3182
0.6677×10-3
/

AAO生化池
164
0.0049
0.26×10-3
5000

0.0029
0.1535×10-3
/

污泥浓缩池
56.52
0.103
0.03×10-3
10000
0.0210
0.0061×10-3
/

污泥调理池及污泥脱水间
775.8
0.103
0.03×10-3
10000
0.2877
0.0838×10-3
/

项目各污水处理构筑物均采用半地上箱式结构。针对粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、AAO生化池、污泥浓缩池等主要恶臭产污单元，均采取加盖密封方式实施集气；污泥调理池及污泥脱水间则采用整体密闭形式进行集气。根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）规定，城镇污水处理厂臭气收集系统设计漏风系数为10%。结合本项目实际收集效果与运行工况，难以实现臭气完全收集，本次评价有组织恶臭气体收集率按90%取值。

项目共设置2套生物洗涤过滤装置，其中预处理段（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、一期AAO生化池（厌氧、缺氧区）为单元一，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA001处理后经15m高排气筒DA001达标排放，设计处理风量为20000m3/h，设置在预处理段旁；污泥浓缩池、污泥脱水间等为单元二，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA002处理后经15m高排气筒DA002达标排放，设计处理风量为20000m3/h，设置在污泥处理区旁。

《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）未明确给出“生物过滤”工艺对氨、硫化氢等恶臭气体的处理效率。本次评价参照《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2023）6.2.2节恶臭治理技术中“生物除臭技术（含生物过滤法、生物洗涤法）”对恶臭气体的去除效率为70%~90%。因此，本项目“生物洗涤过滤装置”的恶臭去除效率按80%取值。项目恶臭气体有组织排放情况详见下表。
表4.2-2  污水处理恶臭污染物有组织排放一览表
污染源

排放方式
污染物名称
收集效率
核算方法
产生速率/kg/h
治理措施及处理效率
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、AAO生化池（厌氧、缺氧区）
有组织DA001
NH3
90%
系数法
0.4866
池体进行加盖密封集气+生物洗涤过滤装置处理，NH3、H2S、臭气浓度处理效率80%，排气筒高度15m，风机风量20000m3/h
0.853
0.097‬

4.87
H2S
1.085×10-3
0.0019
0.217×10-3
0.0109
臭气浓度
4500（无量纲）
/

900（无量纲）
/

污泥浓缩池、污泥脱水间等

有组织DA002
NH3
90%

系数法

0.2778
池体进行加盖密封集气、污泥调理池及污泥脱水间进行密闭集气+生物洗涤过滤装置，NH3、H2S、臭气浓度处理效率80%，排气筒高度15m，风机风量20000m3/h

0.487
0.0556
2.78
H2S

0.081×10-3
0.00014
0.016×10-3
0.0008
臭气浓度

9000（无量纲）
/

1800（无量纲）
/

根据上表计算结果可知，本项目DA001、DA002有组织废气中H2S、NH3排放速率、臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值（15m排气筒NH3排放速率4.9kg/h，H2S排放速率0.33kg/h、臭气浓度2000）标准要求。
无组织排放核算：
项目对粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、AAO生化池、污泥浓缩池等恶臭主要产污点的构筑物进行加盖密封集气，对污泥调理池及污泥脱水间进行密闭集气，收集效率按90%，无组织逸散量为10%，经计算NH3排放速率为0.0849kg/h，排放量为0.7441t/a；H2S排放速率为0.1296×10-3kg/h，排放量为0.0011t/a。
（2）食堂油烟废气

本项目在综合楼设有一个餐厅食堂，使用清洁能源液化气为燃料，基准灶头数为2个，为员工提供一日三餐（按4h/d计）。根据全国城市居民膳食调查，我国人均日摄入食用油量30g/d。项目劳动定员20人，年工作365天，经计算，食用油用量约0.6kg/d、0.219t/a。根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本次评价按4%计，经计算，油烟废气的产生量为0.024kg/d、0.009t/a。

项目食堂油烟废气经高效静电油烟净化器（风机风量为1000m3/h）处理后由排气管道（DA003）引至屋顶排放，高效静电油烟净化器净化效率按80%计，则油烟废气的排放量为0.005kg/d、0.002t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为1.25mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求（2.00mg/m3）。为了降低食堂油烟废气对周边环境的影响，本次评价要求排气管道出口朝向应避开易受影响的居民楼等环境敏感目标或人行通道。
（3）备用柴油发电机尾气
本项目设有1台300kw的柴油发电机作为备用电源。使用的柴油为0#柴油（含硫量不大于0.001%）。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：柴油发电机单位耗油量按212.5g/kWh计。备用柴油发电机仅在停电应急使用，项目所在地区域供电稳定，因此柴油发电机启用时间较短，年使用时间约48小时，年消耗柴油约3.06t，废气经专用排烟管道引至屋顶排放（排放高度15m）。
根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11m3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8=19.8m3，则项目柴油发电机总废气量为60588m3/a。

根据环评工程师注册培训教材《社会区域》有关燃料的污染物排放因子，备用柴油发电机尾气中各污染物产污系数分别为SO2：20Skg/t、NOx：2.92kg/t、颗粒物：0.31kg/t。经计算可知，柴油发电机尾气SO2的排放量为0.061kg/a，排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为1.010mg/m3；NOx的排放量为8.935kg/a，排放速率为0.186kg/h，排放浓度为147.475mg/m3；颗粒物的排放量为0.949kg/a，排放速率为0.0198kg/h，排放浓度为15.657mg/m3。
本项目备用柴油发电机尾气经自带的纸盒过滤器处理后通过专用烟井在楼顶排放（排放高度15m），根据国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函〔2005〕350号），柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值。因此，本项目柴油发电机废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准要求。

4.2.2  污染物排放量核算
项目主要污染物有组织排放量核算情况见下表。
表4.2-3  大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

1

DA001

NH3
4.87
0.097
0.853
H2S

0.0109

0.217×10-3
0.0019
2

DA002

NH3
2.78
0.0556
0.487
H2S
0.0008
0.016×10-3
0.00014
3

DA003
油烟废气
1.25
0.001
0.002
有组织排放总计

有组织排放总计

NH3
1.339
H2S
0.0020
油烟废气
0.002
项目主要污染物无组织排放量核算情况见下表。
表4.2-4  大气污染物无组织排放量核算表
序号
排放口编号
产污环节
污染物
主要污染物防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量（t/a）

标准名称
浓度限值（mg/m3）
1
/

污水处理、污泥处理各构筑物
NH3
污水处理区定期喷洒除臭剂；污水处理构筑物检修孔加盖密闭，厂区加强绿化
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准
1.5
0.7441
2
H2S
0.06
0.0011
3

臭气浓度
20
少量

无组织排放总计
无组织排放总计
NH3
0.7441
H2S
0.0011
臭气浓度

少量
项目主要污染物年排放量核算情况见下表。
表4.2-5  大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量（t/a）
1
NH3
2.083
2
H2S
0.0031
3

臭气浓度
少量
4

油烟废气
0.002
4.2.3  废气排放口设置情况

本项目废气排放设置情况见下表。

表4.2-6  项目废气排放口设置情况表
排放口编号
名称
污染物
高度（m）
内径（m）
温度
坐标

DA001
1#污水处理厂恶臭排放口
NH3、H2S、臭气浓度
15
0.8

常温

110.171889703°E,

27.357187628°N
DA002

2#污水处理厂恶臭排放口
NH3、H2S、臭气浓度
15
0.8

常温
110.172624629°E,

27.356806754°N
DA003
食堂油烟废气排放口
油烟废气
15
0.3
常温
110.174555819°E,

27.358335613°N

4.2.4  废气治理措施可行性分析
（1）污水处理恶臭
本项目设置2套生物洗涤过滤装置处理污水处理过程中产生的恶臭气体，其主要除臭工艺为“生物滤床（生物过滤法）”。主要由三大系统组成，即：臭气密封系统、臭气收集及输送系统和臭气生物滤床处理系统。

首先根据设计要求，通过密封系统将产生的恶臭气体密封起来，防止恶臭气体通过自然对流的方式扩散到大气中去，通过对臭源的密闭从根源上制止了恶臭污染的扩散。这一步主要是将预处理区（格栅、沉砂池等）、污泥处理段（污泥浓缩）采取设置顶盖等密闭措施密闭，对污泥脱水间进行密闭集气。第二步，通过收集系统，将上一步密封空间内的恶臭气体收集起来。收集系统的作用主要是封闭臭气源，将其变为有组织的排放源，对于建筑物内的恶臭污染源，如污泥脱水机房等，可采用全空间或局部空间有组织强制通风的收集系统；对于敞开式的恶臭污染源，如格栅、沉砂池、污泥浓缩池等，则需要采取设置顶盖等的方式进行密闭收集，覆盖材质可选用混凝土、钢板、彩钢板等形式。封闭后的恶臭源上方加设风道，采用引风机等将恶臭气体收集到管道中送至后续工段处理，引风量应在控制恶臭影响的前提下尽可能减小引风量，降低建设和运行成本。第三步，将收集到的恶臭气体进入增湿器进行湿润，然后进入生物滤床处理系统。当湿润的恶臭气体通过用植物纤维、土壤作填料的填料层时，被附着在填料表面的微生物吸附、吸收，在生物的细胞内分解为无臭物质，净化后的恶臭气体经过小型活性炭滤层处理后，分别经15m高排气筒DA001、DA002排出。

生物滤床法工艺流程及示意图如下。

[image: image9.png]Wi

B

I

B UE —

IN/RN/N

HEIK

R

AR





图4.2-1  生物滤床法工艺流程及示意图

本项目采用生物洗涤过滤装置处理污水处理恶臭，其主要除臭工艺为“生物滤床（生物过滤法）”，属于《排污许可证与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）可行技术中的“生物过滤工艺”。厂区实施上述除臭治理措施后，有组织恶臭气体排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554‑93）表2规定限值要求，实现稳定达标排放，该除臭措施技术可行。

（2）食堂油烟废气
项目食堂油烟废气经高效静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，高效静电油烟净化器处理效率按80%计。经计算可知，食堂油烟废气的排放浓度为1.25mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中不高于2.0mg/m3的要求，可实现达标排放，对周边大气环境影响不大。因此，该治理措施可行，
4.2.5  无组织废气控制措施
本项目无组织排放废气污染防治措施主要有：对产恶臭构（建）筑物加盖或设置密闭罩进行密闭，再通过安装抽风系统将各构筑物的恶臭废气微负压收集处理；定期喷洒除臭剂、项目厂界四周建设绿化隔离带等。

为进一步改善污水处理厂厂区及周边环境质量，有效减轻并消除恶臭气体对周边环境的影响，拟采取以下恶臭污染防治方案：

（1）加强厂区绿化建设，优选抗污染能力强、易于繁殖、移栽及养护管理的植物，提升厂区环境质量。

（2）建立健全厂区工作人员卫生防护管理制度，减少作业人员在恶臭污染源区域的长时间暴露，降低恶臭气体对人员的影响。

（3）对污泥脱水机房等设备区域采取密闭措施；脱水后污泥及时清运，脱水机定期清洗；格栅截留的固体废物及时清理，减少无组织恶臭散发。

（4）加强生化池及污水处理全流程运行管理，确保污水处理设施稳定正常运行，从源头减少恶臭污染物产生。

（5）污水处理厂停产检修期间，池底沉积污泥暴露易产生恶臭，应及时清理池底积泥，避免恶臭气体无组织排放。

4.2.6  非正常工况
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“非正常工况包括点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。”

本次评价非正常工况主要考虑“生物洗涤过滤装置”失效，在此情况下，NH3、H2S、臭气浓度非正常排放，详见下表。

表4.2-7  非正常工况排放一览表
污染源
污染物
频次
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放速率限值kg/h
持续时间
处理措施
DA001

NH3
1次/年
0.4866
24.20
4.9
1h
停产检修
H2S
1.085×10-3
0.047
0.33
臭气浓度
/

/

2000

（无量纲）
DA002

NH3
0.2778
13.89
4.9
H2S
0.081×10-3
0.00405
0.33

臭气浓度
/

/

2000

（无量纲）

根据上表分析可知，若厂区除臭治理设施发生故障，污水处理构筑物及厂界区域恶臭气体浓度将显著升高，对厂区作业人员身体健康及周边大气环境质量产生不利影响。为此，本次环评建议：企业应进一步强化除臭设施运行管理，建立定期检修、维护制度，确保除臭设施长期稳定、正常有效运行。

4.2.7  大气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020），本项目大气自行监测计划见下表：
表4.2-8  废气环境监测计划一览表

排放方式

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

有组织

DA001
NH3、H2S、臭气浓度

1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2
DA002

1次/半年
无组织

厂界或防护带边缘的浓度最高点
NH3、H2S、臭气浓度
1次/半年

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准
厂区甲烷体积浓度最高处
甲烷
1次/年
4.2.8  大气小结
综上，本项目运营期污水处理过程中产生的恶臭经生物洗涤过滤装置处理后DA001、DA002有组织废气中H2S、NH3、臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值；食堂油烟废气经高效静电油烟净化器处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，项目运营期废气排放对周边大气环境影响不大。
4.3  运营期地表水环境影响和保护措施
项目运营期废水排放对周边地表水环境影响在可接受的范围内，具体分析及预测结果详见后文“地表水环境影响专项评价”，
4.4  运营期声环境影响和保护措施
4.4.1  噪声污染源调查
本项目运营期噪声主要来自污水处理厂各工艺建（构）筑物机械类设备运行噪声，如泵类设备、风机类设备等。主要室内声源调查情况见下表。

表4.4-1  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
距噪声源 1 米处声压级/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑外噪
声
X

Y

Z

声压级/
建筑物外距离/m
1

综合加药间 

PAM投加系统

70.00
选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声（风机类噪声源、泵类噪声源等高噪声设备在上述基础上新增隔声罩）

162
155
1.2
东
9

50.92 
00：00~

24:00
15

35.92 
1

南
4

57.96 
15

42.96 
1

西
16

45.92 
15

30.92 
1

北
6

54.44 
15

39.44 
1

2

PAC投加系统

70.00
169
156
1.2
东
7

53.10 
15

38.10 
1

南
5

56.02 
15

41.02 
1

西
18
44.89 
15

29.89 
1

北
5

56.02 
15

41.02 
1

3

次氯酸钠投加系统

70.00
170
150
1.2
东
10
50.00 
15

35.00 
1

南
3

60.46 
15

45.46 
1

西
15
46.48 
15

31.48 
1

北
7

53.10 
15

38.10 
1

4

轴流风机（1-5）

77.78

164
149
1.2
东
12
48.42 
15

33.42 
1

南
6

54.44 
15

39.44 
1

西
13
47.72 
15

32.72 
1

北
4

57.96 
15

42.96 
1

5

污泥脱水间

污泥进料泵1-2

76.02

37
56
1.2
东
13
53.74 
15

38.74 
1

南
7

59.12 
15

44.12 
1

西
14
53.10 
15

38.10 
1

北
7

59.12 
15

44.12 
1

6

压榨水泵1-2

76.02

39
58
1.2
东
10
56.02 
15

41.02 
1

南
8

57.96 
15

42.96 
1

西
17
51.41 
15

36.41 
1

北
6

60.46 
15

45.46 
1

7

清洗水泵

75.00
29
56
1.5
东
16
50.92 
15

35.92 
1

南
4

62.96 
15

47.96 
1

西
11
54.17 
15

39.17 
1

北
10
55.00 
15

40.00 
1

8

空压机

85.00
44
60
1.0
东
8

66.94 
15

51.94 
1

南
9

65.92 
15

50.92 
1

西
19
59.42 
15

44.42 
1

北
5

71.02 
15

56.02 
1

9

高压箱式隔膜压滤机1-2
85.00
38
55
1.0
东
14
62.08 
15

47.08 
1

南
6
69.44 
15

54.44 
1

西
13
62.72 
15

47.72 
1

北
8
66.94 
15

51.94 
1

10
PAM投加系统
70.00
39
63
1.0
东

10
50.00 
15
35.00 
1

南

7
53.10 
15
38.10 
1

西

17
45.39 
15
30.39 
1

北

7
53.10 
15
38.10 
1

11
PAC投加系统
70.00
31
64
1.0
东

12
48.42 
15
33.42 
1

南

5
56.02 
15
41.02 
1

西

15
46.48 
15
31.48 
1

北

9
50.92 
15
35.92 
1

12
鼓风机房

空气悬浮单级离心鼓风机1-3

85.00 
11
83
1.0
东
5

71.02 
15

56.02 
1

南
18
59.89 
15

44.89 
1

西
5

71.02 
15

56.02 
1

北
19
59.42 
15

44.42 
1

13
电动单梁悬挂起重机

80.00
15
79
1.5
东

6
64.44 

15
49.44 
1

南

20
53.98 

15
38.98 
1

西

4
67.96 

15
52.96 
1

北

17
55.39 

15
40.39 
1

14
轴流风机1-6
84.00
12
73
1.0
东

7
67.10 

15
52.10 
1

南

15
60.48 

15
45.48 
1

西

3
74.46 

15
59.46 
1

北

22
57.15 

15
42.15 
1

15
柴油发电机房

柴油发电机
80.00
16
53
1

东
2.8
71.06 
15

56.06 
1

南
6

64.44 
15

49.44 
1

西
3.0
70.46 
15

55.46 
1

北
6

64.44 
15

49.44 
1

16
进水在线监测用房
进水在线监测

65.00 

13
144
1.2
东
1
65.00 
15

50.00 
1

南
1.5
61.48 
15

46.48 
1

西
3
55.46 
15

40.46 
1

北
3
55.46 
15

40.46 
1

17
出水在线监测用房
出水在线监测

65.00 

127
90
1.2
东
3

55.46 
15

40.46 
1

南
1.5
61.48 
15

46.48 
1

西
1

65.00 
15

50.00 
1

北
3

55.46 
15

40.46 
1

备注1：以厂区西南角顶点(110.171693782°E,27.356252144°N)为原点（0,0,0）；正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向。
备注2：本表中距噪声源 1 米处声压级/dB(A)为采用低噪声设备、基础减振后的声压级，低噪声设备、基础减振措施降噪按5dB（A）计，风机类噪声源、泵类噪声源等高噪声设备在上述基础上新增隔声罩，隔声罩降噪按10dB（A）计；

备注3：调查主要机械设备运行噪声，同类型多台设备距离较近的，直接合并叠加。
主要室外声源调查情况详见下表。

表4.4-2  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声压级/dB(A)

距声源距离/m

1

预处理-固液分离机1-2

点源

15
176
1

63.01 

1

选用低噪声设备、基础减振、消声器、隔声罩（隔声屏障）

24h

2

预处理-皮带输送机

点源

15
165
1

65.00 

1

3

预处理-潜水排污泵1-2

点源

16
184
-1
68.01

1

4

预处理-潜水排污泵1-2

点源

18
159
-1

68.01

1

5

预处理-罗茨风机1-2

点源

18
151
1

68.01

1

6

预处理-ZSF型全自动旋转网式清污机1-2

点源

16
172
0
63.01 

1

7

预处理-无轴螺旋输送机

点源

15
158
1

60.00
1

8

预处理-离心通风机

点源

15
155
1

65.00

1

9

预处理-气提旋流沉砂池除砂机1-2

点源

15
149
1

63.01 

1

10

AAO生化池-潜水搅拌机1-2
点源

52
178
-1
73.01 

1

11
AAO生化池-潜水搅拌机1-4
点源

52
158
-1
76.02
1
12
AAO生化池-潜水推流器1-8

点源

54
148
-1
78.01

1
13
AAO生化池-回流泵1-5
点源

68
149
1

74.78
1
14
二沉池、污泥泵房-中心传动单管吸泥机1-2
点源

90
168
1

75.00
1
15
二沉池、污泥泵房-潜污泵（回流污泥泵）1-3
点源

94
160
-1
70.00
1
16
二沉池、污泥泵房-潜污泵（剩余污泥泵）1-2
点源

93
173
-1
70.00

1
17

高效沉淀池-混合池搅拌机1-2
点源

141
176
1

70.00

1
18
高效沉淀池-絮凝池搅拌机1-2
点源

142
163
1

70.00

1
19
高效沉淀池-旋转式撇渣器1-4
点源

151
173
1

70.00

1
20
高效沉淀池-刮泥机1-2
点源

134
177
1

75.00
1
21
高效沉淀池-螺杆泵（回流污泥）1-4
点源

149
180
-11

65.00
1
22
高效沉淀池-螺杆泵（剩余污泥）1-4
点源

132
169
1

65.00

1
23
高效沉淀池-轴流风机1-3
点源

147
166
1

65.00

1
24
滤布滤池-反洗泵1-4
点源

136
156
1

65.00

1
25
滤布滤池-旋转驱动电机1-2
点源

141
155
1

65.00

1
26
接触消毒池及尾水泵站-提升泵

点源

174
179
1

65.00

1
27
接触消毒池及尾水泵站-提升泵-电动单梁悬挂桥式起重机

点源

176
160
1.2
80.00
1

28
污泥浓缩池-污泥浓缩机

点源

63
59
1

65.00

1
29
污泥浓缩池-污泥螺杆泵

点源

70
57
1

65.00

1
30
污泥浓缩池-污泥搅拌器

点源

65
56
1

65.00

1
31
除臭系统-离心风机1
点源

85
61
1

70.00

1
32
除臭系统-离心风机2
点源

12
102
1

70.00

1

备注1：以厂区西南角顶点（110.171693782°E,27.356252144°N）为原点（0,0,0）；正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向。

备注2：上述源强均为采取选用低噪声设备、基础减振、软连接、消声器后，降噪效果取10dB(A)；风机类噪声源、泵类噪声源等高噪声设备在上述基础上新增隔声罩（隔声屏障），隔声罩、隔声屏障降噪按10dB（A）计；

备注3：调查主要机械设备运行噪声，同类型多台设备距离较近的，直接合并叠加。 

4.4.2  噪声预测
（1）预测模式

项目污水处理工艺各构/建筑物较为紧凑，主要机械设备距离较近，本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关计算公式，拟先进行声源叠加后，再利用点声源衰减模式计算不同距离的噪声值。

1）室内声源预测模式：

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1：


[image: image10.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

W

P

4

4

lg

10

2

1

π


式中：

Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。

r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

Lw为设备的A声功率级。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级：


[image: image11.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

P

j

P

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10


式中：

Lp1(T)－靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)；

Lp1j--室内j声源的A声压级，dB(A)；

②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：

Lp1－声源室内声压级，dB(A)；

Lp2－等效室外声压级，dB(A)；

TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。

[image: image12.png]Ly

P O

L2




图4-1  室内声源等效为室外声源图例
2）室外声源预测模式：

[image: image13.jpg]L,(1)=L,() ~201g(r /)
Arb: Lp (o) — Tl Sidb b2, dB(A):
Lp (10) —Z4 (i r0 Lbiy/H )4, dB(A);
o B S EE S, m:

10— 25 EHTHNRE, H 1m.





3）噪声贡献值计算公式：

[image: image14.jpg]Ly :1018[%21,10”"]

Arh: Leqg—WH SR, dB(A):
TS B s

ti—i A T BB ST s;

LAi—i FUE 5/ 1 O A 4. dB(A)-




4）噪声预测值计算公式：

[image: image15.jpg]1,,=101g(10* +10°)

Srh: Leq— i £ 5 AT, dB(A):
‘Leqg—7k B F FAH7E BUB AL/ (WS SURRT. dB(A):
Leqb— il cif 75 BN, dB(A).





（2）预测结果
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声相关计算公式，本项目厂界噪声预测结果详见下表。
表4.4-3  厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A)

预测方位

空间相对位置1
时段

贡献值

预测值

标准限值

达标情况

X

Y

Z

昼间
夜间

东侧厂界

166
95
1.2
昼夜

32.11
32.11
60
50
达标

南侧厂界

66
12
1.2
昼夜

41.87
41.87
60
50
达标

西侧厂界

-3
80
1.2
昼夜

46.32
46.32
60
50
达标

北侧厂界

106
158
1.2
昼夜

39.64
39.64
60
50

达标

注：1、以污水处理厂西南角端点（110.171687283°E,27.356260345°N）为原点（0,0,0）；正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向。
根据上述厂界噪声预测结果可知，项目运营期内主要机械设备运行噪声经隔声、距离衰减后，厂界四周昼夜噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
4.4.3  降噪措施
为了降低噪声对周边声环境的影响，本次评价建议建设单位采取以下噪声防治措施：
①针对回流泵、各类污泥泵等设备，噪声控制以声源控制为核心，设备安装阶段同步加装隔声罩及减振装置，从源头降低噪声产生及传播；

②针对鼓风机房内离心风机，安装时配套设置隔声罩，风机吸风口加装消声器并置于机房内部，同时在风机进出风口与管道连接处采用软管连接，减少振动传导引发的噪声；

③针对污泥浓缩脱水间内压滤机、清洗泵、空压机等设备，安装时设置减振基座及防震垫；风机吸风口加装消声器并置于机房内，进出风口与管道采用软管连接以减缓振动噪声；车间墙体采用隔声性能优良的建筑材料，选用黏土空心砖或矿渣三孔空心砖作为隔声主体，外层辅以抹灰或喷浆处理；门窗采用隔声门及双层玻璃窗，进一步提升隔声效果；

④总平面布置过程中，充分结合厂区地形、声源方向性及各机械设备运行噪声强度等因素，对高噪声设备进行合理布局，将高噪声设备远离厂界布置，利用厂区内部建筑物的阻隔作用及声波自然衰减特性，降低噪声对周边环境的影响；

⑤针对各类高速旋转、噪声值较高的电机设备，优先选用先进的低噪声设备，同时将设备置于室内，通过室内隔声作用，使噪声传播至外环境时得到大幅衰减，满足噪声排放要求；

⑥加强厂区绿化建设，在构建筑物与厂界之间的空地，构建以乔灌木为主的绿化带，既美化厂区及周边环境，又可通过树木、草坪的吸声、降噪作用，进一步削弱污水处理厂机械设备运行噪声对厂界外环境的影响。

4.4.4  监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）的相关要求，本项目运营期噪声监测计划详见下表。
表4.4-4  厂界噪声监测计划一览表

序号
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
1
厂界四周
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
4.4.5  噪声小结
根据厂界噪声预测结果可知，项目运营期内厂界四周昼夜噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，且项目周边50m范围无居民点等声环境保护目标，项目运营期对周边声环境影响不大。
4.5  运营期固体废物影响分析
本项目运营期产生的固废主要为格栅渣、沉砂、污泥、废包装袋、化验室废液、在线监测废液、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套、生活垃圾等。
4.5.1  固废产排情况
（1）格栅渣
项目格栅渣的主要来源为粗、细格栅对污水中树枝、塑料袋、纤维等粗大悬浮物及杂质的拦截截留。根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王杜平主编，化学工业出版社，2003年），栅渣的产生系数ω为0.05~0.1m³/1000m³·d污水，本次评价产污系数ω按0.08m³/10³m³污水计，项目设计污水处理量Q为15000m³/d，总变化系数Kz为1.3，则栅渣产生量W=Kz×Q×ω÷1000=1.56m³/d，栅渣容重为0.96t/m3（含水率80%），则栅渣产生量为546.62t/a，收集后定期委托环卫部门清运、处置。
（2）沉砂
项目沉砂主要来源于沉砂池的定期排砂。根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王杜平主编，化学工业出版社，2003年），沉砂产污系数γ按0.04m³/10³m³污水计，本项目污水处理规模Q为1.5万t/d，则沉砂的产生量为S=γ×Q÷1000=0.6m³/d，沉砂容重为1.5t/m3（含水率60%），则沉砂产生量为328.5t/a，收集后定期委托环卫部门清运。
（3）污泥
根据原环保部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号），“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别”，本项目归类为城镇生活污水处理厂，且污水处理厂不接纳含重金属废水。因此，本项目污泥无需进行危险废物鉴别。

项目污水处理工艺为“预处理+AAO+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”，污泥主要来源于生化处理段产生的剩余污泥和深度处理阶段产生的污泥。本项目归类为城镇生活污水处理厂，不接纳含重金属废水，因此，污水处理厂污泥属于一般固废。
根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》及污水处理厂现行污水产生情况，1万吨污水处理厂绝干污泥的产生量约为1t/d（即0.01%~0.015%），本次评价按0.01%取值。项目一期工程设计污水处理规模为1.5万t/a，则项目绝干污泥的产生量为1.5t/d、547.5t/a。项目污泥处理工艺为“浓缩、调理+板框压滤”，使得污水含水率低于等于60%，则污泥产生量约为912.5‬t/a，经压滤脱水后暂存厂区，定期外运至安江镇指定填埋场填埋。
（4）废包装袋
本项目污水处理厂运营过程中会使用PAC、PAM，会产生一定量的废包装袋，项目PAC、PAM的用量共计为140.6t/a，包装规格为25kg/袋，袋重约150g，则废包装袋的产生量共计为0.844t/a。项目废包装袋主要成分为塑料，可能沾有少量的PAC和PAM，但PAC和PAM均不属于毒性物质，故项目废包装袋属于一般固废，收集后定期外售专业资源回收公司综合利用。
（5）废润滑油

项目生产过程中会使用润滑油用于机械设备的润滑，设备长时间运行会消耗润滑油（约为10%），在使用一段时间后润滑性能下降，需定期维护或检修，维护或检修过程中产生少量废润滑油。项目润滑油的使用量为0.2t/a，则废润滑油的产生量为0.18t/a。
对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于危废，类别及代码为：HW08废矿物油与含矿物油废物‌，900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；废润滑油用密封桶收集，分区暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
（6）废油桶

项目润滑油使用后会产生废油桶。润滑油使用量共计为0.2t/a，包装规格为25kg/桶，桶重约0.5kg/个，经计算可知，废油桶的产生量为0.004t/a；
对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废油桶属于危废，类别及代码为：HW08废矿物油与含矿物油废物‌，900-248-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物；分类收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
（7）废含油抹布及手套
项目污水处理厂运营过程中设备运行、维修保养会产生少量的废含油抹布及手套，产生量约为0.03t/a。
对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废含油抹布及手套属于危废，类别及代码为：HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废含油抹布及手套用密闭袋装或桶装收集，分区暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
（8）化验室废液、在线检测废液

项目污水处理单元日常运行过程中，需对进出水水质进行每日化验检测，产生化验室废液、废试剂瓶、废实验耗材等化验室废物，产生量约0.6t/a；在线监测系统产生废液约0.20t/a。

按《国家危险废物名录》（2025年版）规定，化验室废物、在线监测废液属于危险废物HW49，废物代码为900-047-49：“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”，经密闭收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
（9）生活垃圾

项目生活垃圾主要成分是废纸、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶等。按每人每日0.5kg计，项目劳动定员20人，年工作365天，则生活垃圾的产生量为0.01t/d、3.65t/a。

4.5.2  固废产排情况汇总
项目运营期固废产排情况详见下表。
表4.5-1  一般工业固废、生活垃圾产排情况表  单位：t/a

序号

名称

产污工序

形态

主要成分

废物代码

产生量

处置量

处置方式

1

栅渣

格栅
半固态

杂质、泥渣
900-099-S59
546.62

546.62

收集后委托环卫部门清运、处置
2

沉砂

沉砂池

半固态
泥渣
900-099-S59
328.5
328.5
3
污泥
污泥处理
固态
污泥、水
462-001-S90
912.5‬
912.5‬
经压滤脱水后暂存厂区，定期外运至安江镇指定填埋场填埋

4
废包装袋
物料拆包
固态

塑料

900-003-S17

0.844
0.844
收集后定期外售专业资源回收公司综合利用

7
生活垃圾

日常生活

固态

生活垃圾

900-099-S64

3.65
3.65
设置垃圾桶收集后交由园区环卫部门处置

表4.5-2  危险废物产排情况表  单位：t/a

序号

名称

类别

代码

有害成分
产生量

产生工序及装置
处理量
危险特性
处置方式
1

化验室废液、在线检测废液
HW49
900-047-49
检测废液
0.8
化验、在线监测
0.8
T/C/R/In

密封袋装或桶装收集，分区暂存于厂区危废暂存间，委托有资质单位处置
2
废润滑油

HW08
900-217-08
废矿物油
0.18
设备维修保养
0.18
T，I

3
废油桶
HW08

900-249-08
0.004
0.004
T，I

4
废含油抹布及手套
HW49

900-041-49

0.03
0.03
T/In

备注：T（毒性）、C（腐蚀性）、I（易燃性）、R（反应性）、In（感染性）。

4.5.3  环境管理要求

（1）一般工业固体废物
项目拟在综合加药间设置一个一般固废暂存间，建筑面积约为10m2。用于暂存运营期产生的废包装袋等一般工业固体废物，具体要求如下：
①严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定进行设置；
②一般工业固体废物应分类收集、储存，定期外售至专业物资回收公司综合利用；严禁将生活垃圾、危险废物混入一般工业固体废物中；
③做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施；

④固废暂存间应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志；

⑤建立台账管理制度，将储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
（2）生活垃圾
①在厂区设置垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，并做到日产日清；

②生活垃圾应交由环卫部门统一清运处置，不得随意处置。

（3）危险废物
本项目拟在综合楼1F设置危废暂存间，建筑面积约为8m2，用于项目运营期产生的废润滑油、废油桶及废含油抹布及手套、化验室废液、在线检测废液等危险废物暂存。项目危废种类较少，危废产生量较少。8m2可满足厂区运营期产生的危废分区暂存的需要，危废暂存间其最大暂存能力为10t/a，可满足厂区危废暂存容量的需要。本次环评要求企业在项目运营前必须签订危废处置协议，如项目建成后未签订处置协议，禁止运营。
表4.5-3  危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号

贮存场所名称

危险废物名称

产生量（t）

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

最大贮存能力（t）

贮存周期

1

危废暂存间

化验室废液、在线检测废液
0.8
HW49

900-047-49
综合楼1F
8m2
密封桶装
10t
半年

2

废润滑油
0.18

HW08

900-217-08
密封桶装

3

废油桶

0.004

HW08

900-249-08
分区存放
4
废含油抹布及手套

0.02

HW49

900-041-49

密封袋装
危险废物须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）管理规定的要求进行收集、暂存、交接以及转运，具体要求如下：
危废的收集要求
①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危险废物的收集应按易燃性、毒性、反应性等危险特性对危险废物进行分类收集；
②按照其不同性质采用不同材质（塑料、钢等）的收集桶或收集袋；收集容器和贮存库张贴相应的标志；
③性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；挥发性、液体需要罐装或桶装并密闭；
④危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
暂存要求
危废暂存间需严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，张贴警示标志。危废暂存间由专人负责管理，上锁管理，禁止无关人员出入；危险废物全部暂存于危废暂存间内，应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘。地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。
项目液态或涉VOCs危废宜采用密封桶或密封袋收集暂存；为防止收集桶发生泄漏事故，本次评价要求在收集容器四周设置围堰，围堰的最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者），并对贮存设施地面与裙脚及围堰进行防渗漏处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于K≤1×10-10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于K≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同时在围堰低洼处设置相同容积的应急桶1个，当废液收集桶发生事故时，及时将废液倒入应急桶内。特别注意：应急桶平时须空置。
交接要求：
①废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。
②每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。
转运要求：
①本项目危险废物由处置单位专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运车应符合相关要求。
②运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全。
③车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。
④危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。
⑤危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌。危险废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明危险废物处置转运单位名称。
其他应注意的事项：
①应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。
②应当对本项目从事危险废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
③禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。
④禁止邮寄危险废物。禁止通过铁路、航空运输危险废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输危险废物；没有陆路通道必须经水路运输危险废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
⑤加强技术人员的技能培训，强化厂区管理，严禁将废液直接倒入下水道。
⑥企业应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入实行联单制度，确保危险废物不遗失。危险废物与一般固废应分别收集、暂存，不得混存。
同时须满足危险废物污染防控技术要求，如下所示：
①委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求
企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。
②自行贮存设施污染防控技术要求
包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。
危险废物识别标志：
根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物识别标志，具体要求详见下表。
表4.5-4  危险废物识别标志一览表
图形标志
形状
背景颜色
图形颜色
图形标志
危险废物贮存设施或场所
长方形边框
黄色
黑色
[image: image16.png]



危险废物贮存分区
长方形边框
黄色
黑色
[image: image17.png]EREYEEFESXIFS

e as wasman
monens

o)

pcerny )





危险废物标签
/
枯黄色
黑色
[image: image18.png]pioA o 7]

[T
B

ARE [aws.

EETT

AEAD

BT

e

WA

P s

BARARAAR

7 A EER

it





4.5.4  固废小结
综上，本项目运营期产生的各类固体废物均可得到综合利用或妥善处置，去向明确，有效避免固体废物对环境的“二次污染”，不会对周围环境造成较大影响。

4.6  地下水、土壤
4.6.1  潜在污染源及途径分析

本项目厂区各污水处理工艺构筑物均按设计要求落实防渗措施，严格执行防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等相关要求，正常运行工况下污水不会下渗，不会对地下水及土壤环境造成污染。本次评价主要考虑事故工况，即因构筑物破损或防渗层破裂等情况，污水中污染物通过下渗、漫流等途径对土壤及地下水造成污染的环境影响。
4.6.2  污染防控措施

为有效防控污染物泄漏、下渗对地下水及土壤环境造成影响，本项目按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应相结合的原则，拟采取以下防控措施：

（1）源头控制

①厂区各类管道及污水处理构筑物均按规范落实防渗措施，从源头杜绝废水下渗；

②强化日常运行管理，严防污水发生跑、冒、滴、漏现象，定期对防渗工程进行检查，若发现防渗密封材料老化、破损等情况，及时开展维修与更换。

（2）分区防治
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“表7 地下水污染防渗分区参照表”相关要求，结合本项目生产区域实际划分布局，按照污染物泄漏途径、生产功能单元所处位置，将项目厂区各区域划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，具体分区情况如下表所示：

表4.6-1  分区防渗情况一览表
序号

区域

防渗分区

防渗技术要求

1

厂区污水、污泥处理工艺构筑物，危废暂存间等区域
重点防渗区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行；其中危废贮存场所应同时满足防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），涂环氧树脂防腐

2

厂区一般固废暂存间、鼓风机房、在线监测用房等区域
一般防渗区

等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行

3

厂区广场、道路等区域
简单防渗区

一般地面硬化

4.6.3  影响分析
在严格落实上述分区防渗及相关防控措施后，本项目可能对地下水、土壤产生潜在污染的环节及污染途径可得到有效管控，能够有效避免对地下水、土壤环境造成污染，项目对地下水、土壤环境的潜在影响较小。
4.6.4  跟踪监测
通过严格落实分区防渗措施，加强日常巡查和环境管理，项目可有效控制运营期污染物泄漏和下渗等潜在风险，从而确保周边地下水及土壤环境不受显著污染。基于上述污染防控措施，本项目可不进行地下水、土壤环境跟踪监测。

4.7  生态环境
本项目污水处理厂厂区及主进水管道、排水管道拟建区域均位于怀化市洪江市安江镇太和村，结合现场勘察，项目污水处理厂厂区及主进水管道、排水管道占地范围内不涉及生态环境保护目标。项目厂区外周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的环境敏感目标。

本项目建成运营后，通过采取相应防治措施后废气、废水、噪声可实现达标排放，各类固废可以得到综合利用或妥善处置，对周边生态环境影响不大。

4.8  环境风险
4.8.1  风险物质识别
根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品名录》（2022年调整版）、《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）等，确定本项目主要环境风险物质为柴油发电机房暂存的柴油、10%次氯酸钠溶液以及化验室检验废液、在线监测废液、废润滑油等危废。
4.8.2  环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称“风险导则”）相关要求，对照附录B，对项目生产运营过程中的物料及“三废”进行识别，以最大储存/在线量进行计算，计算公式如下：

当只涉及1种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值即为Q。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q，


[image: image19.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

.......

3

3

2

2

1

1

+

+

+

=


式中：q1，q2，q3……qn—每种风险物质最大存在量（t）；

Q1，Q2，Q3……Qn—每种风险物质的临界量（t）。

本项目运营期环境风险物质及其临界量情况见下表。

表4.8-1  项目涉及的风险物质及其临界量情况一览表

序号

名称

最大储存/在线量（t）
临界量（t）
Q值

1

10%次氯酸钠
4.484
5
0.8968
2
柴油
0.3
2500
0.00012‬

3
化验室废液、在线检测废液、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套等
1.014
50
0.02028‬

合计

0.9172‬‬‬
注：1、项目综合加药间10%次氯酸钠最大暂存量为3.8m3，10%次氯酸钠溶液密度为1.18t/m3，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），次氯酸钠临界量取值为5t；

2、柴油发电机房暂存有300kg柴油；
3、参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录B中表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），危废临界量取值为50t。

根据上表可知，本项目Q＜1，对照风险导则HJ169-2018可确定本项目环境风险潜势为I。结合下表，可确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

表4.8-2  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ+、Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

4.8.3  环境敏感目标
本项目环境敏感目标详见第三部分环境保护目标。

4.8.4  环境风险识别

本项目运营期风险识别结果见下表。

表4.8-3  风险识别结果表

序号

风险单元

风险源

风险物质

风险类型

影响途径及后果
1

综合加药间
次氯酸钠储罐
次氯酸钠溶液
泄漏

次氯酸钠泄漏经漫流、下渗影响地下水、土壤环境
2
柴油发电机房
柴油发电机房
柴油
泄漏
柴油泄漏影响经漫流、下渗影响地下水、土壤环境
3
危废暂存间

危废暂存间

化验室检验废液、在线监测废液、废润滑油等危废
泄漏
危废泄漏经漫流、下渗影响地下水、土壤环境
4
废气处理设施

废气处理设施

恶臭气体
事故排放

恶臭事故排放经扩散后影响周边大气环境
5
厂区污水处理设施
厂区污水处理设施
污水

事故排放
污水超标排放或泄漏废水直接排入向家溪，影响地表水环境
4.8.5  环境风险分析及防控措施

（1）物料泄漏事故分析及防范措施
项目10%次氯酸钠溶液暂存于综合加药间的储罐内，当储罐破损时，次氯酸钠会发生泄漏，进而影响周边环境；柴油发电机房暂存有柴油，当容器破损或倾倒时会发生泄漏，进而影响周边环境。
为避免物料泄漏事故的发生，本次评价建议企业采取如下防范措施：
①次氯酸钠溶液储罐周边应设置围堰，围堰大小应不小于储罐容积；柴油容器下应设置托盘；储罐区及柴油发电机房需做好硬化，落实防雨、防渗漏等措施；

②储罐区、柴油暂存区应常备吸附棉、黄沙、手套等应急物资，以便风险物质泄漏时及时吸收清理，加强储罐的管理。
（2）危废泄漏事故分析及防范措施
项目运营期产生的废润滑油及油桶、废含油抹布及手套、化验室废液、在线监测废液等危废分类、分区暂存于厂区危废暂存间。当上述危废泄漏时，可能通过漫流、下渗影响周边地下水、土壤环境。
为避免危废泄漏事故的发生，本次评价建议企业采取如下防范措施：
①危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设；各类危险废物要分开存放并设隔断隔离，禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品；
②在危废暂存间门口设置拱背，配备吸油毡、吸附棉、黄沙、木屑、应急桶、手套等应急物质，当危废泄漏时及时清理泄漏物，并及时转移至应急桶内；
③转移危废时要轻拿轻放，以免损坏包装，引起泄漏；设置专职或兼职人员进行管理，定期检查危险废物包装容器及防渗层的情况。
（3）废气事故排放分析及防范措施
项目运营期废气主要为污水处理过程中产生的恶臭，项目将预处理工段、生化处理段（AAO池）、污泥处理系统等产污点设置收集设施收集后引至生物过滤洗涤装置处理后达标排放。当恶臭处理设施故障或破损时，导致恶臭气体无法得到净化处理，致使恶臭废气未经处理直接排放，影响厂区及周围环境空气质量。
为避免废气事故排放的发生，本次环评建议采取如下措施：
①项目恶臭气体收集处理设施宜采用正规厂家设计生产的设备；当废气处理设施发生故障或非正常运行时，应采取立即停产处理、修复等应急处置措施；
②加强对恶臭气体处理设施的管理和维护。
（4）废水事故排放

若项目进水水质超标，超标浓度的污水可能使活性污泥大量死亡，或者电力及机械故障，导致活性污泥会因缺氧窒息死亡，均会导致污水生化处理工艺过程遭到破坏，影响污水处理效率，导致废水事故排放，超标废水直接排入向家溪会对地表水造成污染。
为避免废水事故排放的发生，本次评价建议企业采取如下防范措施：
①污水处理厂采用双回路电源供电，一用一备且每路电源均可承担本工程100%负荷，能够保障电力供应；
②为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力（如将预处理、生化处理等设置为多格池体或设置事故池），并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）；
③选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换；
④根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083—2020）要求安装在线监测，实时监控进、出水浓度。一旦发现污水数据运行异常，应立即优化调整运行参数，未经处理达标的污水严禁外排；
⑤严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现异常现象，就需立即采取预防措施；
⑥建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

4.8.6  环境风险分析结论
本项目Q值小于1，环境风险潜势为I级，风险评价工作等级为简单分析。主要风险源为柴油发电机房、综合加药间次氯酸钠储罐、危废暂存间、恶臭气体处理设施以及厂区污水处理系统；主要环境风险事件为：厂区次氯酸钠溶液、柴油、危废泄漏事故；恶臭气体事故排放；废水事故排放等，针对上述事故类型，本次评价提出了相对应的风险防范措施，企业应当严格执行并落实。

综上，本次评价认为项目环境风险总体可控，不会对外环境造成较大影响。
4.8-4  建设项目简单分析内容表

建设项目名称
洪江市日处理3万吨污水处理厂（一期工程1.5万m3/d）建设项目

建设地点
湖南省怀化市洪江市安江镇太和村

地理坐标

东经110度10分21.933秒，北纬27度21分26.562秒

主要危险物质及分布

次氯酸钠（综合加药间次氯酸钠储罐）、柴油（柴油发电机房）、危废（危废暂存间）等
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

次氯酸钠、危废泄漏经漫流、下渗影响地下水、土壤环境；恶臭气体事故排放经扩散后影响周边大气环境；污水超标排放，影响周边地表水环境。
风险防范措施要求

（1）次氯酸钠溶液储罐周边应设置围堰，围堰大小应不小于储罐容积；柴油容器下应设置托盘；储罐区及柴油发电机房需做好硬化，落实防雨、防渗漏等措施；

（2）储罐区、柴油暂存区应常备吸附棉、黄沙、手套等应急物资，以便风险物质泄漏时及时吸收清理，加强储罐的管理；

（3）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设；各类危险废物要分开存放并设隔断隔离，禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品；
（4）在各类液态危废存放区设置规范的围堰，门口设置拱背，配备吸油毡、吸附棉、黄沙、木屑、应急桶、手套等应急物质，当危废泄漏时及时清理泄漏物，并及时转移至应急桶内；
（5）转移危废时要轻拿轻放，以免损坏包装，引起泄漏；设置专职或兼职人员进行管理，定期检查危险废物包装容器及防渗层的情况。
（6）项目恶臭气体收集处理设施宜采用正规厂家设计生产的设备；当废气处理设施发生故障或非正常运行时，应采取立即停产处理、修复等应急处置措施；

（7）加强对恶臭气体处理设施的管理和维护；
（8）污水处理厂采用双回路电源供电，一用一备且每路电源均可承担本工程100%负荷，能够保障电力供应。

（9）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力（如将预处理、生化处理等设置为多格池体或设置应急事故池），并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）；
（10）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（11）根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083—2020）要求安装在线监测，实时监控进、出水浓度。一旦发现污水数据运行异常，应立即优化调整运行参数，未经处理达标的污水严禁外排。

（12）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现异常现象，就需立即采取预防措施。

（13）建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目Q值小于1，环境风险潜势为I级，风险评价工作等级为简单分析。主要风险源为柴油发电机房、综合加药间次氯酸钠储罐、危废暂存间、恶臭气体处理设施以及厂区污水处理设施；主要环境风险事件为：厂区次氯酸钠溶液、柴油、危废泄漏事故；恶臭气体事故排放；废水事故排放等，在落实本次环评提出的各项风险防范措施后，项目环境风险总体可控，不会对外环境造成较大影响。
建设单位在取得本项目环评批复后，应严格按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）要求开展环境风险评估与应急预案管理工作。根据本项目工程特征，并结合《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）项目Q、M、E值及应急预案豁免判定如下：
4.8-5  建设项目应急预案豁免判定表
类型
风险物质数量与临界量比值（Q）
生产工艺过程与环境风险控制水平（M）
环境风险受体敏感程度（E）
豁免情形
突发大气环境事件风险分级
Q=0.8968<1
M1
E2
核查后可豁免

突发水环境事件风险分级
Q=0.9172<1
M1
E2
核查后可豁免
总结论
核查后可豁免

根据上表可知，本项目应急预案属于“核查后可豁免”。项目建成后需根据市州及以上环境应急专家核查后、视情况确定是否豁免；如豁免应向属地生态环境主管部门提交突发环境事件应急预案豁免管理申请表，不豁免则应编制突发环境事件应急预案并在属地生态环境主管部门备案。
如项目建成后Q、M、E值发生变化或发生突发环境事件，建设单位需重新按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的相关要求，编制突发环境事件应急预案并备案或者提交预案豁免申请表。

4.9  环境管理
4.9.1  环境管理的目的
项目运营期间可能对周边环境造成一定影响，因此必须采取有效的环境保护措施，以减缓和消除潜在的不利环境影响。为确保环境保护措施的有效落实，实现项目社会效益、经济效益和环境效益的协调统一，需进一步加强环境管理，使项目建设符合国家关于经济建设、社会发展和环境保护“同步规划、同步实施、同步发展”的基本方针。

4.9.2  环保机构设置及职责
为确保企业环境保护设施的正常运行和科学管理，本次评价建议企业应设立专门的环境管理机构或指定专职人员负责日常环境保护管理工作。具体职责如下：

（1）负责组织制定企业环境保护管理制度、年度实施计划及远期环境保护规划，并监督其贯彻执行。

（2）组织宣传贯彻国家环境保护方针政策，开展员工环境保护知识教育培训，提升全员环境保护意识。

（3）制定环境污染事故的防范措施和应急预案，确保在突发环境事件中能够及时、有效地应对。

（4）定期对厂区各环境保护设施的运行状况进行全面检查，及时识别和解决潜在的技术缺陷和运行异常。

（5）强化对环境保护设施运行的监督管理，确保操作人员接受专业培训并具备相应的技术能力，建立环境保护设施运行、维护和维修的完整技术档案，保障设施持续稳定运行，使污染物排放始终符合国家和地方标准。

4.9.3  环境管理要求
（1）按照“三同时”制度原则，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”；

（2）建立专门的环境保护机构，并配备相应的专业技术人员；

（3）定期向当地生态环境主管部门报告项目环境保护工作情况，主动接受其监督和管理，并委托具有相应资质的环境监测机构对厂区污染物排放进行定期监测。

4.10  与排污许可制度的衔接

4.10.1  排污许可管理类别
本项目主要接纳安江镇镇区生活污水以及农科园外排废水，但由于怀化农科园污水处理厂设计处理规模为1000m3/d，仅占本项目污水处理规模1.5万m3/d的6.67%，因此，本项目归类为城镇生活污水处理厂。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所”，应执行简化管理。
本次评价要求建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行。

4.10.2  安装在线监测系统
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083—2020）的相关要求，项目应在进水总管、废水总排口安装在线监测设施，其中进水总管自动监测指标为流量、化学需氧量、氨氮等指标，废水总排口自动监测指标为流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷等指标。
4.10.3  排污口规范设置
（1）排污口规范化要求
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关技术规定，企业所有排放口（包括水污染物排放口、大气污染物排放源、噪声排放源及固体废物贮存处置场），必须严格按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则及排污口规范化整治要求，设置与其类型相适应的环境保护图形标志牌，并绘制完整的企业排污口分布图。同时，排污口的规范化建设与管理需符合当地环境监察部门的相关管理要求，确保排污口规范、可查、可监。
（2）排污口管理
建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案；排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见等。
（3）环境保护图形标志
在厂区废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存场所等区域，应按照规范设置环境保护图形标志。图形标志分为提示图形符号和警告图形符号两种，其设计和使用应严格遵循GB15562.1-1995和GB15562.2-1995的相关规定。各排污口（源）的提示标志形状应采用正方形边框，背景颜色为绿色，图形颜色为白色；标志牌应设置在与其功能相对应的醒目位置，确保易于识别和观察，并应保持清晰、完整，避免被遮挡或损坏。
表4.10-1  环境保护图形标志的形状及颜色表
标志名称
形状
背景颜色
图形颜色
警告标志
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿色
白色
标志名称
形状
背景颜色
图形颜色
表4.10-2  环境保护图形符号一览表
序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
[image: image20.png]



[image: image21.png]



废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
[image: image22.png]



[image: image23.png]



废水排放口
表示废水排放
3
[image: image24.png]DL




[image: image25.png]



噪声排放源
表示噪声向外环境排放
4
[image: image26.png]



[image: image27.png]



一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
5
/
[image: image28.png]



危险废物
危险废物贮存、处置场警告图形符号
4.11  环保投资估算
项目总投资8689.83万元，其中环保投资150万元，占投资的1.73%，具体估算详见下表4.11-1。
表4.11-1  项目环保投资估算一览表  单位：万元
时期

名称

环保措施

环保投资

施工期

施工扬尘、车辆及机械尾气、装修废气

设置围挡、冲洗平台、施工道路硬化、施工物料覆盖、配备降尘设备、使用合格燃油、机械、涂料等

42

施工废水

设置沉淀池、隔油池、合理安排施工时间等
8

施工人员生活污水

依托周边居民楼内化粪池

/

施工噪声

合理安排施工时间、设置围挡、加强施工期管理等

3

建筑垃圾、开挖土方

集中堆放、定期清运
6

施工人员生活垃圾

委托环卫部门清运、处置

1

小计

60

运营期

污水处理过程中产生的恶臭
预处理段（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、一期AAO生化池（厌氧、缺氧区）为单元一，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA001处理后经15m高排气筒DA001达标排放；

污泥浓缩池、污泥脱水间等为单元二，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA002处理后经15m高排气筒；

污水处理区定期喷洒除臭剂；

污水处理构筑物检修孔加盖密闭，厂区加强绿化等。

70
食堂油烟废气

经高效静电油烟净化装置处理后引至屋顶排放
3

污水（接纳污水与厂区污水）
经“预处理+AAO+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”处理达标后排入南侧向家溪；厂区总排口及进水总管设置在线监测装置
纳入工程总投资中

设备运行噪声

合理布局、基础减振、厂房隔声、安装消声器等
2

格栅渣、沉砂

委托环卫部门清运、处置
8

污泥
经“浓缩、调理+板框压滤后”（含水率≦60%）外运进行填埋
废包装袋

收集后定期外售专业物资回收公司综合利用

1

化验室废液
密封袋装或桶装收集，分区暂存于厂区危废暂存间，委托有资质单位处置
6
在线监测废液
废润滑油
废油桶
废含油抹布及手套
小计

90
合计

150
4.12  竣工环保验收

根据建设项目竣工环境保护验收相关技术规范和本项目工程特点，项目“三同时”环保设施竣工验收内容见下表。

表4.12-1  项目竣工环保验收一览表
类别

项目
治理措施
监测因子
监测点位
执行标准
废气

污水处理过程中产生的恶臭
预处理段（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、一期AAO生化池（厌氧、缺氧区）为单元一，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA001处理后经15m高排气筒DA001达标排放
氨、硫化氢、臭气浓度

排气筒DA001
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值
污水处理过程中产生的恶臭
污泥浓缩池、污泥脱水间等为单元二，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA002处理后经15m高排气筒DA002达标排放
氨、硫化氢、臭气浓度
排气筒DA002
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值
食堂油烟废气
经高效静电油烟净化装置处理后引至屋顶排放

油烟废气
排气筒DA003
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2限值

污水处理厂厂界恶臭
污水处理区定期喷洒除臭剂；污水处理构筑物检修孔加盖密闭，厂区加强绿化等
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
污水处理厂厂界上、下风向
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准
废水

污水（接纳污水与厂区污水）
经“预处理+AAO+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”处理达标后排入南侧向家溪；厂区总排口及进水总管设置在线监测装置
pH、COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、大肠菌群数等

DW001
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准

噪声

设备运行噪声

合理布局、基础减振、厂房隔声、安装消声器等
Leq（A）
厂界四周
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类排放限值
固废

生活垃圾
设置垃圾桶收集后委托环卫部门清运、处置
/

一般固废
格栅渣
委托环卫部门清运、处置
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
沉砂
污泥
经“浓缩、调理+板框压滤后”（含水率≦60%）外运至安江镇指定填埋场进行填埋
废包装袋
收集后定期外售专业物资回收公司综合利用
危废
化验室废液
密封袋装或桶装收集，分区暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
在线监测废液
废润滑油
废油桶
废含油抹布及手套



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理厂恶臭DA001
	氨、硫化氢、臭气浓度
	预处理段（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、一期AAO生化池（厌氧、缺氧区）为单元一，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA001处理后经15m高排气筒DA001达标排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值

	
	污水处理厂恶臭DA002
	氨、硫化氢、臭气浓度
	污泥浓缩池、污泥脱水间等为单元二，恶臭气体经收集后经生物洗涤过滤装置TA002处理后经15m高排气筒DA002达标排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值

	
	食堂油烟废气DA003
	食堂油烟废气
	经高效静电油烟净化装置处理后引至屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2限值

	
	污水处理厂厂界无组织恶臭
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	污水处理区定期喷洒除臭剂；污水处理构筑物检修孔加盖密闭，厂区加强绿化等
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准

	地表水环境
	DW001总排放口
	pH、COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、大肠菌群数等
	经“预处理+AAO+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”处理达标后排入南侧向家溪；厂区总排口及进水总管设置在线监测装置
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准

	声环境
	设备运行噪声
	等效连续A声级
	合理布局、选用低噪声设备、隔声、减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值

	电磁辐射
	/

	固体废物
	①格栅渣、沉砂与生活垃圾一同委托环卫部门清运、处置；

②污泥经“浓缩、调理+板框压滤后”（含水率低于等于60%），外运至安江镇指定填埋场进行填埋；

③废包装袋收集后定期外售专业物资回收公司综合利用；

④化验室废液、在线监测废液、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套密封收集，分类分区暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，将厂内不同的区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

①重点防渗区：将厂区污水、污泥处理工艺构筑物，危废暂存间等区域设置为重点防渗区；防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行；其中危废贮存场所应同时满足防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），涂环氧树脂防腐；

②一般防渗区：将厂区一般固废暂存间、在线监测用房、鼓风机房等区域设置为一般防渗区；防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行；

③简单防渗区：将厂区广场、道路等区域设置为简单防渗区；防渗技术要求：一般地面硬化。

	生态保护措施
	厂区内进行绿化，处理单元池顶覆土，种植绿化植被等

	环境风险

防范措施
	（1）次氯酸钠溶液储罐周边应设置围堰，围堰大小应不小于储罐容积；柴油容器下应设置托盘；储罐区及柴油发电机房需做好硬化，落实防雨、防渗漏等措施；

（2）储罐区、柴油暂存区应常备吸附棉、黄沙、手套等应急物资，以便风险物质泄漏时及时吸收清理，加强储罐的管理；

（3）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设；各类危险废物要分开存放并设隔断隔离，禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品；

（4）在各类液态危废存放区设置规范的围堰，门口设置拱背，配备吸油毡、吸附棉、黄沙、木屑、应急桶、手套等应急物质，当危废泄漏时及时清理泄漏物，并及时转移至应急桶内；

（5）转移危废时要轻拿轻放，以免损坏包装，引起泄漏；设置专职或兼职人员进行管理，定期检查危险废物包装容器及防渗层的情况。

（6）项目恶臭气体收集处理设施宜采用正规厂家设计生产的设备；当废气处理设施发生故障或非正常运行时，应采取立即停产处理、修复等应急处置措施；

（7）加强对恶臭气体处理设施的管理和维护；

（8）污水处理厂采用双回路电源供电，一用一备且每路电源均可承担本工程100%负荷，能够保障电力供应；
（9）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力（如将预处理、生化处理等设置为多格池体或设置事故池），并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）；
（10）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换；
（11）根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083—2020）要求安装在线监测，实时监控进、出水浓度。一旦发现污水数据运行异常，应立即优化调整运行参数，未经处理达标的污水严禁外排；
（12）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现异常现象，就需立即采取预防措施；
（13）建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

	其他环境

管理要求
	①环境管理措施：建立完善的环保管理制度。

②排污许可证申请：按照《排污许可管理办法（试行）》规定，及时申领排污许可证，按相关指南开展企业自行监测。

③竣工环境保护验收：落实“三同时”制度，依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求完成竣工环保验收。

④按要求定期开展日常监测工作，安装进出口在线监控设施。

⑤环境管理计划：从项目建设全过程进行，如运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

⑥排污口规范化建设。


六、结论
	本项目符合国家产业政策，符合项目所在区域生态环境分区管控相关要求；选址符合相关规划要求。项目建成后，在采取本次环评提出的各项污染防治措施后，运营期产生的废气、废水和噪声均可实现达标排放，固废可实现综合利用或妥善处置。本项目的建设运营不会改变区域现有大气、地表水以及声功能区划；根据项目地表水专项评价分析结果可知，项目尾水正常及事故工况下排放，不会对沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成明显影响，满足“水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十条“保证保护区水体不受污染”的要求。同时，在严格落实本次评价提出的各项风险防范措施的前提下，项目环境风险水平在可接受的范围内。在项目建设过程中，应严格实施环保设施与主体工程同时设计、施工和投产的“三同时”制度。

因此，从环境保护的角度出发，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	
	
	
	2.083t/a
	
	2.083t/a
	+2.083t/a

	
	H2S
	
	
	
	0.0031t/a
	
	0.0031t/a
	+0.0031t/a

	
	臭气浓度
	
	
	
	少量
	
	少量
	/

	
	油烟废气
	
	
	
	0.002t/a
	
	0.002t/a
	+0.002t/a

	废水
	废水量
	
	
	
	547.5万m3/a
	
	547.5万m3/a
	547.5万m3/a

	
	COD
	
	
	
	273.75t/a
	
	273.75t/a
	+273.75t/a

	
	BOD5
	
	
	
	54.75t/a 
	
	54.75t/a 
	+54.75t/a 

	
	SS
	
	
	
	54.75t/a 
	
	54.75t/a 
	+54.75t/a 

	
	NH3-N
	
	
	
	27.375t/a 
	
	27.375t/a 
	+27.375t/a 

	
	TN
	
	
	
	82.125t/a 
	
	82.125t/a 
	+82.125t/a 

	
	TP
	
	
	
	2.738t/a 
	
	2.738t/a 
	+2.738t/a 

	一般工业
固体废物
	格栅
	
	
	
	546.62t/a
	
	546.62t/a
	+546.62t/a

	
	沉砂
	
	
	
	328.5t/a
	
	328.5t/a
	+328.5t/a

	
	污泥
	
	
	
	912.5t/a
	
	912.5t/a
	+912.5t/a

	
	废包装袋
	
	
	
	0.844t/a
	
	0.844t/a
	+0.844t/a

	危险废物
	化验室废液
	
	
	
	0.6t/a
	
	0.6t/a
	+0.6t/a

	
	在线监测废液
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废润滑油
	
	
	
	0.18t/a
	
	0.18t/a
	+0.18t/a

	
	废油桶
	
	
	
	0.004t/a
	
	0.004t/a
	+0.004t/a

	
	废含油手套及抹布
	
	
	
	0.03t/a
	
	0.03t/a
	+0.03t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
洪江市日处理3万吨污水处理厂

（一期工程1.5万m3/d）建设项目

地表水环境影响专项评价

建设单位：    洪江市稻沅水务有限公司        
编制单位：   长沙格润环保科技发展有限公司   
编制日期：         2026年3月             

1  总则
1.1  项目由来

现有安江镇污水处理厂（洪江市第二污水处理厂）位于《怀化国家农业科技园区总体规划（2023—2035年）》划定的农科园文旅综合体验中心范围内，用地性质与园区规划功能不符，不符合国土空间规划管控要求，需重新选址建设污水处理设施。为解决上述规划冲突、补齐污水处理能力短板。2024年4月18日，洪江市人民政府常务会议纪要明确（详见附件11）：“原则同意洪江市稻沅水务有限公司开展2万吨污水处理厂项目建设前期工作，同意项目融资计划”。
随着洪江市安江镇城镇化进程加快、人口集聚及产业发展，现有污水处理设施处理规模与出水标准已难以满足区域污水增量及环保提标要求，污水治理压力持续加大。为统筹解决规划不符、能力不足、标准偏低等问题，2026年1月，洪江市稻沅水务有限公司委托湖南城市学院设计研究院有限公司编制《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》，并于2026年2月6日取得了洪江市住房和城乡建设局下达的《关于洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计审查意见》，项目初步设计及审查意见明确：洪江市稻沅水务有限公司拟在洪江市安江镇太和村投资建设“洪江市日处理3万吨污水处理厂”项目。项目分期建设，一期规模1.5万m³/d，总规模3万m³/d。具体如下：
项目规划建设一座日处理能力为30000m³/d的污水处理厂，总占地面积为39291.06平方米（折合约58.78亩），分期建设，一期主要建设内容为：

①新建构筑物AAO生化池、配水渠-二沉池-污泥泵站、高效沉淀池、滤布滤池各一座，设计规模为1.5万m³/d；

②新建预处理、接触消毒池及尾水提升泵站、污泥浓缩池各一座，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置；

③生物除臭两座，单座设计规模为2.0万m³/h；

④新建建筑物综合加药间、污泥脱水间及污泥调理池、鼓风机房及变配电间、柴油发电机房、传达室及电动大门、综合楼、在线监测用房等建筑物，土建规模3.0万m³/d，设备按1.5万m³/d配置。

⑤配套建设DN1200的进水主管1200m，DN700的排水主管400m。
二期主要建设内容为：新建构筑物AAO生化池、配水渠-二沉池-污泥泵站、高效沉淀池、滤布滤池各一座，设计规模为1.5万m³/d；预处理、接触消毒池及尾水提升泵站、污泥浓缩池、综合加药间、污泥脱水间及污泥调理池、鼓风机房及变配电间、柴油发电机房等已建构（建）筑物只需新增设备规模1.5万m³/d。

项目一期工程污水处理采用“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”工艺，污泥处理采用“污泥浓缩+污泥调理+板框压滤工艺”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。

项目总投资概算为10668.27万元，其中一期工程（含污水主管、厂区一期工程、其他费用）投资概算为8689.83万元，二期工程投资概算为1978.44万元。
本次评价范围仅包含项目一期厂区工程及污水主管建设内容，其余未纳入的建设内容（如镇区污水收纳管网，入河排污口设置等）均不在本次评价范围之内。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”，需编制建设项目环境影响报告表，并报属地生态主管部门审批。

对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则，本项目属于“新增废水直排的污水集中处理厂”，需设置地表水专项评价，具体分析判定情况详见下表1.1-1。

表1.1-1  专项评价设置原则一览表

	专项评价的类别
	设置原则
	项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目运营期特征因子主要包括NH3、H2S、臭气浓度、油烟废气等；消毒采用次氯酸钠溶液，不涉及《有毒有害大气污染物名录》内的污染物，亦不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂，需设置地表水专项评价
	是

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目各类危险物质存储量不超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及取水口
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


1.2  评价目的

根据本项目工程特点及污染物排放特征，结合项目所在地地表水环境质量现状与区域环境功能区划要求，经分析识别，地表水环境影响为本项目运营期主要环境影响之一。

本次地表水环境专项评价，在区域地表水环境现状调查、补充监测、资料收集的基础上，预测分析项目正常工况及事故工况下废水排放对周边地表水环境的影响程度与影响范围，同时论证项目废水处理工艺、防治措施的技术可行性与环境合理性，从环境保护角度对本项目建设的环境可行性给出明确、科学的评价结论。
1.3  编制依据

1.3.1  国家有关法律、法规及政策性文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修正，2018年1月1日起施行；
（4）《中华人民共和国水法》，2016年修正，2016年9月1日起施行；
（5）《中华人民共和国水土保持法》，2010年修订，2011年3月1日起施行；

（6）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；
（7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订；

（8）《排污许可管理条例》，2021年3月1日起施行；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部〔2020〕16号令，2021年1月1日起施行）

（10）《排污许可管理办法》（生态环境部〔2024〕32号令，2024年7月1日起施行）；

（11）《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正）。

1.3.2  地方性法规及环境规划、区划
（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005，2005年7月1日实施）；

（2）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知（湘政函〔2016〕176号）》；

（3）《湖南省人民政府关于印发<湖南省主体功能区划>的通知》（湘政发〔2012〕39号，2012年11月17日）；

（4）《湖南省环境保护条例》（湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议修订，2025年7月31日起施行）；

（5）《湖南省生态环境厅关于公布湖南省生态环境分区管控更新成果（2023年版）的公告》（2024年10月22日）；

（6）《湖南省水污染防治条例》（湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过，2025年5月1日施行）；

（7）《怀化市生态环境局关于发布怀化市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（怀环发〔2024〕28号）；

（8）《怀化市“十四五”生态环境保护规划》（2022年3月16日）。
（9）《洪江市生态环境保护“十四五”规划纲要》（2023年2月16日）。
1.3.3  技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《建设项目环境环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（4）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（5）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（6）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（7）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）；

（8）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）；

（9）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（10）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）。

1.3.4  项目文件、技术资料
（1）本项目环境影响评价委托书；
（2）《关于核准洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目的批复》（洪江市发展和改革局，洪发改〔2025〕90号）；

（3）《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》（湖南城市学院设计研究院有限公司，2026年1月）以及《关于洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计审查意见》（洪江市住房和城乡建设局，2026年2月6日）；
（4）《洪江市人民政府常务会议纪要》（2024年4月18日）；
（5）建设单位提供的其他相关资料文件。

1.4  评价因子、评价标准
1.4.1  评价因子的筛选
根据项目环境影响因素、污染物排放特征以及项目所在地的地表水环境特征及对环境保护目标的敏感程度，项目地表水评价因子详见下表1.4-1。
表1.4-1  评价因子筛选一览表
	环境要素
	类别
	评价因子

	地表水
	污染因子
	pH、COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷

	
	现状评价因子
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群

	
	预测因子
	COD、氨氮、TP


1.4.2  评价标准
1.4.2.1  环境质量标准
本项目主要接纳安江镇镇区生活污水以及农科园外排废水，但由于怀化农科园污水处理厂设计处理规模为1000m3/d，仅占本项目污水处理规模的6.67%，因此，本项目归类为城镇生活污水处理厂。项目一期工程污水处理采用“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。

对照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知，项目直接受纳水体向家溪暂未划分水功能区，现状为农业用水区，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。

向家溪汇入沅江对应河段为“沅江-山岩湾水厂取水口下游200米至辰溪县大伏潭”，水功能区划为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。
表1.4-2  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（单位：mg/L，pH无量纲）

	序号
	污染因子
	Ⅲ类标准限值

	1
	pH
	6~9

	2
	氨氮
	≤1.0

	3
	CODCr
	≤20

	4
	BOD5
	≤4

	5
	总氮
	≤1.0

	6
	总磷
	≤0.2

	7
	石油类
	≤0.05

	8
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	9
	动植物油
	/

	10
	悬浮物
	/

	11
	粪大肠菌群
	10000

	注：标准来源于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。


1.4.2.2  污染物排放标准
（1）施工期
项目施工期施工废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水依托居民楼化粪池预处理后，用于周边桔园、耕地施肥，不外排。
（2）运营期
项目污水处理厂一期工程设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，详见下表1.4-3~1.4-4。
表1.4-3  基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）  单位：mg/L
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	动植物油
	石油类
	阴离子表面活性剂

	出水水质
	≦50
	≦10
	≦10
	≦5（8）
	≦15
	≦0.5
	1
	1
	0.5

	注：1、括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；

2、标准来源《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准。


表1.4-4  基本控制项目最高允许排放浓度（瞬时值）  单位：mg/L
	基本控制项目
	CODcr
	TN
	NH3-N
	TP
	色度
	pH
	粪大肠菌群

	瞬时值
	75
	20
	10（15）
	1
	30
	6~9
	104（非回用）


1.5  评价等级、范围、时期
1.5.1  评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染型建设项目主要根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见下表1.5-1。
本项目污水处理厂一期工程设计处理规模为1.5万m3/d，污水处理工艺为“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。

项目污水处理厂入河排污口拟设置于洪江市安江镇太和村向家溪左岸，洪江市污水处理厂（一期工程）南侧；具体坐标为110.171869105E，27.355512136N。
表1.5-1  水污染型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	四级B
	间接排放
	-

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目污水处理厂尾水经400m专用排污管道通过入河排污口就近排污南侧向家溪，最终汇入沅江。项目废水排放方式属于直接排放，一期设计处理规模为1.5万m3/d，因此，Q=1.5万m3/d。项目归类为城镇生活污水处理厂，其排放的废水污染物中不含第一类污染物以及重金属，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP等，其水污染物当量数详见下表1.5-2。
表1.5-2  项目主要水污染当量计算一览表
	污水排放量
	污染物
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	动植物油
	阴离子表面活性剂
	石油类

	1.5万m3/d（547.5‬m3/a）
	排放量t/a
	/
	273.75
	54.75
	3.797
	54.75
	2.738
	5.475
	2.7375
	5.475

	
	污染物当量值/kg
	/
	1
	0.5
	4
	0.8
	0.25
	0.16
	0.2
	0.1

	
	污染物当量
	/
	273750 
	109500 
	949 
	68438 
	10952 
	34219 
	13688 
	54750 

	①污染当量值来自《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录A；

②pH在6~9之间时，《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录A中无对应的污染当量值；


根据上表可知，项目最大污染物当量值为273750<600000，项目不涉及一类污染物排放和重金属；排放因子不涉及受纳水体超标因子；不涉及温排水排放；影响范围不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口等保护目标，但本项目沅江纳污段为沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区，根据上表1.5-2可知，本项目地表水评价工作等级不低于二级。

因此，本项目地表水环境评价工作等级为二级。
1.5.2  评价范围
根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB 43/023-2005）可知，向家溪暂未划定水功能区，现状主要为农业用水区；沅江对应河段为“沅江-山岩湾水厂取水口下游200米至辰溪县大伏潭”，水功能区划为渔业用水区，属于沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区的实验区。向家溪汇入沅江口下游约8km处为常规监测断面旺溪，8.2km处为洪江市与中方县交界断面。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.3评价范围确定”相关要求。本项目评价范围确定为：排污口入向家溪上游500m至向家溪汇入沅江下游8.2km处（洪江市安江镇与中方县交界断面），其中向家溪段共计为2.4km，沅江段为8.2km，共计为10.6km（详见附图9）。

1.5.3  评价时期
本项目地表水环境影响评价工作等级为二级，受纳水体向家溪、沅江为河流，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.4评价时期确定”相关要求，本项目评价时期主要为枯水期。
1.6  水环境保护目标
本项目纳污水体主要为向家溪、沅江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知，向家溪暂未划分水功能区，现状为农业用水区，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。沅江对应河段为“沅江-山岩湾水厂取水口下游200米至辰溪县大伏潭”，水功能区划为渔业用水区，属于“沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区”的实验区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。
本项目评价范围为：排污口入向家溪上游500m至向家溪汇入沅江下游8.2km处（洪江市安江镇与中方县交界断面），其中向家溪段共计为2.4km，沅江段为8.2km，共计为10.6km（详见附图9）。

根据现场调查及资料收集，项目区域范围内水环境保护目标详见下表。

表1.6-1  地表水环境保护目标一览表

	名称
	规模
	对应河段
	水环境功能区
	执行标准1
	距离/方位

	沅江干流
	大河
	山岩湾水厂取水口下游200米至辰溪县大伏潭
	渔业用水区；沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区的实验区
	III类
	厂界距离120m；N（排放口距离沅江干流约800m）

	向家溪
	小河
	/
	农业用水区
	III类
	56m；S

	怀化洪江市安江镇沅水饮用水水源保护区
	大河
	水域一级范围：取水口

上游330米至下游33米河道水域；
	饮用水水源一级保护区
	II类
	本项目排污口汇入沅江上游约9km处（此处距离为排污口汇入沅江断面距离饮用水水源保护区的距离）

	
	
	水域二级范围：一级保

护区水域上边界上溯670米，下边界下延67米河道水域
	饮用水水源二级保护区
	III类
	

	注：1.执行标准来源于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

2.受纳水体距离/方位按距厂界最近直线距离确定方位。


2  项目概况及工程分析

2.1  项目概况
本项目拟建于洪江市安江镇太和村，主要接纳安江镇镇区生活污水以及农科园外排废水，但由于怀化农科园污水处理厂设计处理规模为1000m3/d，仅占本项目污水处理规模15000m3/d的6.67%，因此，本项目归类为城镇生活污水处理厂。
污水处理厂一期设计处理规模为1.5万m3/d，污水处理工艺为“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。项目入河排污口拟设置于洪江市安江镇太和村向家溪左岸，洪江市污水处理厂（一期工程）南侧，具体坐标为110.171869105°E，27.355512136°N，采用岸边连续排放方式。项目具体工程建设内容详见前文“二、建设项目工程分析”。
2.2  污染源强分析
2.2.1  施工期
项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水。
（1）施工人员生活污水
本项目施工期间，不设置集中施工营地，租赁周边居民楼进行住宿。施工人员日常生活会产生少量生活污水，项目施工高峰期人员约为50人，用水量按人均50L/d计，则用水量共计为2.5m3/d，生活污水产生量按0.8计，则施工人员生活污水产生量为2.0m3/d。施工人员生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，依托居民楼化粪池预处理后，用于周边桔园、耕地施肥。
（2）施工废水
本项目施工废水主要来自施工机械设备和运输车辆的清洗废水、基础施工、主体施工、管道施工过程汇总产生的泥浆水，该类废水含大量泥砂，悬浮物浓度（SS）较高，浓度为300~2000mg/L，同时该类废水带有一定油污（石油类），浓度为15~30mg/L；另外，雨季作业的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

针对本项目施工废水特点，本次评价建议采取以下防治措施：

①施工单位在施工现场设置废水收集池、沉淀池等处理设施，施工工地出入口处设置临时车辆清洗池，施工生产废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗和施工场地洒水抑尘，不排放。②施工过程中产生的废水经临时沉淀池处理后，用于施工现场洒水抑尘，不外排；特别是管道施工过程中产生的泥浆水，应当经沉淀后回用，严禁外排；③在施工作业区四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入附近水体，特别是沅江沿线。

综上所述，本项目施工期无废水外排，在采取上述防治措施后，施工期废水对周边地表水环境的影响在可接受的范围内。
2.2.2  运营期
项目运营期废水主要包括厂区废水及接纳污水。
（1）厂区生活污水
本项目劳动定员20人，年工作365天。根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3—2025）相关用水定额，本次评价员工在厂区的生活用水量参照“国家机构-机关-通用值”按38m3/人·a计，经计算可知生活用水量为760m3/a、2.08m3/d。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水的产生量为608m3/a、1.67m3/d。厂内生活污水全部纳入项目废水处理系统处理。
（2）厂区内生产废水

污水处理厂运营期自身产生的废水主要为污水处理厂污泥浓缩、压滤产生的废水（72.5t/d）、滤布滤池反冲洗水（4.0m3/d）、除臭系统排水（1.8m3/d）等，上述废水均直接排入厂区污水处理系统处理。

综上，项目运营期内厂内生活污水、生产废水经厂区排污管道排入项目污水处理系统统一处理。

（3）拟处理污水排放量

本项目污水处理厂一期设计处理规模为1.5万m3/d，正常工况下，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A；事故工况下，本次评价以污水处理厂设计进水水质（详见“二、建设项目工程分析表2.3-1”）估算事故性废水排放量。项目污水处理厂正常、事故工况下主要水污染物产排情况详见下表2.2-1。
表2.2-1  项目废水正常及事故工况下主要水污染物产排情况一览表
	污染因子
	污水排放量（1.5万m3/d、547.5m3/a）

	
	污染物产生情况
	污水处理工艺
	正常工况
	事故排放
	正常工况下消减量t/a
	正常工况下削减率%
	排放去向

	
	产生浓度mg/L
	排放量
	
	排放浓度mg/L
	排放量
	排放浓度mg/L
	排放量
	
	
	

	
	
	t/d
	t/a
	
	
	t/d
	t/a
	
	t/d
	t/a
	
	
	

	COD
	350
	5.25
	1916.25
	预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池
	50
	0.75
	273.75
	350
	5.25
	1916.25
	1642.5
	85.71
	尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。

	BOD5
	150
	2.25
	821.25
	
	10
	0.15
	54.75
	150
	2.25
	821.25
	766.5
	93.33
	

	SS
	250
	3.75
	1368.75
	
	10
	0.15
	54.75
	250
	3.75
	1368.75
	1314
	96.00
	

	NH3-N
	25
	0.375
	136.875
	
	5
	0.075
	27.375
	25
	0.375
	136.875
	109.5
	80.00
	

	TN
	35
	0.525
	191.625
	
	15
	0.225
	82.125
	35
	0.525
	191.625
	109.5
	57.14
	

	TP
	4
	0.06
	21.9
	
	0.5
	0.0075
	2.738
	4
	0.06
	21.9
	19.162
	87.50
	


3  地表水环境现状调查与评价

3.1  项目地理位置

洪江市位于湖南省西部，处于沅水上游、云贵高原东部边缘的雪峰山区，东接溆浦县、洞口县，南邻绥宁县、会同县，西界侗族自治县，北依怀化市区。地理坐标：东经109°32’～110°31'，北纬26°59’～27°29'，总面积2173.54平方千米，其中陆地2105.36平方千米，水面68.18平方千米。总面积占湖南全省1%。截至2025年2月，洪江市实际管辖7个镇、13个乡。

安江镇是洪江市辖镇，地处沅水上游东岸，总面积192.8平方公里，辖17个行政村、9个社区，镇人民政府驻两眼塘社区。距市治黔城镇53公里、怀化市区50公里、芷江机场60公里。

本项目拟建于怀化市洪江市安江镇太和村，污水处理厂中心地理坐标为110°10′21.933″E，27°21′26.562″N，具体地理位置详见附图1。

3.2  地形、地貌及地震
洪江市位于云贵高原东部边缘的雪峰山区，地势受雪峰山脉影响，东南高，西北低；山地夹丘陵与河谷平原相连。东南部多山地，海拔在400米以上，最高峰苏宝顶，海拔1934米；中部安洪江谷盆地，地势低凹，且较平坦，海拔在300～400米之间。

根据现场调查，项目区域较为平整，地形起伏较小。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），项目拟建区域不属于地壳运动强烈活动带，区内地壳相对较为稳定，抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g。

3.3  气候特征
洪江市属亚热带季风性湿润气候，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，光热资源丰富，雨量充沛，且雨热同步，对农作物生长有利。但受地形影响，地域差异和垂直差异明显，气候类型多种多样，旱涝等自然灾害时有发生。气温：全市年平均气温16.4℃，西南部山间盆地年均气温较高，北部和南部岗地段低。1月最冷，平均气温4.7～5.3℃，最低气温在-5℃左右；7月最热，月均气温28.5℃，最高气温在39℃左右。年均无霜期为287天，年日照时数1415小时。

3.4  区域水文情势
3.4.1  地表水
洪江市位于沅水中上游地区，溪河以东北部的老栗山为界，以东的小部分属资江水系，以西的大部分属沅水水系，主要河流有沅水及支流渠水、舞水。沅水及渠水、舞水属典型山区河流，河床坡降大，洪、枯水期水量变化明显。

沅水自西南部的安江镇杨柳村入境，蜿蜒向东流经沅河镇、江市镇，于中南部的黔城镇长坡村出境，又自中南部的沙湾乡升子岩村入境，蜿蜒向东北流经太平乡、硖洲乡、龙田乡、安江镇、岔头乡，于中北部的茅渡乡栗子溪村出境，干流长105.5km。支流渠水、舞水分别于安江镇通洲村、黔城镇小江村汇入沅水。沅水及支流渠水、舞水属典型山区河流，坡降大，水能蕴藏量丰富，洪、枯水期水量、水位变化明显。洪水由暴雨形成，具有山区性河流骤涨骤落的特点。

沅水安江段多年平均径流量259×108m3，多年平均流量820m3∕s。根据历史资料及现场补充监测，沅水安江段枯水期平均水宽298m，平均水深6.3m，平均流速0.83m/s，平均坡降0.33‰，枯水期平均流量223m3∕s；丰水期平均水宽400m，平均水深8.5m，平均流速1.56m/s，平均坡降0.33‰，丰水期平均流量1982m3∕s。
向家溪是沅江水系的一条小型支流，流经安江镇扶车村、白虎脑社区、太和村，最终汇入沅江干流安江段。根据历史资料及现场补充监测，枯水期向家溪太和村段平均河宽为9m，平均流量为7.98m3/s，平均流速为0.56m/s，平均水深1.9m；丰水期向家溪太和村段平均河宽为15m，平均流量为22.67m3/s，平均流速为0.77m/s，平均水深3.1m；向家溪太和村段水力坡降约为5.4‰。
安江镇沅水有怀化洪江市安江镇沅水饮用水水源保护区，保护区规模为千吨万人级。一级保护区水域范围为取水口上游330米至下游33米河道水域，陆域范围为一级保护区水域边界沿岸纵深10米。二级保护区水域范围为一级保护区水域上边界上溯670米，下边界下延67米河道水域，二级保护区陆域范围为一、二级保护区水域边界纵深50米，不超过沿岸道路背水侧路肩（一级保护区陆域除外）。怀化洪江市安江镇沅水饮用水水源保护区划图见下图3.4-1。
本项目污水处理厂一期工程1.5万m3/d入河排污口拟设置于洪江市安江镇太和村向家溪左岸，洪江市日处理3万吨污水处理厂（一期工程）南侧；坐标为：110.171869105°E，27.355512136°N。项目尾水经向家溪汇入沅江断面处距洪江市安江自来水公司山岩湾水厂取水口下游约9000m（详见附图10），不在怀化洪江市安江镇沅水饮用水水源保护区范围内，该段沅水属于渔业用水区。
[image: image29.png]JL KPR KK IR AR 37 X ) Pl





图3.4-1  怀化洪江市安江镇饮用水水源保护区划图
3.4.2  地下水
本区域属亚热带季风性湿润气候区，丰富的降水是区内地下水的主要补给来源，沅水及其支流是地下水的主要排泄地带，在近河岸局部地段的地下水与地表水呈互补关系。地下水类型属松散岩类孔隙水，含主要埋深12-17m，泉流量0.039-0.40L∕s，水量贫乏。地下水化学类型主要属重碳酸钙镁型。

项目拟建区域安江镇太和村地下水为潜水类型，按埋藏类型分为：耕植土层中的松散孔隙水及基岩溶洞裂隙水两类。松散孔隙水主要赋存于耕植土层中，具有水量不均匀，受季节性影响的特点。溶洞裂隙水主要赋存空间在白云岩含水介质中的溶洞裂隙、溶蚀裂隙、晶洞及溶孔内，项目所在区域内未发现地下水出露。

3.5  沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区
本项目沅江河段为“沅江-山岩湾水厂取水口下游200米至辰溪县大伏潭”，水功能区划为渔业用水区，属于“沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区”的实验区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区详细情况如下：
3.5.1  保护区概况
沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区为2009年农业部第1308号公告公布第三批国家级水产种质资源保护区。保护区包括沅水干流、支流巫水河和溆水河，位于沅水干流洪江市托口镇（109°36′29″E，27°07′26″N）以下至辰溪县辰阳镇（110°10′46″E，28°00′41″N），沅水支流巫水河王家坪（109°59′39″E，26°50′06″N）以下至入沅水口即洪江大桥（110°00′12″E，27°07′08″N），沅水支流溆水河溆浦县小江口（110°27′13″E，27°52′45″N）至江口镇（110°22′39″E，27°52′47″N），总面积8320hm2，其中核心区面积3354hm2，实验区面积4966hm2。主要保护对象为湘华鲮和大口鲶。特别保护期为全年。

3.5.2  保护区范围
（1）核心区：由以下9个拐点沿河道方向顺次连线所围的水域：托口镇（109°36′29″E，27°07′26″N）～沅河镇（109°40′26″E，27°12′09″N）～岩垅乡干溪坪村（109°46′45″E，27°13′33″N）～横岩乡沿河村（109°57′43″E，27°09′23″N）～沙湾乡（110°03′45″E，27°11′58″N）～龙船塘瑶族乡（110°08′44″E，27°06′50″N）～王家坪乡胜利村（110°03′10″E，26°48′48″N）～王家坪乡小洪江村（109°58′40″E，26°48′22″N）～肖家乡（109°55′32″E，27°06′18″N）；

（2）实验区：以下8个拐点沿河道方向顺次连线所围的水域：横岩乡沿河村（109°57′43″E，27°09′23″N）～仙人湾瑶族乡（110°20′17″E，27°45′23″N）～辰阳镇（110°10′46″E，28°00′41″N）～修溪乡（110°18′25″E，27°59′02″N）～小江口乡（110°27′13″E，27°52′45″N）～丁家乡（110°20′57″E，27°34′10″N）～龙船塘乡（110°08′44″E，27°06′50″N）～沙湾乡（110°03′45″E，27°11′58″N）。

3.5.3  “鱼类三场”分布

沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区区划、“鱼类三场”与本项目情况详见下图3.5-1、3.5-2。
[image: image70.jpg]EEUB Y

iRH AR 5l

HUNAN CITY UNIVERSITY DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

294. 82 i CKD) WA KOS R B S A BT
3. 8. 47 4.12 ’ 4.35 WiE: 0731-80703209 B4 410000
10. 04 T T : T 6 T?. 49T 42.3 T7. 66T4T 13.9 T 17.12 T4 ]L T 24. 48 46 T 210.3 T 15..2 T 24.9 i 36. i 34.44 8- Fiik: htp://m. cysiy. net WEA: cysiyevip. 163, con
WEAE HEA%E EBREEL
e T T T T — RR%ES: 2%  WEBRHT: 4243001179
//ﬂ —qn—u—un—q,\"\/‘w x
e ERSt
- \ o= 163,0 = Vary
VI a0 ks/ SELYEL D ,u . e
= X 163.0 Ll lgzg e e — < g
=] NG m, = e~ TR N— =
E - = -t h YT H A INE
o (& gmm%% 6?)% 027600.261 S AH675. 20m ! 822611%r 0 BILHRTK S AR AH
3 .
i j??ééé? s <
T H &%
e A e e TE:
e ép%%&{h%} @ +0 PR n "y ST, T N YL AL TGS KA R
I e b A ) R et gl 2 R i 13— Vi | Tty
730 e 099 V4181, T 218195378 X<
| TFIER BE
15. 4
| | 7 157.80 | 6
, g@ S }m@% 7 Bitgms | CY (SH-2025-25)
2t R s |8 S ek
> Ro) - | i [ '? ii KAEFH R vk (M@m)
o 9 2 ' | =5 . 31459, 30 =
S g/ c e SRR (st B ' WA HEHH 2025.09
MORALHE f5i) : : i 08 163. 0 RN G 5%
160. 70 e @Fmﬁm/ﬁi} i '79 'Ill[jl' v a e ﬁ .
u 160 10 %3401%7 %g&?’l}? @ |meE 1 [3.0x10'r°/d E %[J ﬁ%ﬁﬁ"
L =i .
ol / S —— - i
S @ | FaoRs T Lox0a/d | ARE B 5 01-1
< g | 9. 0R9. 0 \ é+0 00 (t%3°°15) ® Wi 1 Lox107/d | ARE
@ i —R9. o U : <4 (© [BRBENRRARATS | 1 [5.0X100/d
“4&3 403570%517990& < L Hﬁ/MlJfﬂ\E 38, A, @ | amER 1] o743 |~ WET.3m A 1:100
\ HARTHIAL]S. TRV 1 [3.0x10'0 /d AR
%0&75&&%}4 @ [FEBARESRARE | 1 | 7580 |F, AR5
) q1 018, ] © | BB RERR 1| s8r.4s¢ |~ BEF10.300 Eg&z%
= y = D |EmRENE 1| 76380 |—R, BHS. 2%
T e | fg @ [REERAATT 1| miw B mstom
1. 5 ® |8 1| 675.20  |ZF, RAD.36m 2 MRV 5
s @@ \ E L 2| 185w |- #Eam — IR T AT B
| lsismsn. miolson, |- —f Ol 3 ZOAOH
2 @mfﬁﬂzs 48m\ ® | EE 1| om
I IR - L — . —
=) - V 10 i 4
g g 5 . BT —T —WEEE AN Bk | & 4 & ¥
: X o EEEE TR ik
I X | | RO LRER 39291. 060 58. T8 .
. 2 | B SR 34936. 00n" 52, 408F Jﬁiﬁﬁﬁ/\ ﬁ%ﬂ% &'J '7}
1&%\ N 3 | 4G (R WM SHER | 5951 700 8. 938 - %}
g . Y- BB |5 SHER 6100. 00m* 9. 158 2
4T | Elﬁ\i;?fﬁu """" f \m g ; BERATER 2231, 390 :g-j_kﬁ ﬁ- A o ;,g\@
) | rv* — . \\\\oo o 5. 1| A M AW | BEREO.TI
e O | +0 00 (163. 5)ﬁR9 O R 9 O* i A 5.2 | EIRBKR Lpis 775, 80u’ BABBL 110% .
© \ i — 5.3 | BABLE BRI B¢ | BAERL 108 B W % m W\@
QX N 5.4 | SEERAHLE T6.380 | ESUAER. 219
T -7 5.5 [fEAEREBIAT] 2100 | BRERO 06N
© | @mﬁﬁwm 8m 145,00 *E - @j ‘L R el 5.6| AR 5.0 | BAERL 195 - -
ot . 3 -
1o - . - 1 5.1 | RN .0 | SRR 00k B Xt EBEW | 5
iiry | % u 3 M‘;ﬁ 163.15 . 163.0 A o |muen dson | <o da %m
162. 36162 Ly R4 T | BRE 0.064 FAR<L. 0
H £0. 00 (163.15) i ] @ v % %g’]% % 8 | MEHER 22884.30n* |  34.32F g
- [ 4 & EWQ,LXR R 4 ' = g [ o o ¥ OB Ewx | FHh
: {5@ﬁ%7klﬂ&ﬁt}ﬂi%t R 15. 58m, il i 1 S 7 .
775, 80m’ \ i A
ey | )2 42 L .Y \ % 4?1%14164 3?35 -T : 1] & & |78 W W] & & A T ‘“’JUM
2X3 /! \ ) 3097 s G | 10 | T Rk
. R ki NS A wfgfg;agg%e . T Tleann [T O waran R
S © AdFit 12 0 BB (AR A5
o = g A 13 | —P1— |
© ©
5 o ks 14| —Si— |maEREs
N N i BT R | 15 | — W — |k
S}; Q iR EE 16 | —Y— |Fka
HEHh 2T 2% 17 | —J— |#4KE
P R 18 | 1600 s, MPEIHRR
Wi A :
P ‘ - HEEE
A1/ /1 \ 1 A TR A3, 0X 10 ‘m/d, —HAZ SR L. 5X 10" m/d,
03 4.69 4.12 TR ERIRLL. 5X 10" m/d, HKAKEPAT— HAHETBARE o
[6] | 27 f11.61] 9.4 [9.89| 1585 | 28. 72 I 24. 48 | 14235 | 10.3 2. K TFEFHLTAIFN39291. 06m? (£758. T8F7) ; VB B 4T 288 ik 5l
_ 174.58 N JGALKE S, BB P S AR 934936, 00m? (452, 407) -

3. ARG Frm LUK, HR# =K, R 1985 K

/_/ 1] @& =) qZﬁ Z‘Lﬁ = lg FRREE, 2000 5 A AHT R -

e A BN IR &, TR




[image: image71.png]


[image: image30.png]



图3.5-1  沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区“鱼类三场”分布图

[image: image72.png]


[image: image73.png]REBE
TR

£ ERDEEC

(o) | R R

) RE@mIALR
1 REZZHWRE
[ RikmAFRFER
[ 2SoKiEsIRRER
[ BRI RER

1 hAHMEEEREX

fe-- - BROMKIRL

 EEMAE




[image: image31.png]@

e
e
-m

* 5





图3.5-2  沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区分布图
3.5.4  保护对象概况

该保护区主要保护对象为：鲤鲫鳊鲂等粘性卵鱼类；湘华鲮、瓣结鱼、鲶、黄颡鱼等沉性卵鱼类。其中主要保护对象湘华鲮、大口鲶其生物学特性如下：

①湘华鲮 Bangana tungting

[image: image32.jpg]



图3.5-3  湘华鲮

形态特征：体中等长，前段较胖圆，尾柄高而侧扁。眼睛侧上位，眼间头背宽阔，光滑微隆。吻端圆钝，吻长等于或稍大于眼后头长。口下位，口裂呈弧形。上颌与吻皮及下颌与下唇之间分别有一深沟分隔。上颌前缘 大部分藏于吻皮下面，其掩盖部分的颌缘光滑，裸露部分密集小突起。吻 皮边缘微现梳状缺刻。下唇贴近下颌的内面有数十列斜行排列的乳突状小突起。唇后沟仅限于口角。触须2对，其中1对吻须位于吻侧，短小不明显；1对颌须位于口角，通常藏于沟内。背鳍无硬刺，最长鳍条短于头长，鳍外缘平截。起点距吻端的距离等于或稍小于距尾基的距离。胸鳍不达腹鳍。腹鳍起点位于背鳍第4、5根分枝鳍条的下方，鳍条末端接近或达到肛门，肛门靠近臀鳍。尾鳍分叉。侧线完全。鳞片边缘深绿色，中间有一个棕红色斑点。各鳍灰绿色。

生活习性：湘华鲮生活在急流浅滩处，河床底部多为岩板或卵石，水质清澈。每年农历10月份，湘华鲮开始潜入深潭越冬。常以口的下颌刮取江河中岩石、船底的一些底层固着类（苔藓、丝状藻等）。每年的7～9月份，摄食旺盛，而越冬期摄食能力减弱，肠道内容物极少。自然产卵繁殖季节从每年的4月中下旬开始，产卵盛期在5月上中旬。繁殖季节对溶氧要求较高。产卵场多分布在有砂、卵石的浅滩或狭流凸石处。

分布及经济价值：曾在湘、资、沅、澧“四水”中上游分布，目前沅水为湘华鲮主要分布区。

种群现状：产量不到上世纪70～80年代的0.5%，并在继续下降，已由主要捕捞品种衰退为“濒危”等级物种。2002年列入《湖南省野生动植物保护名录》，其致危因素主要为：拦河筑坝、无序采砂等导致其产卵场被破坏以及违禁捕鱼。目前已突破了该物种的人工繁殖技术。

②大口鲇 Silurus meridionalis

[image: image33.jpg]od





图3.5-4  大口鲶

形态特征：体长，身体在腹鳍前较肥胖，由此后向渐侧扁。头部矮扁。头宽大于体宽。眼大，位于头的前部，侧上位。眼间距很宽。两对鼻孔前后分离，前鼻孔呈小管状、靠近吻端，后鼻孔呈平眼状，位于两眼内侧稍前方。口大，上位。下颌长于上颌。上颌末端达眼后缘的下方。上下颌及犁骨上各有弧形绒毛状齿带。下颌齿带在中央隔断。触须2对，上颌须长达胸鳍末端，下颌须较短。背鳍短小，无硬刺，位置前移，靠近头部。胸鳍第1根不分枝鳍条为硬刺，其前缘光滑无锯齿。腹鳍小，末端超过臀鳍起点处。肛门处靠近腹鳍基部。臀鳍基甚长，末端连于尾鳍。尾鳍短小，后缘稍内凹，上叶略长于下叶。体表粘滑。无鳞片。侧线上具一行粘液孔。体呈灰褐色，腹部灰白色，各鳍灰黑色。

生活习性：为江河湖泊中常见的鱼类。一般多栖息在水草丛生的底层，夜晚活动觅食。肉食性，主要食物为小鱼、小虾及水生昆虫等。4－6月繁殖，产卵时要求一定的流水环境。卵具粘性，附着在水草和砾石上发育。

分布及经济价值：在湘、资、沅、澧“四水”及洞庭湖都有分布，生长快，个体大，曾捕获到一条重达40公斤的大鱼，是大型的经济鱼类之一。

3.5.5  珍稀、特有和濒危水生生物

保护区及其附近水域分布有水生野生保护动物8科24种，其中，属于国家重点保护野生动物名录二级种类2种、列入《中国濒危动物红皮书（1998）》的有3种，列入《湖南省地方重点保护野生动植物名录》的有19种，主要为湘华鲮、湖南吻鮈、叉尾斗鱼的分布。

3.6  地表水环境质量现状调查
3.6.1  常规监测数据

项目污水处理厂一期工程尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。

为了了解周边沅江地表水水环境质量现状及其变化趋势，本次评价引用了怀化市生态环境局发布的《怀化市水环境质量年报》（2023年~2025年）（湖南省怀化生态环境监测中心）中地表水环境质量状况中“2023年~2025年沅江干流水质状况：沅江干流水质总体为优，16个考核断面均符合II类水质”，同时引用了“洪江市沅江干流”中的“山岩湾”、“旺溪”断面质量现状，其中山岩湾省控断面位于项目沅江对应河段上游，旺溪省控断面位于项目对应纳污河段下游，其统计结果详见下表3.6-1。

表3.6-1  洪江市沅江干流引用断面2023年~2025年水质状况统计表

	序号
	断面名称
	考核县市区
	所在河流
	断面属性
	水质类别

	
	
	
	
	
	2023年~2025年

	1
	山岩湾
	洪江市
	沅江干流
	省控
	II类

	2
	旺溪
	洪江市
	沅江干流
	省控
	II类


根据上表可知，2023年~2025年“洪江市沅江干流”中“山岩湾”、“旺溪”省控断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值，其整体呈现长期稳定，无明显波动的趋势。因此，项目周边地表水沅江干流水质状况良好。

3.6.2  现状补充监测
为了更好的了解项目纳污水体向家溪、沅江水体的环境质量现状，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2025年11月7日、11月29日~30日进行了一期地表水环境质量现状补充监测。
（1）监测断面布设

本次共布设4个监测断面，具体如下：
W1——W1入河排污口上游500m（E：110.169878°，N：27.351501°）；

W2——W2入沅江口上游200m（E：110.177699°，N：27.358177°）；

W3——W3入沅江口下游2000m（E：110.193800°，N：27.369683°）；

W4——W4入沅江口下游5000m（E：110.207973°，N：27.395379°）。

[image: image34.png]nann @

niin
e i
A
e
i
ERE
"
b
1538
AXSARES -
AR LT
gt
£
e
0%
Windows —
132,008

GE LGS Windows




图3.6-1  地表水环境质量现状监测布点图
（2）监测因子

水质监测因子包括水质参数和特征水质参数。

pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群，监测时同步记录水温、河宽、水深、流速。
（3）监测单位、监测频次和时间

监测单位：湖南谱实检测技术有限公司；监测时间：2025年11月7日、11月29日~30日，每天采样1次，每个断面每次取一个混合样。

（4）评价标准

W1-W4执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（5）评价方法
采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的单项指标标准指数法对水环境质量现状进行评价。

①单项水质参数i在第j点的标准指数：

[image: image35.png]



式中：Si，j —单项评价因子i在第j取样点的标准指数；
Ci，j—i种污染物在第j点的监测浓度值，mg/L；
Cs，i —i种污染物标准浓度值，mg/L；
②具有上、下限标准的pH，则按下式计算pH的Si值：
[image: image36.png]~_pH, =70
L iy
pH, =70 PH,; > 70




式中：SpH，j —第j个断面的pH值标准指数；
pHj—第j个断面的pH监测值；
pHsd —水质标准中规定的pH的下限值；
pHsu —水质标准中规定的pH的上限值。
（6）监测结果与评价

水文、水质监测统计结果详见下表3.6-2、3.6-3。

表3.6-2  水文参数记录表
	采样点位
	检测结果（三次均值）

	
	水深
	河宽
	流速

	W1入河排污口上游500m

（E：110.169878°，N：27.351501°）
	1.9
	9
	0.56

	W2入沅江口上游200m

（E：110.177699°，N：27.358177°）
	5.9
	280
	0.51

	W3入沅江口下游2000m

（E：110.193800°，N：27.369683°）
	6.1
	345
	0.45

	W4入沅江口下游5000m（

E：110.207973°，N：27.395379°）
	6.4
	210
	0.83


表3.6-3  项目地表水检测结果一览表
	点位名称
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	单位

	
	
	11月27日
	11月29日
	11月30日
	
	

	W1入河排污口上游500m
	pH值
	7.4
	7.4
	7.3
	6-9
	无量纲

	
	CODcr
	12
	13
	17
	20
	mg/L

	
	BOD5
	2.3
	2.8
	2.9
	4
	mg/L

	
	悬浮物
	8
	8
	9
	/
	mg/L

	
	氨氮
	0.510
	0.688
	0.8
	1.0
	mg/L

	
	总氮
	2.36
	1.36
	2.71
	1.0
	mg/L

	
	总磷
	0.04
	0.02
	0.03
	0.2
	mg/L

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	mg/L

	
	动植物油
	ND
	0.09
	0.06
	/
	/

	
	LAS
	0.10
	0.08
	0.10
	0.2
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	3.3×102
	2.1×102
	2.2×102
	10000
	CFU/L

	W2入沅江口上游200m
	pH值
	7.2
	7.1
	7.1
	6-9
	无量纲

	
	CODcr
	8
	7
	8
	20
	mg/L

	
	BOD5
	0.9
	1.0
	0.7
	4
	mg/L

	
	悬浮物
	7
	7
	8
	/
	mg/L

	
	氨氮
	0.037
	0.032
	0.043
	1.0
	mg/L

	
	总氮
	0.57
	0.63
	0.75
	1.0
	mg/L

	
	总磷
	0.03
	0.03
	0.04
	0.2
	mg/L

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	mg/L

	
	动植物油
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	LAS
	0.07
	0.11
	0.10
	0.2
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	ND
	ND
	ND
	10000
	CFU/L

	W3入沅江口下游2000m
	pH值
	7.0
	7.1
	7.2
	6-9
	无量纲

	
	CODcr
	7
	5
	7
	20
	mg/L

	
	BOD5
	0.7
	0.8
	0.6
	4
	mg/L

	
	悬浮物
	6
	7
	7
	/
	mg/L

	
	氨氮
	ND
	ND
	0.029
	1.0
	mg/L

	
	总氮
	0.61
	0.78
	0.76
	1.0
	mg/L

	
	总磷
	0.03
	0.03
	0.03
	0.2
	mg/L

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	mg/L

	
	动植物油
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	LAS
	0.11
	0.09
	0.08
	0.2
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	ND
	ND
	ND
	10000
	CFU/L

	W4入沅江口下游5000m
	pH值
	7.2
	7.2
	7.1
	6-9
	无量纲

	
	CODcr
	6
	5
	5
	20
	mg/L

	
	BOD5
	0.9
	0.8
	0.7
	4
	mg/L

	
	悬浮物
	7
	6
	6
	/
	mg/L

	
	氨氮
	0.032
	0.048
	ND
	1.0
	mg/L

	
	总氮
	0.76
	0.68
	0.66
	1.0
	mg/L

	
	总磷
	0.03
	0.02
	0.03
	0.2
	mg/L

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	0.05
	mg/L

	
	动植物油
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	LAS
	0.07
	0.08
	0.06
	0.2
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	ND
	ND
	ND
	10000
	CFU/L

	标准限值来源：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准


根据上表3.6-3的监测结果表明：W1~W4监测断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
3.6.3  区域污染源调查
（1）点源情况
根据调查，本次评价范围纳污河段（向家溪、沅江）内无规模化排污口汇入。
（2）面源情况
本次评价范围内纳污河段（向家溪、沅江）两岸属于农村地区，沿岸面源污染主要为污水处理厂收集范围外的散户居民生活污染、农业面源污染及畜禽养殖污染源。

①散户居民生活污染源

居民生活污染主要包括生活污水及生活垃圾。生活污水主要包括：厨房污水、洗衣污水、洗澡污水、厕所溢出污水等。生活污水水质比较稳定，主要含纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质等有机类物质，还含有氮、磷等无机盐类。调查区居民生活污水配备化粪池处理，处理后的生活污水污染指标依然较高，这部分废水随同地表径流进入支流、农灌沟渠或直接排入沅水，影响河流水质。

②农业面源污染

根据调查，本次评价范围内分布有较大面积的桔园，常规种植作物以水稻、油菜为主，对沅江而言，农业种植污染来自化肥、农药的施用，未被土壤和植物消纳的残留污染物等通过降雨形成的径流将地表污染物质带入水体造成的污染。

③畜禽养殖情况

根据调查，纳污河段（向家溪、沅江）500m范围内无规模养殖场及养殖小区分布，调查范围内畜禽养殖多为家庭散养，以家禽养殖为主。

3.7  沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区水生生态现状
为了了解沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区水生生态现状，本次评价引用了《沅水洪江至辰溪航道建设工程环境影响报告书》（以下简称“该项目”）中“5.7水生生态现状调查与评价”相关内容，该项目对沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区的水生生态进行了现状调查，具体情况如下：

3.7.1  水生生态调查概况

（1）调查范围

该项目水生生态调查范围为沅水干流洪江至辰溪180km航段，包含了沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区，涵盖了本次评价范围。

（2）调查时间和频次

①现状调查

该项目委托湖南省水产科学研究所共进行了3次现场调查，基本涵盖了鱼类的3个生态功能期。

②资料收集

该项目收集的资料主要包括：湖南渔缘生物科技有限公司对沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区的调查资料和《沅水洪江市段河道清障及生态整治工程对沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》中的调查数据资料。

③调查断面设置

该项目调查涉及沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区，在其鱼类及其生态功能区设置了一个监测断面，并在洪江市设置了安江、洪江和洪江电站上游3个断面调查水质、浮游动植物和底栖动物。

表3.7-1  浮游生物、底栖动物和水质采样点位表

	编号
	采样点
	采样位置
	经度
	纬度
	备注

	1
	洪江市安江
	洪江市玉皇三绞滩
	110°08′40.47"E
	27°19′1.59"N
	调查断面

	2
	洪江
	洪江市鹭鸶滩
	109°59′54.67"E
	27°06′45.82"N
	调查断面

	3
	洪江电站上游
	/
	109°56′6.32"E
	27°01′17.55"N
	调查断面


3.7.2  水生生态现状
①浮游植物

a.浮游植物种类组成

该项目评价河段共观察到浮游植物86种，隶属8门58属。其中硅藻门（Bacillariophyta）与绿藻门（Chlorophyta）种类较多，分别为32种和26种，分别占总种数的37.2%和30.2%；蓝藻门（Cyanophyta）15种，占总种数的17.4%；甲藻门（Pyrrophyta）5种，均占总种数的5.8%；其它种类约占种类总数的9.4%。

b.浮游植物时空分布

洪江电站上游河段浮游植物种类数量最多，其中洪江电站上游河段为42属65种；洪江和安江浮游植物种类逐渐较少，依次为28属38种、19属21种。调查河段浮游植物种类组成均以硅藻门为最多，其所占比例均在30.3%以上，其次为绿藻门，在12.4%-30.2%之间。硅藻、绿藻、蓝藻及甲藻四门藻类构成了各采样点水体浮游植物的主要组成部分，占各采样点总浮游植物种类的90.3%-98.4%。

夏季的浮游植物的种群密度最大，然后分别为春季、冬季；按照浮游生物类型的年际变化情况统计来看，浮游植物种类以硅藻门出现频次为最多，其所占比例在42.0%以上，其次为绿藻门，大约在12.3%-20.5%，再次为蓝藻门，约占10%左右。硅藻、绿藻、蓝藻类构成了各采样点水体浮游植物的主要组成部分，占各采样点总浮游植物种类的91.8%-97.9%。

优势种类为硅藻门的针杆藻属（Synedra）、尖针杆藻（Synedra acus）、直链藻属（Melosira）、颗粒直链藻（Melosira granulata）、变异直链藻（Melosira varians）、异极藻属（Gomphonema），绿藻门的盘星藻属（Pediastrum）、栅藻属（Scenedesmus）、水绵藻属（Spirogyra），蓝藻门的微囊藻属（Microcystis）、颤藻属（Oscillatoria）、席藻属（Phormidium）以及甲藻门的多甲藻属（Peridinium）、挨尔多甲藻（Peridinium elpatiewskyi）等种类；尤其以水绵藻属、直链藻属、颤藻属、多甲藻属占据绝对优势。

c.浮游植物生物量

进行了3次抽样浮游植物生物量，以洪江电站上游采样点最高，为6.89mg/L，洪江采样点最低，为0.84mg/L，保护区4次测定浮游植物平均生物量为2.75mg/L。

②浮游动物

a.浮游动物种类组成

该项目评价河段共采集到浮游动物33种，其中原生动物8种，占总数的24.2%；轮虫16种，占总数的48.5%；枝角类2种，占总数的6.1%；桡足类7种，占总数的21.2%。

b.浮游动物分布

安江河段浮游动物最多，为25种，其次洪江、洪江电站上游三个采样点分别为14种、13种。各采样点浮游动物均以轮虫为主，其次为枝角类和原生动物，桡足类最少；其中安江和洪江河段轮虫最多，分别为11种和13种，沅江电站上游河段最少，为5种。

c.浮游动物生物量

浮游动物生物量与其生物的种群密度密切相关，3个采样点的密度中安江河段浮游动物密度最高，3次测定值分别为4.53×102、7.60×102、2.70×103，平均值为4.34×102ind./L，其次洪江、洪江电站上游的种群密度在逐渐减小，平均值依次分别为5.26×102（1次）、5.12×102ind./L。安江、洪江和洪江电站上游3个采样点3次测定的平均生物量分别为0.85mg/L、0.45mg/L、0.50mg/L，以洪江为最低。

③底栖动物

a.底栖动物种类组成

该项目评价河段共鉴定出32个分类单元，隶属5门7纲10目27科。其中，节肢动物门种类较多，共有24种，约占总物种数的75.0%；环节动物门和软体动物门各3种，均占总物种数的9.38%；线虫动物门和扁形动物门各1种，均占总物种数的3.13%。节肢动物门中，蜉蝣目5科7种，襀翅目1科1种，毛翅目5科5种，蜻蜓目1科1种，鞘翅目3科4种，双翅目5科6种。水生昆虫中的优势类群为蜉蝣目、毛翅目和摇蚊幼虫。

b.底栖动物时空分布

调查各水域底栖动物种类数平均为17种，其中洪江电站上游种类最丰富，为23种，安江种数最少，为11种。洪江电站上游的优势种类为蜉蝣目、毛翅目等耐污值较低的种类，安江以软体动物等耐污值较高的种类为主。

c.底栖动物生物量

保护区3次测定底栖动物（不含贝螺类）的平均密度为622.37ind./m2，平均生物量为4.54g/m2；贝螺类平均生物量为6.38kg/m2。

④水生高等维管束植物

a.种类组成及空间分布

共发现高等水生植物15种，沉水植物种类最多，有7种，占46.7%；挺水植物3种，占20.0%；漂浮植物3种，占20.0%；浮叶植物2种，占13.3%。调查到洪江电站上游岸边基质为石砾（块），使得这部分河段群落生物量很低，物种多样性及物种丰度均很小。

b.生物现存量

安江、洪江和洪江电站上游的生物现存量分别为27.30g/m2、35.80g/m2、67.40g/m2。

⑤鱼类资源现状

a.沅水鱼类种类组成及变化

20世纪70年代湖南省渔业区划课题组在沅水水系共发现鱼类105种，隶属于10目19科，其中鲤科鱼类为大宗，有64种，占总种数的61.0%，鳅科和鮠科次之，均为8种，各占7.6%，鮨科5种，占4.8%，平鳍鳅科3种，占2.9%，鮨科、斗鱼科等14科，共17种，占16.2%。

刘良国等（2013）研究发现，目前沅水及其重要支流有常见鱼类84种，分别隶属于9目18科，仍以鲤科鱼类为优势，50种，占总种数的59.5%；鳅科和鮠科分布为8种和7种，分别占9.5%和8.3%，鮨科和平鳍鳅科分别为4种和3种，分别占4.8%和3.6%，其它12种，占14.3%。

与20世纪70年代相比，目前沅水鱼类仅84种，减少近1/4，特别是中华鲟、胭脂鱼、鯮等名贵鱼类，在沅水已基本灭绝。

b.生态类型

按鱼类的产卵习性分产漂流性卵：这类卵产出后即吸水膨胀，出现较大的卵间周隙，但比重仍大于水，可借助江河水流的翻滚，使卵悬浮在水层中不停漂流；在静止的水环境中，则将下沉于底部。也可将这一类称作半浮性卵。如青鱼、草鱼、鲢、鳙等。产沉性卵：卵的比重大于水，卵间周隙小，产出后沉于水底。如中华花鳅等。静水环境产粘性卵：卵的比重大于水，卵膜外层遇水后具粘性，产出后即粘附在水草上，不沉于水底。粘性卵的卵膜分三层，除卵周间隙和卵膜外，还有一层胶膜。如鲤、鲫、马口鱼、宽鳍鱲、麦穗鱼、、沙塘鳢等。产浮性卵：产浮性卵的鱼类受精卵卵黄上有一个大油球或较多油粒，受精卵比重小于水，卵产出后即漂浮在水面，随风向和水流而移动。包括鳜、斑鳜等。

按鱼类的迁徙习性分江湖洄游型：江湖洄游鱼类是江湖中下游复合生态系统中较为常见的一种洄游类型。这些鱼主要在江河中的流水中产卵，受精卵随水流扩散进入下游洪泛平原水体中育肥，成熟亲鱼则再次进入江河中流水江段进行繁殖。典型的江湖洄游鱼类有草鱼、鲢、鳙等产漂流性卵的鱼类。洄游过程中，性腺逐渐达到成熟。

河道洄游型：河道洄游型鱼类的全部生活史的完成主要限于河流。基本不进入湖泊等附属水体。河道洄游型鱼类的洄游可以分为两个阶段，在早期生活史阶段，缺乏主动游泳能力的苗顺水而下；扩散至产卵场下游河段，待具备较强的游泳能力之后，则主动上溯到适宜江段繁殖。这些鱼类在江河流水江段的激流浅滩上产粘沉性卵，或在流水江段中产漂流性卵。

定居性鱼类：包括湖泊定居性鱼类和山溪定居性鱼类。能够在相对狭窄的水域内完成全部生活史。这些种类通常产粘、沉性卵，产卵时的水文条件要求不严格。不论在湖泊、水库、池塘还是河流，只要有流速较缓的水体，均适合定居性鱼类产卵。主要有鲤、鲫、鲇等。

⑥鱼类资源及渔获物组成

a.沅水洪江市黔城至洪江市沙湾乡江段（保护区江段）

现场调查在沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区共发现鱼类40种，隶属于4目7科，其中鲤科29种，占总种数的72.5%，鮨科和鳅科分别为4种和3种，分别占40.0%和37.5%，鮠科2种，占5.0%，合鳃科和鲶科各1种，占5%。

渔获物组成及空间分布：在沅水特有鱼类保护区共抽样调查鱼类标本共计1485尾，35.4kg，36种。比较而言，9月渔获物种类较多，有31种，1月份和6月份渔获物种类数量较少，分别为20种和19种。数量上，在各采样时段，银鮈数量均最多，黄颡鱼、中华花鳅次之，三者之和占总渔获物的50.5%。重量上，黄颡鱼最多，占渔获物重量百分比的的15.1%。

体长和体重分布：将鱼类不同功能期内的渔获物样本分别取相同组间距离进行频次化，得到不同体长和体重区间个体数占样本总渔获物尾数和总重量的比例。渔获物均以小型鱼类为主，体长小于15cm的占渔获物总数的60.6%以上，体重小于50g的占渔获物总数的53.4%以上。

b.鱼类重要生境

经过多年开发，沅水流域各梯级已基本建设完成，该项目工程江段内的各梯级均未建设过鱼设施，鱼类仅能在各枢纽梯级间洄游，因此，不具备产漂流性卵鱼类产卵的条件，工程江段内的鱼类资源出现典型的库区性特征，以鲤、鲫、黄颡鱼等定居性鱼类和鲌类、鳜、鱤、银鮈等短距离洄游性鱼类为主。

c.产粘沉性卵鱼类产卵场和浮性卵鱼类产卵场

产粘沉性卵鱼类，繁殖期在3-6月份，主要有鲿科、鮠科、鲇科、鮡科以及鲤、鲫、泉水鱼、岩原鲤等。该种鱼类繁殖需要砾石、沙石底质和水草环境，鱼类产卵后，受精卵或入砾石缝中、或粘附沙砾上、或埋藏于沙砾中、或粘附于水生高等植物体上，在江水良好的溶氧环境中顺利孵化。一般情况产粘沉性卵鱼类对产卵场要求并不严格，只需达到适宜水温和具备必要的附着基质便可形成各自的产卵场；部分在静水环境条件下便可产卵，如鲤、鲫等，部分需要一定的流水刺激才能产卵，如鲇科、鮠科、鲿科等鱼类。符合该种鱼类繁殖的生境条件在调查水域较为普遍，相应的这些鱼类产卵场也较为分散，产卵规模小而不稳定。

工程江段有粘性卵、浮性卵鱼类产卵场11处，从上游到下游依次为莲洲滩、五爪花滩、鹭鸶滩、玉皇三绞滩、牛屁股滩、冬瓜滩、铁罗滩、鸬子滩、下木洲滩、丹山洞、张家滩和渔潭。

d.主要经济鱼类索饵场

工程江段主要经济鱼类索饵场一般分布在粘性卵鱼类产卵场、支流入口处附近，但索饵场分布面积较产卵场大。

e.主要经济鱼类越冬场

沅水每年11月份以后，随着气温下降，水量减少，水位降低，鱼类活动减少，少数鱼类从支流或浅水区进入饵料资源相对较为丰富，温度较为稳定的深水潭中越冬。

f.主要经济鱼类洄游通道

经过多年开发，沅水流域各梯级已基本建设完成，本工程江段内的各梯级均未建设过鱼设施，鱼类仅能在各枢纽梯级间建洄游，因此，不具备产漂流性卵鱼类产卵的条件，工程河段内鱼类主要以产粘性卵鱼类的定居性和短距离洄游鱼类为主。

⑥水生野生保护动物

评价河段记载有水生野生保护动物5目10科21种，其中，属于国家重点保护野生动物名录一级种类1种、二级保护种类1种，列入《中国濒危动物红皮书（1998）》的有2种，列入《湖南省地方重点保护野生动植物名录》的有17种。监测到波纹鳜、暗鳜、长身鳜等三物种在保护区江段均有一定的资源量。

4  地表水环境影响预测与评价

4.1  施工期
项目施工期施工人员生活污水依托租赁的居民楼化粪池预处理后，用于周边桔园、耕地施肥，不外排。施工生产废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗和施工场地洒水抑尘，不外排；管道施工过程产生的废水经临时沉淀池处理后，用于施工现场洒水抑尘，不外排。

针对本项目施工废水特点，本次评价建议采取以下防治措施：

①施工单位在施工现场设置废水收集池、沉淀池等处理设施，施工工地出入口处设置临时车辆清洗池，施工生产废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗和施工场地洒水抑尘，不排放。

②施工过程产生的废水经临时沉淀池处理后，用于施工现场洒水抑尘，不外排；特别是管道顶管施工过程中产生的泥浆水，应当经沉淀后回用，严禁外排；
③在管道顶管施工作业区四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入附近水体，特别是沅江沿线。

综上所述，本项目施工期无废水外排，在采取上述防治措施后，施工期废水对周边地表水环境的影响在可接受的范围内。
4.2  运营期
4.2.1  地表水环境影响预测分析
1、预测因子
根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，结合本项目的特征污染物、评价河段各项水质参数背景浓度及采用的水质标准、河流流量以及区域污染源排放情况和污染物排放总量控制要求等，确定本次地表水环境影响预测因子为CODcr、NH3-N、TP。

2、预测范围
本项目预测范围为：“排污口入向家溪上游500m至向家溪汇入沅江下游8.2km处（洪江市安江镇与中方县交界断面），其中向家溪段共计为2.4km，沅江段为8.2km，共计为10.6km。”（详见附图9）
3、预测时期
根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价工作等级为二级，需预测枯水期项目废水排放对受纳水体的影响。
4、预测情景及排放源强
本次评价预测情景为污水处理厂尾水正常工况和事故排放对纳污水体向家溪、沅江的影响。具体预测情景如下：
情景一：正常工况下，项目污水处理厂废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，尾水经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，沿向家溪流经1.9km后最终汇入沅江。
情景二：事故工况下，污水处理厂失去处理能力（处理效率为0，按进水水质进行核算），进厂污水直接经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，沿向家溪流经1.9km后最终汇入沅江。
上述情景下，污染源排放源强详见下表4.2-1。
表4.2-1  污染物排放源强
	情景
	排水量
	污染因子
	排放浓度
	排放量

	正常工况
	15000m3/d

（0.175m3/s）
	CODcr
	50mg/L
	0.75t/d

	
	
	NH3-N
	5mg/L
	0.075t/d

	
	
	TP
	0.5mg/L
	0.0075t/d

	事故工况（处理效率为0考虑，按进水水质进行核算）
	15000m3/d

（0.175m3/s）
	CODcr
	350mg/L
	5.25t/a

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.375t/d

	
	
	TP
	4
	0.06t/d

	注：事故工况下，各污染因子排放浓度按进水水质浓度进行预测分析。


5、预测模型的选取
（1）向家溪河段
①混合过程段
本次评价混合过程段长度计算采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中E.1混合过程段长度估算公式：

[image: image37.wmf]1/2

2

2

m

0.110.70.51.10.5

y

aauB

L

BBE

ìü

éù

ïï

æö

=+---

êú

íý

ç÷

èø

êú

ïï

ëû

îþ


式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m；本项目为岸边排放，取0m；

u——断面流速，0.56m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，0.053m2/s。Ey采用《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）中经验公式估算中的泰勒（Taylor）法求得：


[image: image38.wmf]2

/

1

)

)(

0065

.

0

058

.

0

(

gHI

B

H

E

y

+

=


式中：g——重力加速度，9.8m/s2；

I——河流底坡或地面坡度，5.4‰，无量纲；

H——平均水深，m；

B——河流宽度，m。

经计算可知，向家溪混合过程段长度详见下表4.2-2。

表4.2-2  混合过程段计算一览表
	纳污水体
	时期
	河面宽度/m
	水深/m
	水力坡降‰
	Ey/m2/s
	Lm

	向家溪
	枯水期
	9
	1.9
	5.4
	0.053
	378.32

	注：水力坡降为资料收集值，向家溪其他水文参数来源于实测值。


②预测模型的选取
向家溪多年平均流量小于15m3/s，枯水期平均河宽为9m，属于小型河段。本次评价预测因子CODcr、NH3-N、TP为非持久污染物。采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E3.2.1公式，纵向一维数学模型（对流降解模型）。

根据河流纵向一维水质模型方程的简化，分类判别条件（即O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。

[image: image39.wmf]2

k

α

u

Ex

=

；
[image: image40.wmf]Ex

uB

P

=

e


式中：

α——O’Connor数，量纲一，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

Pe——贝克来数，量纲一，表征物质移流通量与离散通量比值；

K——污染物综合衰减系数，l/s；向家溪现状水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。本次评价综合自净系数K值均采用资料借鉴法，借用《湖南省水资源综合规范》中成果COD水质降解系数为0.18（1/d），氨氮的水质降解系数为0.15（1/d），TP的水质降解系数为0.1（1/d）。

B——河流宽度，m；
u——断面流速，m/s；
Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s。纵向扩散系数Ex采用《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）中经验估算法中的费休公式（适用于河流）计算：
[image: image41.png]Ex=0011u28> /(1 JzHT)
A H—FIKR, m;
e—EAMEE, mis; (B 9.8mist)
J K AR .




将前述水文参数代入计算，本次α、Pe值如下：

表4.2-3  向家溪入河排污口预测α、Pe值

	纳污水体
	Ex
	α值
	Pe值

	
	
	CODcr
	NH3-N
	TP
	

	向家溪
	0.464
	0.000245137
	0.000204
	0.000136
	13.658536


③预测模型解析方法
本项目污水处理厂一期工程入河排污口为岸边连续稳定排放，根据上表可知，α≤0.027，Pe≥1。结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2018）附录E，本项目预测模型解析解如下：
[image: image42.png]0027, Pe=1 B, JERRHHEAEIL:

c=Geot-t)  xz0




[image: image43.png]€=(60,+G0)/(©,+0)




[image: image44.png]A C—5 YWk, mg/L:
C, — V5 YW IREE, mg/L;
0,— V5K, mYs:
C, T LS GRS, mg/Ls
O, TR, mYs.





C——距离X处的污染物浓度，mg/L；

C0——排污口混合断面污染物浓度，mg/L。

（2）沅江段
沅江安江段枯水期流量为223m3/s，平均宽度为298m，其下游为日调节的铜湾水电站，不涉及托口水库蓄水区，不会改变安江段的水文情势，其可保持天然河道形态，可归类为大型河流段，且该纳污段污水已完全混合。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2018），岸边点源稳定排放，浓度分布公式为：

[image: image45.png]C(x,y)=C, +

)exna( k= )

h nE) exp(=




式中：

C(x,y)——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

h——断面水深，m；

m——污染物排放速率，g/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；

u——对应于x轴的平均流速分量，m/s；断面流速，

k——污染物综合衰减系数，1/s；

x——X向的坐标，m；

y——Y向的坐标，m。

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。横向扩散系数Ey采用《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）经验公式估算法中泰勒公式（适合于宽深比≤100的河流）计算：

[image: image46.png]Ey =(0.058h +0.0065B)\/(ghJ)




式中：

h—平均水深，m；

B—水面宽度，m；

g—重力加速度，m/s2；（取9.8m/s2）

J—河流水力比降，沅江干流为0.33‰。

（3）预测参数的确定
①水文参数
根据历史资料收集及监测，本次评价向家溪、沅江干流段水文参数取值如下：
表4.2-4  水文参数一览表
	河流
	水期
	流速(m/s)
	平均流量（m3/s）
	平均河宽

(m)
	平均河深（m）
	平均坡降(‰)
	扩散系数 Ey

	向家溪
	枯水期
	0.56
	7.98
	9
	1.9
	5.4
	0.053

	沅江
	枯水期
	0.83
	223
	298
	6.3
	0.33
	0.331

	注：向家溪流量为计算值（按梯形断面核算），沅江平均河宽及流量为资料收集值。


②河流背景值
本次评价选取W1入河排污口上游500m水质监测值的最大值作为向家溪的背景值，选取W2入沅江口上游200m水质监测值的最大值作为沅江的背景值，详见下表。
表4.2-5  纳污河流背景值
	项目
	COD
	NH3-N
	TP

	向家溪
	17
	0.8
	0.04

	沅江
	8
	0.043
	0.04


③降解系数K1

根据现状调查结果可知纳污河段向家溪、沅江干流水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。本次评价的综合自净系数K1值均采用资料借鉴法，借用《湖南省水资源综合规范》中成果COD水质降解系数为0.18（1/d），氨氮的水质降解系数为0.15（1/d），TP的水质降解系数为0.1（1/d）。

④水质目标
本次评价向家溪、沅江河段均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中COD≤20mg/L、NH3-N≤1.0、TP≤0.2。
（4）预测结果及影响分析
①枯水期正常工况下向家溪河段COD、NH3-N、TP的水质预测结果见下表。
表4.2-6  枯水期向家溪预测结果（正常工况）

	污染物X（m）
	COD(mg/L)
	NH3-N(mg/L)
	TP(mg/L)

	0
	17.5815 
	0.8740 
	0.0481 

	10
	17.5162 
	0.8713 
	0.0480 

	50
	17.2575 
	0.8606 
	0.0476 

	100
	16.9395 
	0.8473 
	0.0471 

	200
	16.3208 
	0.8215 
	0.0462 

	300
	15.7248 
	0.7964 
	0.0452 

	400
	15.1506 
	0.7721 
	0.0443 

	500
	14.5973 
	0.7485 
	0.0434 

	1000
	12.1196 
	0.6410 
	0.0391 

	1200
	11.2506 
	0.6025 
	0.0375 

	1500
	10.0625 
	0.5490 
	0.0353 

	1800
	8.9998 
	0.5002 
	0.0332 

	1900
	8.6712 
	0.4850 
	0.0325 

	标准值
	20
	1.0
	0.2


②枯水期事故工况下向家溪河段COD、NH3-N、TP的水质预测结果见下表。
表4.2-7  枯水期向家溪预测结果（事故工况）

	污染物X（m）
	COD(mg/L)
	NH3-N(mg/L)
	TP(mg/L)

	0
	22.8680 
	1.2264 
	0.1098 

	10
	22.7831 
	1.2226 
	0.1096 

	50
	22.4465 
	1.2076 
	0.1087 

	100
	22.0329 
	1.1890 
	0.1075 

	200
	21.2283 
	1.1527 
	0.1053 

	300
	20.4530 
	1.1175 
	0.1032 

	400
	19.7061 
	1.0834 
	0.1011 

	500
	18.9865 
	1.0503 
	0.0990 

	1000
	15.7638 
	0.8995 
	0.0893 

	1200
	14.6334 
	0.8454 
	0.0857 

	1500
	13.0881 
	0.7703 
	0.0805 

	1800
	11.7059 
	0.7019 
	0.0757 

	1900
	11.2784 
	0.6805 
	0.0741 

	标准值
	20
	1.0
	0.2


③枯水期正常工况下沅江干流COD的水质预测结果见下表。
表4.2-8  枯水期沅江COD（mg/L）预测结果（正常工况）

	[image: image74.png]12N

KM T

X2

1A% (2023—20354F)

e

56

e

Hiity 25

R

flif3s

B

il

11
ity
Bty
I it
E =
[ESE L
I A
D ot
HER
EFDERD
I R
—XT AR
ZETA A
PR e
R

BOBKA
ZiEGE R
Hok A
RSN
FIAM
B
I 2 EsH
I vt
I
I st
Bkl
ERTEAL
EhR KR
b - BESURS

- THER AL

05




Ym

X(m)
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	298

	10
	8.0455 
	8.0022 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	50
	8.0450 
	8.0246 
	8.0022 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	100
	8.0347 
	8.0256 
	8.0076 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	200
	8.0250 
	8.0215 
	8.0118 
	8.0002 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	500
	8.0149 
	8.0141 
	8.0110 
	8.0020 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	1000
	8.0092 
	8.0089 
	8.0079 
	8.0034 
	8.0002 
	8.0000 
	8.0000 

	2000
	8.0049 
	8.0048 
	8.0045 
	8.0030 
	8.0007 
	8.0000 
	8.0000 

	3000
	8.0030 
	8.0029 
	8.0028 
	8.0021 
	8.0008 
	8.0000 
	8.0000 

	4000
	8.0019 
	8.0019 
	8.0018 
	8.0015 
	8.0007 
	8.0000 
	8.0000 

	5000
	8.0013 
	8.0013 
	8.0012 
	8.0010 
	8.0006 
	8.0001 
	8.0000 

	6000
	8.0009 
	8.0009 
	8.0008 
	8.0007 
	8.0004 
	8.0001 
	8.0000 

	7000
	8.0006 
	8.0006 
	8.0006 
	8.0005 
	8.0003 
	8.0001 
	8.0000 

	8000（旺溪）
	8.0004 
	8.0004 
	8.0004 
	8.0004 
	8.0003 
	8.0001 
	8.0000 

	8200
	8.0004 
	8.0004 
	8.0004 
	8.0003 
	8.0002 
	8.0001 
	8.0000 


④枯水期正常工况下沅江干流NH3-N的水质预测结果见下表。
表4.2-9  枯水期沅江NH3-N（mg/L）预测结果（正常工况）

	[image: image75.png]i REEZE ]




Ym 

X(m)
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	298

	10
	0.0455 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	50
	0.0455 
	0.0444 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	100
	0.0450 
	0.0444 
	0.0434 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	200
	0.0444 
	0.0442 
	0.0437 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	500
	0.0439 
	0.0438 
	0.0436 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	1000
	0.0435 
	0.0435 
	0.0435 
	0.0432 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	2000
	0.0433 
	0.0433 
	0.0433 
	0.0432 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	3000
	0.0432 
	0.0432 
	0.0432 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 

	4000
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	5000
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	6000
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	7000
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	8000（旺溪）
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	8200
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 


⑤枯水期正常工况下沅江干流TP的水质预测结果见下表。
表4.2-10  枯水期沅江TP（mg/L）预测结果（正常工况）

	[image: image76.png]= | TEAA KO
15 K9y X A fr B (h
PRI ) X 197
)X 42
NELTUT X 121
KRB IX 491
PR -5 -
KX -
REFHKX 311
AT P X X 158
B2V X 115
IRFIRS A X 92
Ko )y X 165
1951




Y(m)

 X(m)
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	298

	10
	0.0402 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	50
	0.0402 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	100
	0.0401 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	200
	0.0401 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	500
	0.0401 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	1000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	2000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	3000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	4000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	5000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	6000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	7000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	8000（旺溪）
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	8200
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 


⑥枯水期事故工况下沅江干流COD的水质预测结果见下表。
表4.2-11  枯水期沅江COD（mg/L）预测结果（事故工况）

	[image: image77.png]RER gmy

!W'\’\
Hieh

- wor
EE Wisstows —
SEE LEE Windows, 11012



Y(m) 

X(m)
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	298

	10
	8.0591 
	8.0029 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	50
	8.0585 
	8.0320 
	8.0028 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	100
	8.0451 
	8.0333 
	8.0099 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	200
	8.0325 
	8.0280 
	8.0153 
	8.0002 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	500
	8.0194 
	8.0183 
	8.0144 
	8.0026 
	8.0000 
	8.0000 
	8.0000 

	1000
	8.0120 
	8.0116 
	8.0103 
	8.0044 
	8.0002 
	8.0000 
	8.0000 

	2000
	8.0063 
	8.0062 
	8.0059 
	8.0038 
	8.0008 
	8.0000 
	8.0000 

	3000
	8.0039 
	8.0038 
	8.0037 
	8.0028 
	8.0010 
	8.0000 
	8.0000 

	4000
	8.0025 
	8.0025 
	8.0024 
	8.0019 
	8.0009 
	8.0000 
	8.0000 

	5000
	8.0017 
	8.0016 
	8.0016 
	8.0014 
	8.0007 
	8.0001 
	8.0000 

	6000
	8.0011 
	8.0011 
	8.0011 
	8.0010 
	8.0006 
	8.0001 
	8.0000 

	7000
	8.0008 
	8.0008 
	8.0008 
	8.0007 
	8.0004 
	8.0001 
	8.0000 

	8000（旺溪）
	8.0005 
	8.0005 
	8.0005 
	8.0005 
	8.0003 
	8.0001 
	8.0000 

	8200
	8.0005 
	8.0005 
	8.0005 
	8.0004 
	8.0003 
	8.0001 
	8.0000 


⑦枯水期事故工况下沅江干流NH3-N的水质预测结果见下表。
表4.2-12  枯水期沅江NH3-N（mg/L）预测结果（事故工况）

	Y(m)

X(m)
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	298

	10
	0.0466 
	0.0432 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	50
	0.0465 
	0.0449 
	0.0432 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	100
	0.0457 
	0.0450 
	0.0436 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	200
	0.0450 
	0.0447 
	0.0439 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	500
	0.0442 
	0.0441 
	0.0439 
	0.0432 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	1000
	0.0438 
	0.0437 
	0.0437 
	0.0433 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	2000
	0.0434 
	0.0434 
	0.0434 
	0.0433 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 

	3000
	0.0433 
	0.0433 
	0.0433 
	0.0432 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 

	4000
	0.0432 
	0.0432 
	0.0432 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 

	5000
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 

	6000
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	7000
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0431 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	8000（旺溪）
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 

	8200
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 
	0.0430 


⑧枯水期事故工况下沅江干流TP的水质预测结果见下表。
表4.2-13  枯水期沅江TP（mg/L）预测结果（事故工况）

	Y(m)

X(m)
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	298

	10
	0.0404 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	50
	0.0404 
	0.0402 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	100
	0.0403 
	0.0402 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	200
	0.0402 
	0.0402 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	500
	0.0401 
	0.0401 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	1000
	0.0401 
	0.0401 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	2000
	0.0401 
	0.0401 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	3000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	4000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	5000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	6000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	7000
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	8000（旺溪）
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 

	8200
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 
	0.0400 


根据以上预测结果可知：

（1）向家溪河段
枯水期项目尾水正常工况下排放，向家溪COD、NH3-N、TP预测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目尾水事故排放下，其中COD会有约300m超标段，NH3-N会有约500m超标段，后续向家溪纳污河段COD、NH3-N、TP预测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。在确保尾水正常工况下排放，不会改变纳污水体现有水功能区划，项目运营期对向家溪纳污河段的影响在可接受的范围内。
（2）沅江干流段
枯水期项目尾水正常及事故工况下，尾水经向家溪汇入沅江后，由于沅江段流量较大，COD、NH3-N、TP浓度预测值趋向于沅江背景值，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，不会对沅江监测断面旺溪、沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成明显影响，其影响在可接受的范围内。可以满足“水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十条“保证保护区水体不受污染”的要求”。
综上，在确保项目尾水正常稳定排放的前提下，项目运营期对纳污水体向家溪及沅江干流河段的水环境影响均处于可接受范围，不会影响下游用水和相邻水功能区的使用。
本次环评建议建设单位做好污水处理厂日常巡查，在进水总管及废水总排口安装在线监测设施，监控污水处理厂进出水水质；同时，落实污水处理厂相关风险防范及应急处置措施，杜绝项目尾水事故排放。
4.3  废水事故排放分析
4.3.1  风险事故原因分析

项目污水若发生事故排放，主要原因为厂区污水处理设施未能正常运行，可能的原因如下：
（1）厂区停电事故

电力是维持污水处理系统正常运行最重要的一环，供电系统发生故障将导致泵站、格栅和曝气机等设备无法运行，厂区污水处理系统将无法正常处理污水，进而导致污水事故排放。

（2）进水水质不达标

进水不达标主要有以下情形：

1）城市建设和工业发展的快速推进，导致污染物排放量加大。城市化过程中，由于快速规模扩张和环境管控不完善，产业和居民用水量的增加以及工业废水的排放都可能使污水处理厂承受更大的压力。

2）居民意识的欠缺以及乱排乱倒的行为。一些居民缺乏环保意识，对于废水的排放并不重视，往往直接将生活污水排入下水道。此外，一些商业场所和餐饮业也存在乱排乱倒的现象，导致进水浓度偏高。

3）城市下水管网老化和设施不完善。由于城市建设的快速推进，城市下水管网的老化和设施的不完善会导致污水流入处理厂之前被额外污染。

（3）水量超过污水处理设施处理能力

随着城镇化的快速发展，居民和商业用水量均在不断增加，从而导致废水产生量也在不断增加，进水量存在着超过污水处理设施处理能力的风险。

（4）设备故障及检修造成出水水质不达标

当污水处理厂自身处理设施出现故障，不能正常运行时，进入污水处理厂的污水未经过处理直接排入向家溪。

（5）排水管道漏损

污水处理厂尾水通过管道排放，排水管道可能因为人为破坏、老化耗损等原因导致管网渗漏甚至破裂。

（6）突发性外部事故导致废水事故排放

由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的废水直接排放。暴雨、雷击等自然灾害易造成污水处理系统电力中断、厂房坍塌、设备损坏、进水异常等事故，可能导致污水处理系统运行异常或停止运行，造成污染事故。配电室、控制室等污水处理设施因长期运行，易出现电路老化而诱发火灾，从而导致污水处理厂运行中断，引发环境污染事故。

4.3.2  风险防范措施

根据前文风险事故原因分析，污水处理厂应建立健全设施运行管理制度、环境监测制度及水质台账制度，配备专职环保管理人员，强化各项环境风险防范措施。具体如下：
（1）停电风险防范措施

在厂区内设置备用电源（如柴油发电机），当发生停电事故时，启动备用电源，关闭排水口阀门，将污水泵入事故池内，防止废水未经处理后直排入河。

（2）进水水质不达标风险防范措施

1）设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，及时发现不良水质的进入；
2）一旦发现进水水质异常，应及时向有关部门反映查明原因，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害；
3）根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》，项目一期工程在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力（将其设置为多格池体）。
（3）水量超过设计处理能力

一旦发现进水泵房的水位接近最高水位，应及时与主管部门应急领导小组联系，进行水质应急监测并对各接管单位进行适量协调，防止水量超过污水处理厂调节能力。

（4）设备故障及检修造成出水水质不达标风险防范措施

1）污水处理厂应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。

2）为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。

3）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力（如将预处理、生化处理等设置为多格池体或设置事故池），并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）；
4）加强事故隐患监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

6）在污水处理厂尾水排入专用管道前，设置阀门，并定时查看尾水在线监控系统的运行情况，记录相关数值，在发现尾水排放指标超过限值或在线监控系统发生故障自动报警时，关闭管道闸门，防止未经处理或超标尾水排入纳污水体。

一旦出现故障导致出水水质超标，污水处理厂立即启动应急预案，关闭出水阀门，管理方协调查明水质超标原因，整改后将污水泵回预处理段重新处理。

（5）排水管道泄漏防范措施

加强管道的定期巡检、保养及维修工作，及时发现有可能引起事故的异常情况，消除事故隐患。加强对排水管道运行维护工作人员的培训，熟悉操作规程及维修方法。一旦巡检中发现管道泄漏，巡检人员应立即向事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

（6）突发性外部事故防范措施

突发性外部事故主要包括极端暴雨天气及发生地震。主管部门应组织各单位在暴雨预报后对各自设备进行检修，确保设备工作正常，暴雨期间，污水处理厂应安排专员观察进水泵房水位，若污水接近最高水位则立即通知相关单位启动应急预案，防止污水处理厂生化池发生溢满事故。

（7）其他风险防范措施

1）规范管理，制定应急事故处置预案

根据污水处理厂事故成因，分别制定应急处置预案，做到管理有序、操作规范、巡查到位，把安全生产放在首位。

2）加强职工培训，增强安全意识

严格执行持证上岗制度。在生产过程中，要按照相关规定对管理、技术、生产等人员定期进行操作技术、安全知识等培训，提高操作技术水平，强化风险意识，从人的因素上杜绝风险事故产生。

3）强化运行管理，故障处置及时

强化系统安全检查、巡查，健全巡检档案。对关键设备做好备品备件储存、保养。强化自然灾害防范，做好防雷、防风设备维护。在做好双电路供电保障的同时， 自备供电设备要定期检查、调试。

4）建立信息互通，共同处置

污水处理厂应与地方政府、环保、水利等相关部门建立信息互通机制，当发生故障时，应在1小时内通报相关部门，会同相关部门成立应急处理小组，协同处置污染事故。政府部门负责指挥、协调，水利部门负责水利工程调度、水污染调查；环保部门组织开展应急监测、水污染情况通报等。各相关部门在政府部门统一指挥下，协同工作，将事故影响控制在最小范围，影响程度控制在最低，后期处理最彻底。
5  水污染防治措施及其可行性分析

5.1  污水处理工艺及排放
本项目污水处理厂一期工程设计处理规模为1.5万m3/d，污水处理工艺为“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。项目入河排污口拟设置于洪江市安江镇太和村向家溪左岸，洪江市污水处理厂（一期工程）南侧，具体坐标为110.171869105°E，27.355512136°N，采用岸边连续排放方式。
5.2  污水处理工艺的合理性分析

（1）可生化分析

BOD₅/COD值是判定污水可生化性的重要指标，一般情况下比值越大，说明污水可生物处理性越好。BOD₅/COD>0.45，可生化性好；BOD₅/COD>0.3，可生化较好；0.2<BOD₅/COD<0.3，较难生化；BOD₅/COD<0.2，不易生化。

根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》（湖南城市学院设计研究院有限公司，2026年1月），本项目设计进水水质BOD5/CODCr=0.43，因此，属于可生化性较好的污水。

（2）脱氮分析

BOD₅/TN指标是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外来碳源条件下，污水中必须有足够的有机物(碳源)，才能保证反硝化的顺利进行。从理论上讲，BOD₅/TN≥2.86 就能进行生物脱氮处理，但在工程设计中，一般认为BOD₅/TN>3~6，即可认为污水有足够的碳源供反硝化菌利用。

根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》（湖南城市学院设计研究院有限公司，2026年1月），本项目设计进水水质BOD5/TN=4.3，无需外加碳源。
（3）除磷分析

BOD₅/TP值是判定能否采用生物除磷的重要指标。一般认为污水中BOD5/TP＞17，可以采用生物除磷。有机基质不同对除磷也有影响，一般低分子易降解的有机物诱导磷的释放能力强，高分子难降解有机物诱导磷的释放能力弱，而磷的释放越充分，其摄取量也越大。

根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》（湖南城市学院设计研究院有限公司，2026年1月）。本工程设计进水水质BOD5/TP=37.5，可直接采取生物除磷进行处理。

综上，本项目污水处理工艺为“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”是合理的。
5.3  污水处理工艺可行性分析

（1）预处理工艺可行性分析
预处理主要是去除废水中的较大悬浮物、颗粒物及调整水质水量等，根据进水水质本项目粗格栅及细格栅选用回转式格栅除污机，可有效地拦截了来自合流制排水体制的城市污水中较大固体杂质，保持了后续污水泵及生物池运行的安全可靠。

本项目预处理工艺为粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流式沉砂池，上述工艺均属于《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中推荐工艺，措施可行。
（2）二级生物处理工艺可行性分析

A/A/O法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法，沟内流态为推流式。其构造是在A/O工艺的厌氧区 之后、好氧区之前增设一个缺氧区，好氧区具有硝化功能，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区 进行反硝化，使之脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除，达到同时进行生物除磷和生物除氮的目的。其流程见下图。
[image: image47.png]#k

o

R A

R (A

B0

=

[

0

BT

ik




图5.3-1  AAO工艺示意图
在系统上，该工艺是最简单的除磷脱氮工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，使得SVI值一般小于100，有利于泥水分离，在厌氧和缺氧段内只设搅拌机。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，脱氮除磷效果好。A/A/O 是应用较广泛的脱氮除磷工艺，工艺成熟，因采用鼓风曝气，具有充氧效率高、耐冲击负荷、运行费用低等优点，适合进水浓度较高的大型污水处理厂。考虑到本项目污水处理要求和污水特点以及厂区用地有限。

根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》（湖南城市学院设计研究院有限公司，2026年1月）。本项目二级生化处理选择AA0生化池。
（3）二沉池

二沉池主要进行泥水分离。根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》（湖南城市学院设计研究院有限公司，2026年1月），本项目选用辐流式周进周出沉淀池，周进周出辐流式二沉池是在进水口设置了隔板，将进水口分为前段和后段两个部分。前段水流量较大，在沉降池中形成水流辐流，提高沉底的沉降速度。进入后段的水流量逐渐减小，水流速度较慢，污泥在这里沉淀，降低淤泥泥水比，从而增加固体物的沉降速度。流经后段后的清水再通过分离板口排向出水口。这种设计实现了高效的污水处理。

（3）深度处理工艺可行性分析

根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》（湖南城市学院设计研究院有限公司，2026年1月），本项目污水深度处理工艺选择“高效沉淀池+滤布滤池”。
①高效沉淀池

高效沉淀池除磷投加PAC，沉淀池由反应区和澄清区两部分组成。反应区包括混合反应区和推流反应区；澄清区包括入口预沉区、斜管沉淀区及浓缩区。在混合反应区内，靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应，然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应，以结成较大的絮凝体。整个反应区可获得大量高密度均质的矾花，这种高密度的矾花使得污泥在沉淀区的沉降速度较快，而不影响出水水质。在澄清区，矾花慢速地从预沉区进入到沉淀区使大部分矾花在预沉区沉淀，剩余矾花进入斜管沉淀区完成剩余矾花沉淀过程，由泵排出进入污泥处理系统。澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物。

混凝沉淀工艺在城市污水深度处理中的主要作用是：1）进一步去除悬浮物、BOD5及COD。2）除磷。因污水中的磷酸盐大部为可溶性，一级处理去除量很少，一般的二级处理也只能去除20～40%左右，强化二级处理则可大幅度提高除磷率至75%。混凝沉淀能除磷90%～95%，是最有效的除磷方法。3）还能去除污水中的乳化油和其他工业水污染物。

本项目通过深度处理阶段的高密度沉淀池，投加化学除磷药剂、混凝剂、絮凝剂，完成“反应-混凝-沉淀”，沉淀污泥一部分回流到反应池，以增大反应池内污泥浓度，提高絮凝效果，一部分污泥则作为剩余污泥进入脱水机房脱水，使出水TP小于0.3mg/L，进一步降低SS，一般高密度沉淀池出水SS在5~10mg/l，同时通过SS的去除，进一步降低出水中BOD5和COD的指标，实现去除TP的目标。
②滤布滤池

滤布滤池是一种稳定高效的深度处理过滤设备，由过滤系统、反冲洗装置、排泥装置、控制系统等构成，主要用于过滤去除水中的悬浮物，其示意图如下：

[image: image48.png]ERRKR





图5.3-2  滤布滤池示意图
滤布滤池包括过滤、反抽吸（清洗滤盘）和排泥三种工作状态。

①过滤：污水通过可调进水堰板进入滤池，在重力作用下通过滤布，滤布在水压作用下，表面具有的纤维编织毛绒形成有序的倒伏层，形成了过滤精度为10微米的过滤间隙，SS颗粒被毛绒滤布有效截留。滤后水在滤盘内外压力差作用下，经滤盘侧上方的出水管（或出水渠）汇集入总出水管（或出水渠）排出。整个过滤进程中，滤盘与吸盘均保持静止，过滤为24h连续进程。

②反抽吸：随着过滤的进行，滤布上截留的物质增多，过滤速度逐渐减小，滤池中的水位上升。当水位上升到设定的反抽吸水位时，控制系统启动反抽吸组件，开始清洗滤布。反抽吸时，滤盘保持静止，吸盘在反抽吸泵的作用下形成负压，在电机驱动下以0.5-1转/分钟的速度紧贴滤盘表面旋转。由于负压的作用，滤布上原本倒伏的毛绒纤维竖起4张开，截留在毛线纤维间的固体被释放，同时滤盘中的水由内向外吸出，将滤盘上沉积的污泥颗粒一同带出，达到清洗滤盘的目的。每次清洗两个滤盘，交替清洗，逐步完成对整条滤布滤池渠内所有滤盘的反抽吸过程，反抽吸过程不影响过滤的正常进行。

③排泥：转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少清洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底排泥管将污泥回流至污水预处理构筑物。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。

（4）消毒工艺

根据《洪江市日处理3万吨污水处理厂建设项目初步设计》（湖南城市学院设计研究院有限公司，2026年1月）。本项目消毒工艺为“次氯酸钠消毒”，主要构筑物为接触消毒池，其主要通过使消毒剂（次氯酸钠）与污水混合来实现消毒功能，主要用于杀灭污水处理后残留的病原性微生物。

可行性分析：
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），污水处理可行技术详见下表。

表5.3-1  污水处理可行技术参照表
	废水类别
	执行标准
	可行技术

	生活污水
	GB18918中二级标准、一级标准B标准
	预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；

生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移 动生物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。

	
	执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准
	预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；

生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生 物床反应器、膜生物反应器；

深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、 紫外、二氧化氯）。

	工业废水
	-
	预处理a：沉淀、调节、气浮、水解酸化；

生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床 反应器、膜生物反应器； 深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。

	工业废水间接排放时可只有预处理段


本项目主要接纳安江镇镇区生活污水以及农科园外排废水，但由于怀化农科园污水处理厂设计处理规模为1000m3/d，仅占本项目污水处理规模15000m3/d的6.67%，因此，本项目归类为城镇生活污水处理厂。一期工程污水处理工艺为“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”，对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目预处理、生化处理、深度处理均属于可行技术，可满足尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准的要求。因此，本项目污水处理工艺具有可行性。
5.4  在线监测系统
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083—2020），项目应在进水主管及废水总排口处设置在线监测设置，实时监控进、出水浓度。一旦发现污水数据运行异常，应立即优化调整运行参数，未经处理达标的污水严禁外排。
5.5  建设项目废水污染物排放信息
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，对废水污染物排放信息进行统计，详见下表5.5-1。
（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息
项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。
表5.5-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等
	经400m专用排污管道通过入河排污口排入向家溪
	连续排放
	TW001
	污水处理系统
	“预处理+AAO+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”
	DW001
	符合
	企业总排口


（2）废水排放口基本情况表
项目废水排放口基本情况详见下表。
表5.5-2  废水直接排放口基本情况表
	序号
	排污口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	备注

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	1
	DW001
	110.171869105°E
	27.355512136°N
	547.5万m3/a
	向家溪
	连续排放
	/
	向家溪
	III类
	110.171869105°E
	27.355512136°N
	/


（3）废水污染物排放执行标准表
项目废水排放执行标准详见下表。
表5.5-3  废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值

	1
	DW001
	pH
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准
	6~9

	
	
	COD
	
	50

	
	
	BOD5
	
	10

	
	
	SS
	
	10

	
	
	NH3-N
	
	5

	
	
	TN
	
	15

	
	
	TP
	
	0.5


（4）废水污染物排放信息表
项目废水各主要污染物排放情况详见下表。
表5.5-4  废水污染物排放信息表（新建项目）
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/mg/m3
	日排放量/t/d
	年排放量t/a

	1
	DW001
	pH
	6~9
	/
	/

	
	
	COD
	50
	0.75
	273.75

	
	
	BOD5
	10
	0.15
	54.75

	
	
	SS
	10
	0.15
	54.75

	
	
	NH3-N
	5
	0.075
	27.375

	
	
	TN
	15
	0.225
	82.125

	
	
	TP
	0.5
	0.0075
	2.7375

	全厂排放口合计
	pH
	6~9
	/
	/

	
	COD
	50
	0.75
	273.75

	
	BOD5
	10
	0.15
	54.75

	
	SS
	10
	0.15
	54.75

	
	NH3-N
	5
	0.075
	27.375

	
	TN
	15
	0.225
	82.125

	
	TP
	0.5
	0.0075
	2.7375


6  环境管理与监测计划

6.1  环境管理要求

6.1.1  环境管理的目的

项目运营期间可能对周边环境造成一定影响，因此必须采取有效的环境保护措施，以减缓和消除潜在的不利环境影响。为确保环境保护措施的有效落实，实现项目社会效益、经济效益和环境效益的协调统一，需进一步加强环境管理，使项目建设符合国家关于经济建设、社会发展和环境保护“同步规划、同步实施、同步发展”的基本方针。

6.1.2  环保机构设置及职责

为确保企业环境保护设施的正常运行和科学管理，本次评价建议企业应设立专门的环境管理机构或指定专职人员负责日常环境保护管理工作。具体职责如下：

（1）负责组织制定企业环境保护管理制度、年度实施计划及远期环境保护规划，并监督其贯彻执行。

（2）组织宣传贯彻国家环境保护方针政策，开展员工环境保护知识教育培训，提升全员环境保护意识。

（3）制定环境污染事故的防范措施和应急预案，确保在突发环境事件中能够及时、有效地应对。

（4）定期对厂区各环境保护设施的运行状况进行全面检查，及时识别和解决潜在的技术缺陷和运行异常。

（5）强化对环境保护设施运行的监督管理，确保操作人员接受专业培训并具备相应的技术能力，建立环境保护设施运行、维护和维修的完整技术档案，保障设施持续稳定运行，使污染物排放始终符合国家和地方标准。

6.2.3  环境管理要求

（1）按照“三同时”制度原则，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”；

（2）建立专门的环境保护机构，并配备相应的专业技术人员；

（3）定期向当地生态环境主管部门报告项目环境保护工作情况，主动接受其监督和管理，并委托具有相应资质的环境监测机构对厂区污染物排放进行定期监测。

6.2  环境监测计划
（1）污染源监测计划

根据项目污染物排放特征，结合《排污许可申请核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）和《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）的项目要求，项目运营期污染源监测计划详见下表6.2-1。
表6.2-1  污染源监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	进水总管
	流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测

	
	总磷、总氮
	日

	废水总排口
	流量、pH、水温、CODcr、NH3-N、TN、TP
	自动监测

	
	SS、色度、BOD5、动植物油、石油类、LAS、粪大肠菌群
	季度

	
	总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬
	半年

	
	烷基汞
	半年

	
	GB18918的表3中纳入许可的指标
	半年

	
	其他污染物2
	半年

	雨水排放口
	pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	日3

	注：1、进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网；

2、接纳工业废水执行的排放标准中含有的其他污染物；
3、雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。


（2）环境质量监测
根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083—2020），本次评价建议建设单位按下表要求进行周边环境质量监测。
表6.2-2  环境质量监测计划一览表
	目标环境
	监测指标
	监测点位
	监测频次

	地表水
	pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、石油类
	向家溪排污口上游500m；下游1000m
	至少枯水期


6.3  总量控制指标

根据环境保护部《关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（环发〔2014〕197号），“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。”

根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》，生活垃圾焚烧发电企业、餐厨垃圾处置中心、医疗废物处置中心、生活污水集中处理厂、园区工业废水集中处理厂、生活垃圾填埋场等公共基础设施不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。
综上所述，本项目属于城镇生活污水处理厂，其中CODcr排放量为273.75t/a、NH3-N排放量为27.375t/a、TP排放量为2.738t/a，无需购买总量，本次评价建议建设单位在属地生态环境主管部门进行备案。
6.4  排污口管理
6.4.1  排污口规范化管理
根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023），入河排污口规划化建设总体要求：“便于采集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参与监督管理；充分考虑安全生产要求，统筹防洪、供水、堤防安全、航运、渔业生产等方面需要，避免破坏周围环境或造成二次污染；分类施策，规范建设。”
1、设立排污口标识牌

根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）以及《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024），入河排污口标识牌设置应满足以下要求：
（1）入河排污口责任主体应当按照HJ1309要求设置入河排污口标识牌。
（2）标识牌应当设置在污水入河处或监测采样点等位置，醒目便利，并做到安全牢固。标识牌信息 应真实准确、简单易懂、便于日常监管和公众监督。
（3）标识牌存在污渍、划痕、掉漆等损伤，或松动、脱落等情况的，入河排污口责任主体应及时维修维护；标识牌失盗、损毁或公示信息发生变化的，应及时更新更换。
（4）标识牌分为立柱式、平面固定式和墩式，可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。优先采用立柱式。
（5）标识牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，保证一定的使用寿命。立柱式和平面固定式标识牌面优先选用不锈钢板，也可采用铝塑板等，表面选用反光贴膜、搪瓷等，并做到清晰、整齐、平滑、光洁、着色均匀，不应有明显皱纹、气泡和颗粒杂质等缺陷，不同反光区域的反光效果应均匀，不应有明显差异；立柱可选用镀锌管；墩式可选用水泥、石材等。

（6）标识牌牌面颜色统一采用绿色（RGB值为“0，176，80”），图形标志和文字为白色。

（7）标识牌牌面为横纵比大于1的矩形，原则上，立柱式和平面固定式标识牌牌面尺寸不小于640 mm×400mm，墩式不小于480 mm×300mm。
（8）牌面信息

a）牌面信息包括图形标志、文字信息和二维码，按照“左图右文”的方式排列。

b）图形标志。图形标志由三部分组成：顶部为入河排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。入河排污口图形标志样式按照GB15562.1规定执行。
c）文字信息。包括名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话，可视情增加其他信息。名称、编码按照HJ1235执行；类型按照HJ1312中的二级分类填写；责任主体按照HJ1313确定；管理单位依次按照以下顺序确定一个单位：责任主体的主管单位、行业监督管理部门、生态环境统一监管部门。
d）二维码。应关联入河排污口相关信息。

①应包括牌面上所有信息，以及经纬度、责任主体详细地址、受纳水体名称和排放要求。

②鼓励二维码开通举报投诉功能，具备上传文字材料、图片视频等功能，并与地方生态环境问题 群众投诉渠道关联，便于公众在发现入河排污口排水水色异常、气味异常或排入水体附近出现死鱼等情况时，及时通过二维码反映情况。

2、建立排污口管理档案

（1）排污口档案应当真实、完整和规范。
（2）排污口文件材料、影像资料等的形成与积累、整理、归档及档案的管理与利用等其他要求参照HJ/T8.4规定。
（3）下列文件、记录和数据属于归档范围：
a）排污口基本信息资料；
b）排污口设置审批相关文件（包括申请文件或登记表、同意或不予同意设置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等）；
c）排污口监督检查资料；
d）排污口监测资料；
e）其他有关文件和资料。
3、监测采样点设置

（1）监测采样点设置在厂区外、污水入河前。

（2）根据排污口入河方式和污水量大小，选择适宜的监测采样点设置形式。监测采样点设置应考虑实际采样的可行性和便利性。污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。

4、检查井设置
（1）检查井设置位置与污水入河处的最大间距根据疏通方法等情况确定，具体要求参照GB50014规定。
（2）检查井满足排污口检修维护工作需求，各部分尺寸要求参照GB50014规定。
（3）检查井设置的安全防护要求参照GB50014规定。
5、视频监控系统及水质流量在线监测系统设置

（1）设置视频监控系统对监测采样点和污水出流状况进行监控和摄录的，设置应满足以下要求：
a）基座宜采用混凝土材质，基座的浇筑应满足后期线缆敷设需要，基座埋设在基坑内，基坑的开挖深度满足立杆抗风、抗震等稳定性要求；b）立杆高度满足前端视频监控器使用及检修需要，立杆表层应进行防腐防锈处理，底部与基座稳固连接，设置防雷及接地系统；c）高清数字摄像头水平分辨率不低于1080P，网络视频录像机硬盘满足当前站点90天的视频存储容量要求；d）设备箱空间尺寸满足所有箱体内设备的安装布线要求，箱体宜采用不锈钢材质，设置百叶窗散热，并满足防水、防虫、防盗等要求；e）路由器应支持多种数据采集和视频监控设备，满足4G及以上通信要求，支持全网通信制式；f）优先采用双路供电，可选供电方式包括太阳能供电、风力供电、有线供电等，保证设备稳定持续运行，同时预留远程控制和设备重启功能接口，提高设备的可维护性。
（2）按照国家有关规定开展摄影、摄像等活动，做好安全保密工作。
（3）水质和流量在线监测系统安装在监测采样点处，安装、验收、运行、数据有效性判别等要求参照HJ353、HJ354、HJ355、HJ356规定。
7  评价总结论
本项目主要接纳安江镇镇区生活污水以及农科园外排废水，但由于怀化农科园污水处理厂设计处理规模为1000m3/d，仅占本项目污水处理规模15000m3/d的6.67%，因此，本项目归类为城镇生活污水处理厂。项目一期工程污水处理采用“预处理+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”工艺，对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目预处理、生化处理、深度处理均属于可行技术，可满足尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准的要求。项目尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准，经400m专用排污管道通过入河排污口排入南侧向家溪，最终汇入沅江。项目入河排污口拟设置于洪江市安江镇太和村向家溪左岸，洪江市污水处理厂（一期工程）南侧，具体坐标为110.171869105°E，27.355512136°N，采用岸边连续排放方式。
根据前文分析预测结果可知：枯水期项目尾水正常工况下排放，纳污水体向家溪COD、NH3-N、TP预测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；尾水事故工况下排放，会对向家溪造成约300~500m污染带，但经河水自净后，向家溪后续河段COD、NH3-N、TP预测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；枯水期项目正常及事故工况下，尾水经向家溪汇入沅江后，由于沅江段流量较大，COD、NH3-N、TP浓度预测值趋向于沅江背景值，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，不会对沅江监测断面旺溪、沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成污染，其影响在可接受的范围内。可以满足“水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十条“保证保护区水体不受污染”的要求”。
根据现状调查结果可知，项目纳污水体向家溪、沅江环境质量均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具有较大的地表水环境容量。项目正常工况下尾水排放不会改变纳污水体现有水功能区划，不会对沅江省控断面旺溪、沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成明显影响，对纳污水体的影响在可接受的范围内。同时，本项目主要接纳安江镇镇区生活污水以及农科园外排废水，可改善区域水环境质量，减少水污染物排放量，对保障居民健康，具有正向积极的作用。
建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 □；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区 ☑；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 ☑；间接排放 □；其他 □
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；

pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 ☑；三级A □；三级B □
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状评价
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 ☑；

其他 □
	拟替代的污染源 □
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场

监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 ☑

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	（/）
	监测断面或点位个数（0）个

	
	评价范围
	河流：长度（10.6）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（pH、CODcr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 □；Ⅳ类 □；

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（/）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 ☑；夏季 ☑；秋季 ☑；冬季 ☑

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ☑；不达标 □

水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ☑；不达标 □

水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □

依托污水处理设施稳定达标排放评价 □
	达标区 ☑

不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（10.6）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（COD、NH3-N、TP）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 ☑；服务期满后 □；

正常工况 ☑；非正常工况 ☑

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □

导则推荐模式 ☑：其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措

施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 ☑；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑

水环境控制单元或断面水质达标 □

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☑

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD
	273.75t/a
	≦50

	
	
	BOD5
	54.75t/a
	≦50

	
	
	SS
	54.75t/a
	≦50

	
	
	NH3-N
	27.375t/a
	≦5（8）

	
	
	TN
	82.125t/a
	15

	
	
	TP
	2.738t/a
	0.5

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（
）m3/s；鱼类繁殖期（
）m3/s；其他（
）m3/s

生态水位：一般水期（
）m；鱼类繁殖期（
）m；其他（
）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动 ☑；自动 ☑；无监测 □

	
	
	监测点位
	/
	（进水口、总排口）

	
	
	监测因子
	（pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、
TP、石油类）
	（流量、pH、水温、CODcr、NH3-N、TN、TP

SS、色度、BOD5、动植物油、石油类、LAS、粪大肠菌群）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 ☑；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可打√；“（
）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


附图1  项目地理位置图

[image: image49.jpg]T

J\}‘J

}g@w’
?ﬁ‘«lﬁj\@i

a

S ©8 ©

B
(A7) B
EE34
2 (§1) BUF
(iR Y
A CRIRIX ., HEm) A
i (M) 5t
B, X)) R
2 (f, i) R
WL WA
_1:560 000

L
0

'
56 112 16.8km

HES

#S (2023 ) 3695

WEEARRRT KH

WMEHE=NER K% —OZ=%+tA






附图2  项目总平面布置图

[image: image50.jpg]UTE CO.,L
B e AL B —BACTHR

5 ¥
%A
i~
T
X AT
F %
A

EE
CY (SH-2025-25)
2025. 09
UES 3y
02
1:100
* %

IR X AL
HEBER
HME
¥

RRSH: 4% ERHS: 4243001179
BRI SERAR
Vil

K %

it #l

B x| % 4

RINTEY iRy Ny Cusi I3 e

i ko) e
TIHAHK
BitRmS

H B F

&

&

[SEiwiy
WEATA HEWE
TUATFA| K=

TI..

g Xt

H %

HoE
Pl

GHEE

| mE &%

EEUB )
- AT E RIS R R 2 5
WEAE HEASE BREEEL

/ 5T : <E

+ & 2N
V07l | - §L78I1 2] 76

SRR AKX,

KIRELF, DAKEEEX, PAWENRE, FT) XRisfrEH.

A B2 N2 th RIAR &, B —ERL

2. {5KAEELEF,

T <]
e
K]
e
=
s s
- =
m %
L
s =
R
i
04
© K
= /\ 1S
$c 1000 2
X g =
2 LA ( ﬂﬂ
~4 ,,, 2 IS Aﬂ
OCICEC =
89499084 x|
- RO &)
S | E e =
e UT e
— Py TL°98T TR
6 i u\/\./«wﬂ C\u . = ] O
~ e Ap: 888 % e T T %80y
. B AN 1272
e o
19 3 i K1 3
= S
5 —
— , O e e e s .
T V| e e e £
= L~ £
< ] / / Jts AW\VLJMT e ».../AHW N -

e A pa P ek P DS - Nt
HPREE R g
| Amwmm ﬁ%ﬁw e (o I
FHECSIE SR A LT
ot e
ﬁﬂ%*kﬂ g 2R kR olitje .m.. ‘ﬁﬁly C

294. 82
ot
e

24. 48
1

=
%

94,48

o

\\:‘\_\)

LN

T

T

4.12

<

T v

N

7]

v L
\ E P /
P | 2K
. “ﬂvlﬁ ”_ m|”_ = S T > “V E
. 1 mﬁ T AT NN COE oo o P i
) e T A S A Eere oo tes e Al
s MR R ) G aato RiE Td o A HEIgeIe
i P N s N /N R s b\ inf Rog— SASE IS 1 S I
IE RO See R  l D BEBE ) ]
y h‘ | HMVAUT s I* ﬁﬂuf Aﬂ_wﬁﬂﬂv ﬁ Hx 3§ S ﬁmﬂv eRAgE: e WV_‘W vw B> W > __wv
o . \ | Aﬂ_v = xa , = AWVKHWAMV “AWTYJ \.ﬁ_ ;s&‘llﬁulﬁllmﬂ%lﬁﬁ i o > v > ot > i > & V s %
R a5t e SRR SRS Sl o SRR SRR D SR e . :
0 R n R e e e S D e e el o
_% ] wﬁvﬁ%z_v ﬁﬂﬂv vﬁﬁwﬁﬁﬁﬁwﬁﬁv ; mwﬁﬁﬁﬂmﬁﬁﬁvﬁvﬁv ﬁuﬂuwﬂv Baplol)s > | DB > @ o3
- 1 e Eeb oo o b se T ot oo e s DN G L
) B s ce i G s avenns BEUEESIEE S0 SRE
| ‘, SeSiigeEag2 |\ Jetug 0L | oQll (ISERIeREz > | degiegs Rt CHB b by b b k'
e R e e T T T e e s B o
_‘ Aﬂv AU_V AUV Mﬂuv mﬂv $ AMT A-v 1 AMV ﬁvﬁ ﬁv ﬁuw g sl L D > D> % IS
P \ 2 oy ﬁﬁﬁﬁﬁ@ﬁ* < Ww*t_v _ﬁfﬁwﬁ Ww,wwl Kwﬂwiﬁﬁﬁvuwﬁ@ i N 2
2 | P T R e T e S SRS SIS Y e e [ | Db e
0~ o __ _ ﬁﬁﬁiﬁwﬁﬁwﬁgwﬁ_ e ﬁwfvﬁwﬁvﬁwﬂvﬁ*ﬂu\* VV,V,VVVV,,VV_VVVVVVV,V -
. | [RE EEa Gttt ataten st Peivaidtic S AIEUeINeeR T gl
. s _ g SENIeRN; [SRRIREIE N oot el # deruSsnn, - i3S M IEICIN I IEICIEIE - WLIE
g4 i v * et Y e ] ,ﬂv ﬁww IS m N Il Sl -l el - Sl el v“ ~
: ; i e = anld: = T B S L L o ek B > D> D D> D> D> D> D> #o
h4— | _ ﬂ% P ‘%M,ﬂﬁTm_&vwnmw- &¥7wﬁ% ! %@ .5 A LSS IC 36 1 e 1 e N N &
- | \REERopeE T oo o kR conekere oo le e e AT
— —_ ,‘ // L M -MP P8 P b N g 1 Pl [ o3 ol el . i = V 3
_\_ %Nm_w me 1979 _ﬁ:_ L _H% 9728 _w% el W@M P % e 5
\_ i | 17 P19 !
: 1691 T 10°0F BAECEEMER 99709 |
_‘ . 77002 _






附图3  项目主进、出水管道示意图

附图4  项目大气环境保护目标图

附图5  项目与怀化农科园规划功能分区相对位置关系图

附图6  项目与怀化农科园土地使用规划相对关系图

附图7  项目大气引用监测点位图

附图8  项目纳污片区及范围示意图

附图9  项目尾水排放路径及地表水评价范围

[image: image51.png]' e

BE: 1902 291830, Frfiifh: 47.42° - %
;& Windows =
I . 1:4,009

ERES

ELE N

"L






[image: image52.png]xR ok

: BAKEE: 8212.612790K, Fifif: 38.64°






附图10  项目与洪江市饮用水水源保护区相对位置关系图

附图11  项目拟建地现状
	[image: image53.jpg]



	[image: image54.jpg]




	拟建地现状
	拟建地上游现状

	[image: image55.jpg]



	[image: image56.jpg][ LI
O ELUSSANERAER
NSNS S

SNSRI






	向家溪入沅江口现状
	周边太和村居民点


仅用于洪江市日处理3万吨污水处理厂


（一期工程1.5万m3/d）建设项目





仅用于洪江市日处理3万吨污水处理厂


（一期工程1.5万m3/d）建设项目





本项目位置





本项目位置





项目所在地；110°10′21.933″E，27°21′26.562″N





太和村居民点





排污口





排水主管





进水主管





项目所在地





图例：


污水处理厂所在地


进水主管


排水主管


大气环境保护目标





项目所在地





项目所在地





引用监测点





项目所在地





西南侧，约2.5km











论证段终点坐标（交界断面）：


1110.231171647°E,27.426952055°N，





论证段起点坐标（排污口）：


110.171869105°E，27.355512136°N





注：（绿+红+黄为论证范围）


绿色段：入河排污口入向家溪上游500m


红色段：入河排污口入向家溪汇入沅江段，共计1.9km


黄色段：向家溪汇入沅江段-交界断面共计8.2km


合计为10.6km














注：（绿+红）


绿色段：入河排污口入向家溪上游500m


红色段：入河排污口入向家溪汇入沅江段，共计1.9km





沅江





沅江





注：


黄色段：向家溪汇入沅江段-交界断面共计8.2km





水流方向





水流方向





水流方向








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

